## Część 1
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Plaster włóknionowy z opatrunkiem 1m x 6 cm wymagamy pokrycia hypoalergicznym klejem akrylowym PRÓBKA | szt | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Plaster włóknionowy z opatrunkiem 1m x 8 cm wymagamy pokrycia hypoalergicznym klejem akrylowym | szt | 480 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Przezroczysty mikroskopowy przylepiec 2,5 cm x 9,00 - 9,20 m , wymagamy pokrycia hypoalergicznym klejem akrylowym | szt | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorbcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe -dyspenser, rozm. 5mx4cm, dzielony co 2cm PRÓBKA | szt | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej, rozm. 2,5cmx9,1m- 9,2 PRÓBKA | szt | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Samoprzylepny bandaż elastyczny , który po aplikacji przylega sam do siebie, rozm. 4,5m x 7,5cm PRÓBKA | szt | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z łatwoodklejalnym klejem silikonowym , wykonany z niebieskiej mikroporowatej włókniny poliestrowej , komfortowy dla pacjenta, łagodny dla skóry .Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek nawet w rękawiczkach. Nie klei się do rękawiczek,nie pozostawia kleju na skórze,nie zawiera lateksu,rozmiar 1,9cmx 0,6m. PRÓBKA | szt | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy III opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm , rozmiar 10cmx12cm | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Przezroczysty opatrunek z PU do cewników central ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów =>27nm , rozmiar 6,5cmx7cm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Preparat do ochrony skóry, bez zawartości alkoholu, nafty i wazeliny.Szybko wysycha, tworząc na skórze oddychającą, przejrzystą błonę. Sterylny, w atomizerze 28ml-30ml PRÓBKA | szt | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Preparat do ochrony skóry, bez zawartości alkoholu, nafty i wazeliny. Szybko wysycha, tworząc na skórze oddychającą, przejrzystą błonę. Sterylny, w kremie 92g-95g PRÓBKA | szt. | 96 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Preparat do ochrony skóry, bez zawartości alkoholu, nafty i wazeliny. Szybko wysycha, tworząc na skórze oddychającą, przejrzystą błonę. Sterylny, w aplikatorze 1ml.-3ml PRÓBKA | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Poliuertanowy opatrunek wyspowy, z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny, oddychający, z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny; rozmiar wkładki: 4,5-5,0 x10cm; rozmiar opatrunku: 9x15cm. | szt. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm pakowana pojedyńczo | szt. | 6500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Opaska dziana podtrzymująca 4m x 15 cm pakowana pojedyńczo | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Opaska elastyczna tkana 4m x 10 cm z zapinką pakowana pojedyńczo, dopuszczamy dł. 5 m | szt | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Opaska elastyczna tkana 4m x 15 cm z zapinką pakowana pojedyńczo ,dopuszczamy dł. 5 m | szt. | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Kompresy wyjałowione 12 warstw. 17 nitk.x 5 sztuk 10x10cm z podwijanymi brzegami klasa IIa reguła 7, sterylizow.parą wodną lub radiacyjnie PRÓBKA | op. | 6500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Kompresy wyjałowione 12 warstw. 17 nitk.x 5 sztuk 5x5cm z podwijanymi brzegami klasa II a reguła 7 ,sterylizow.parą wodną lub radiacyjnie | op. | 15500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Gaza opatrunkowa kopertowana 20 nitkowa niejałowa 1m x 1m PRÓBKA | szt | 25000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Gaza opatrunkowa kopertowana 17 nitkowa jałowa 1m x 1m PRÓBKA | szt | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Kompres wyjałowiony 12 warstw. 17 nitk.x 5 sztuk 7,5x7,5cm z podwijanymi brzegami ,sterylizow.parą wodną lub radiacyjnie | op. | 20000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Kompresy z gazy bawełnianej , z podwijanymi brzegami , jałowe , rozm. 10cmx20cm ,17 nitkowe 8warstwowe , op. a3szt. , klasa IIa reg.7 , grubość nitki min. 15TEX | op. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Zestawy do iniekcji składający się z 1 szt. gazika do dezynfekcji skóry, nasączonego 70% alkoholem izopropylowym oraz 1 szt. gazika suchego do zabezpieczenia miejsca wkłucia, opakowanie zawiera 50 zestawów (suchy + mokry), rozmiar gazika : 6cm x 10cm , 4 warstwowe , sterylizowane radiacyjnie PRÓBKA | op. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Kompres bawełniany gazowy niejałowy 8 warstw. 20 nitk.x100 5x5cm z podwijanymi brzegami klasa IIa | op. | 680 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Kompres bawełniany gazowy niejałowy 8 warstw. 20 nitk.x100 7,5x7,5cm z podwijanymi brzegami klasa IIa | op. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Preparat do ochrony skóry, bez zawartości alkoholu, nafty i wazeliny. Skład: Heksametylodisiloksan, izooktan, terpolimer akrylanu, polifenylo-metylo-siloksan. Szybko wysycha, tworząc na skórze oddychającą, przejrzystą błonę. Nie piecze nawet w przypadku zastosowania na uszkodzonej, otartej skórze. Sterylny i nietoksyczny, w aplikatorze 3 ml PRÓBKA | op. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Preparat w sprayu zawierający w składzie siloksany, które modyfikują właściwości chemiczne skóry i zaburzają połączenie między opatrunkiem i skórą , pojemność 50ml ( +/_ 10ml ) PRÓBKA | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Korek dezynfekcyjny jednokrotnego użytku do łączników bezigłowych typu luer. Szczelna ochrona po założeniu na łącznik, z gąbką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym . Dezynfekcja w ciągu 1minuty.Ochrona łącznika przed skażeniem zewnętrznym przez 7 dni.Każdy korek oznaczony datą ważności i numerem serii, sterylny ,dostarczany po 10 sztuk na plastikowym pasku do zawieszenia na stojaku z kroplówką w kolorze zielonym różnicującym bezpieczne porty od niezdezynfekowanych, PRÓBKA | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zestaw myjący do kompleksowej ochrony i pielęgnacji skóry pacjenta. Do czyszczenia , nawilżania i ochrony skóry, neutralne ph, bezzapachowe,hypoalergiczne, rozmiar: 20cmx 30cm, opakowanie 8 sztuk chusteczek PRÓBKA | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Medyczna maszynka do usuwania owłosienia zarówno na sucho jak i na mokro ,wyprofilowany uchwyt ,karbowany o długości 58-60mm i szerokości 47-48 mm,ostrze ze stali nierdzewnej ,produkt jednorazowy , każda sztuka zapakowana oddzielnie w opakowanie foliowe.PRÓBKA | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Jałowy kompres włókninowy z otworem Y na tracheotomię , 7,5 x 7,5 cm ,pakowany x 2 sztuki , sterylizowany parą wodną lub radiacyjnie ( gramatura 30g-40g/m2 ) | op. | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 2
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilośc opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | OCZYSZCZANIE MYCIE RAN. Płyn do oczyszczania i nawilżania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran ostrych i przewlekłych. Stosowany podczas zmiany opatrunków w celu usuniecia stwardnialych resztek opatrunków oraz innych warstw pokrywających ranę, pochłaniający zapachy z rany, bezbolesny, gotowy do użycia, zawierający Ethylohexylogliceryna oraz dichlorowodorekoctenidiny, lub produkt równoważny. Opakowania do 350 ml. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | OCZYSZCZANIE I NAWILŻANIE RAN. Żel do pielęgnacyjnego oczyszczania ran ostrych i przewlekłych oraz ich jednoczesnego trwałego nawilżenia i dekontaminacji, pochłaniający zapachy z rany, bezbolesny, gotowy do użycia, zawierający Hydroxyethylcellulozę oraz dichlorowodorekoctenidiny, lub produkt równoważny. Opakowania 20 ml | 450 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | DEZYNFEKCJA i LECZENIE BŁONY ŚLUZOWEJ JAMY USTNEJ. Bezalkoholowy płyn do dezynfekcji jamy ustnej zawierający octenidynę, nie zawierający chlorheksydyny i alkoholu, spektrum działania B /MRSA/, F, V, penetruje i usuwa biofilm bakteryjny, lub produkt równoważny.Opakowania do 0,25l | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | MYCIE I DEZYNFEKCJA SKÓRY. Emulsja do antybakteryjnego mycia ciała i włosów, zawierająca octenidynę, nie zawiera środków zapachowych i barwiących i mydła. Spektrum działania zgodnie z normą EN 12054 izolaty MRSA, E. Coli, Enterococus hirae, Pseudomonas aeruginosa 60 sekund S. Epidermidis do 3 min., lub produkt równoważny. Opakowanie do 1L | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 3
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elastyczny włókninowy przylepiec chirurgiczny 5 x 10 PRÓBKA | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elastyczny włókninowy przylepiec chirurgiczny 10 x 10 | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Elastyczny włókninowy przylepiec chirurgiczny 15 x 10 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 4
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kompresy z waty celulozowej w rolce ,niejałowe 40x50mm x 500szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 5
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Siatka opatrunkowa elastyczna-rękaw opatrunkowy nr 2 , długość w stanie rozciągniętm 20-25m x 1szt. Siatka opatrunkowa powinna zawierać w swoim składzie min. 50% bawełny | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Siatka opatrunkowa elastyczna-rękaw opatrunkowy, nr 3, długość w stanie rozciągniętym nr 20-25m x 1szt.Siatka opatrunkowa powinna zawierać w swoim składzie min. 50% bawełny | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Siatka opatrunkowa elastyczna-rękaw opatrunkowy , nr 4, długość w stanie rozciągniętym 20-25mb x 1szt.Siatka opatrunkowa powinna zawierać w swoim składzie min. 50% bawełny | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Siatka opatrunkowa elastyczna-rękaw opatrunkowy, nr 5, długość w stanie rozciągniętym 20-25mb x 1szt.Siatka opatrunkowa powinna zawierać w swoim składzie min. 50% bawełny | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Siatka opatrunkowa elastyczna-rękaw opatrunkowy, nr 6, długość w stanie rozciągniętym 20-25mb x 1szt.Siatka opatrunkowa powinna zawierać w swoim składzie min. 50% bawełny | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 6
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych rozm L, op.x 30szt – obw. Bioder 90-150(+/-10), chłonność min. 2600g ,oddychające na całej powierzchni produktu o podstawowej chlonności., muszą posiadać absorbent moczu z zawartością substancji neytralizujacej zapch, falbanki oraz barierki wewnętrzne zapobiegające wypływowi moczu, co najmniej jeden ściagacz taliowy, przylepcorzepy wielokrotnego użytku. Wymagane przedłożenie karty produktowej/technicznej. Opis produktu na opakowaniu zgodny z wymogami ustawowymi . PRÓBKA | 3400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Pianka myjąco – pielęgnująca do ciała, zawierająca składnik pochłaniający zapach moczu , 400ml | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 7
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wata celulozowa 150 g - rolki | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Wata bawełniana opatrunkowa 200 g | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 8
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Opatrunek hydrokoloidowy w formie pasty, do leczenia ran głębokich bez martwicy z małą lub umiarkowaną ilością wysięku typu Granuflex Pasta, lub produkt równoważny, roz.30g x 1 PRÓBKA | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Opatrunek okluzyjny,absorbcyjny hydrowłóknisty z dodatkiem 1,2% jonów srebra, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych,typu Aquacel Ag, lub produkt równoważny, rozmiar 15x15cm x 1 sztuka PRÓBKA | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Opatrunek okluzyjny,absorbcyjny hydrowłóknisty z dodatkiem 1,2% jonów srebra, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych,typu Aquacel Ag, lub produkt równoważny, rozmiar 10x10cm x 1 sztuka | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Opatrunek hydrokoloidowy w postaci żelu, silnie nawadniający,do ran pokrytych suchą lub rozpływną tkanką martwą, typu Granugel, lub produkt równoważny, rozmiar 15g x 1 sztuka PRÓBKA | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Opatrunek składający się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej,która zawiera piankę poliuretanową oraz warstwę kontaktową w technologi Hydrofiber,wersja przylepna typu Aquacel Foam, lub produkt równoważny, rozmiar 10x10cm PRÓBKA | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Opatrunek składający się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej,która zawiera piankę poliuretanową oraz warstwę kontaktową w technologi Hydrofiber,wersja przylepna typu Aquacel Foam, lub produkt równoważny, rozmiar 12,5x12,5 x 1 sztuka | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Opatrunek hydrokoloidowy z cienką poliuretanową powłoką chroniącą przed bakteriami,można go stosować również do ran powierzchownych,na rany suche oraz o lekkim wysięku,na nowo utworzoną skórę typu Granuflex Extra Thin, lub produkt równoważny, rozmiar 10x10 x 1 sztuka PRÓBKA | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Opatrunek hydrokoloidowy z cienką poliuretanową powłoką chroniącą przed bakteriami,można go stosować również do ran powierzchownych,na rany suche oraz o lekkim wysięku,na nowo utworzoną skórę typu Granuflex Extra Thin, lub produkt równoważny, rozmiar 7,5x7,5cm x 1 sztuka | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 9
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wata celuloazowa arkusze 40x60 cmx5kg bielona | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 10
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkłady higieniczne 90cmx60cm x 30 , 25 sztuk | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 11
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | System nieinwazyjnych mocowań do zabezpieczania wszelkiego typu cewników, eliptyczny kształt ze zwężeniem w środkowej części; część stabilizująca o szerokości 30 mm, dwustronne zabezpieczenie rzepowe, opakowanie typu folia/papier, długość: 8,9 cm , typu Grip-Lok - próbka | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 12
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Antybakteryjna gąbka opatrunkowa do drenów i cewników dożylnych nasączona poliheksametylenobiguanidem, nacięta w kształcie litery T typu Excilon lub równoważny, rozmiar 5x5cm x 2szt próbka | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 13
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny, chłonny, 3- warswtowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran zakażonych z małym i średnim wysiękiem 12,5 x 12,5 cm x 1 szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterylny, chłonny, 3- warswtowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej z siarczanem srebra i węglem aktywowanym, z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran zakażonych z małym i średnim wysiękiem 6 x 8,5 cm x 1 szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Sterylny, chłonny, trójwarswtowy opatrunek z pianki poliuretanowej , z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem 12,5 x 12,5 cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny,5- warswtowy opatrunek z cienkim obramowaniem, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej, z warstwą superabsorbentu. 12,5 x 12,5cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Cienki, sterylny, chłonny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miekkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, przeznaczony do ran suchych i z małym wysiękiem. 7,5 x 8,5 cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Cienki, sterylny, chłonny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miekkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, przeznaczony do ran suchych i z małym wysiękiem. 12,5 x 12,5 cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Sterylny, chłonny, trójwarswtowy opatrunek z pianki poliuretanowej , z samoprzywierającą warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni. Przeznaczony do ran z małym i średnim wysiękiem 17,5 x 17,5 cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Sterylny nieprzylepny opatrunek o bardzo wysokich własciwosciach chłonnych ,przeznaczony do ran powierzchniowych z bardzo duzym wysiekiem,trójwarstwowy,rdzeń wysokochłonny z super absorbentem, hydrofilna warstwa kontaktowa, pakowany pojedyńczo, rozm. 10x10cm | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny,5- warswtowy opatrunek z cienkim obramowaniem, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku,zawiera s iarczan srebra, uwalniający srebro jonowe w kontakcie z wysiękiem oraz węgiel aktywowany pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Rozm 10x10cm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Sterylny wysokochłonny, wodoodporny,5- warswtowy opatrunek z cienkim obramowaniem, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej, z warstwą superabsorbentu. 7,5 x 8,5 cm x 1 szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 14
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Jałowy opatrunek samoprzylepny , zatrzymujący sączenie ran ,typu Cosmopore E lub równoważny, rozmiar 20x10x25sztuk | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jałowy opatrunek samoprzylepny , zatrzymujący sączenie ran ,typu Cosmopore E lub równoważny, rozmiar 25x10x25sztuk | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Jałowy opatrunek samoprzylepny , zatrzymujący sączenie ran ,typu Cosmopore E lub równoważny, rozmiar 15x8x25sztuk | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 15
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Opatrunek włókninowy z zaokrąglonymi rogami , do zabezpieczania końcówek cewnika , z wodoodporną kieszenią o wymiarach 16x5cm, 25 szt. w opakowaniu. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 16
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego uzycia B4 z włókna poliestrowego o wymiarach min 20x20x0,5cm.. Opakowanie 12szt. gramatura 100g/m², Wymagany jest raport bezpieczeństwa oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 os. Instrukcja użytkowania w języku polskim. PRÓBKA | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Pianka z żelem myjącym do jednorazowego uzycia ,wykonana z poliuretanu o wymiarach min.12x20x1cm. Opakowanie nie mniejsze niż 24szt.gramatura 170g/m² Wymagany jest raport bezpieczeństwa oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 os. ,. Instrukcja użytkowania w języku polskim. PRÓBKA | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawica z żelem myjącym do jednorazowego uzycia ,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach min. 25cm na 16,5cm . Opakowanie 20szt.Badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 os. Instrukcja użytkowania w języku polskim.- PRÓBKA | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 17
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9
1 | Opatrunek aktywny, w 100% biodegradowalny, skład oparty na innowacyjnym biopolimerze DBC pochodzenia naturalnego ,jałowy, pakowany w pojedynczo zgrzewane torebki,przeznaczony do stosowania na rany bez cech widocznej infekcji, w fazie wysiękoiwej i ziarninowania, typu DibuCell Active rozmiar 10cm x 10 cm, opakowanie x 6 sztuk | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Krem ochronno- regenerujący, hipoalergiczny z biopolimerem Dibushield PRO-HEAL, działa wielokierunkowo na podrażnioną skórę,tworzy na jaj powierzchni struktuę ochronną , która wykazuje działanie ochronne i proregeneracyjne, typu Cudocell max, 80 g | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz.3x4 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.5x6 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.5+7 ) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elastyczny opatrunek stanowiacy warstwę kontaktową , wykonany w technologiiTLC(lipido-koloidowej) typu UrgoTul 10cm x 12cm x 1 sztuka | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Elastyczny opatrunek stanowiacy warstwę kontaktową , wykonany w technologiiTLC(lipido-koloidowej) typu UrgoTul 15cm x 20cm x 1 sztuka | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Elastyczny opatrunek stanowiacy warstwę kontaktową , wykonany w technologiiTLC(lipido-koloidowej) typu UrgoTul 20cm x 30cm x 1 sztuka | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Opatrunek impregnowany solami srebra, wykonany w technologiiTLC, typu UrgoTul Ag/Silver 15cm x 20 cm | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Opatrunek wykonany w trchnologii TLC zbudowany z włókninowej wkladki ,charakteryzujący się wysokoą chłonnością, typu UrgoClean Ag, 10cm x 10cm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Opatrunek wykonany w trchnologii TLC zbudowany z włókninowej wkladki ,charakteryzujący się wysokoą chłonnością, typu UrgoClean Ag, 6cm x 6cm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Opatrunek wykonany w trchnologii TLC zbudowany z włókninowej wkladki ,charakteryzujący się wysokoą chłonnością, typu UrgoClean Ag, 15cm x 20cm | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## część 19
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto (poz.4x6+4) | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz.3x4) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT (poz.6x7) | Wartość ogółem brutto (poz. 6+8) | Producent + nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elastyczne nici do szwów skórnych, wykonane z włókniny, elastyczne, miękkie, z hipoalergicznym klejem w kolorze skóry Zapewniają estetyczne wiązanie skóry Sterylne typu SteriStrip ,wzmocnione x 50 szt | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0