DA-AZP-380-5/3/2010						             Tarnowskie Góry, 17.03.2010r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 									   POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego GCR/11/ZP/2010

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęło następujące pytanie do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 1 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o dopuszczenie w w/w pozycji rękawic chirurgicznych jałowych

z wewnętrzną warstwą ochronną, bezpudrowych.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji ochraniaczy wykonanych z folii czy z włókniny?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wymaga ochraniacze wykonane z foli.

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji chusty trójkątnej wykonanej z bawełny czy z flizeliny?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wymaga chusty trójkątnej z flizeliny.

Z poważaniem