DA- AZP- 380- 12/2/2012						                Tarnowskie Góry, 16.08.2012r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego  GCR/43/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści ofertę z rejestratorami pracującymi z jednej baterii/akumulatora typu AAA, gdzie na wyposażeniu będą 2 akumulatorki typu AAA Eneloop o pojemności 800 mAh?

Odpowiedz brzmi:  Zamawiający dopuszcza ofertę z rejestratorami pracującymi z jednej baterii/akumulatora typu AAA, gdzie na wyposażeniu będą 2 akumulatorki typu AAA Eneloop o pojemności 800 mAh.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2012r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................