DA -AZP- 380- 5/6/2011						               Tarnowskie Góry, 29.03.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: Termomodernizacji budynków GCR „Repty” ETAP II. Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych w Dziale Hydroterapii i na Basenie Rehabilitacyjnym GCR/18/ZP/2011

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. W nawiązaniu do zapisów umieszczonych w SIWZ oraz Przedmiarze Robót dotyczących kolektorów słonecznych chciałbym przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust 1 Pzp, Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający  zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Ponadto zgodnie z art. 29 ust 1 Pzp przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z art. 29 ust 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie określając parametrów dla kolektora równoważnego łamie wszystkie te zasady, gdyż Wykonawcy nie mają możliwości określenia w sposób jednoznaczny czy kolektor, który zostanie złożony w ofercie spełnia wymagania równoważności Zamawiającego. W tym momencie bez sprecyzowania przez Zamawiającego warunków równoważności w tym postępowaniu przetargowym dopuszczony jest tylko jeden kolektor firmy VIESSMANN, co jest sprzeczne z fundamentalną zasadą Prawa Zamówień Publicznych w zakresie zakazu ograniczania uczciwej konkurencji. Wnosimy o zmianę zapisów w dokumentacji i określenie istotnych dla Zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych kolektora słonecznego.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający w pkt. III ppkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzegł, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów dopuszcza zastosowanie materiałów/wyrobów równoważnych nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający doprecyzowuje warunki równoważności dla kolektora słonecznego dopuszczając zastosowanie kolektorów innych producentów niż zaproponowane w projekcie, przy zachowaniu parametrów technicznych nie gorszych niż projektowane, a w szczególności:

Powierzchnia brutto - 2,71 m2

Powierzchnia absorbera - 2,50 m2

Powierzchnia czynna - 2,50 m2

Wymiary szerokość - 2385 mm

wysokość  - 1138 mm

głębokość - 102 mm

Sprawność optyczna (w odniesieniu dla powierzchni absorbera) - 84 %

Współczynnik straty ciepła (w odniesieniu dla powierzchni absorbera) k1 - 3,36 W/(m2 xK)

k2 - 0,013 W/(m2 xK2)

Pojemność cieplna - 6,4 kJ/(m2xK)

Ciężar - 60 kg

Zawartość płynu (czynnik grzewczy) - 3,0 litry

Dopuszczalne nadciśnienie robocze (przy zamkniętych systemach w stanie zimnym w kolektorach powinno panować nadciśnienie wynoszące co najmniej 1,5 bar) - 6 bar

Maksymalna temperatura postojowa (temp. Postojowa to temp. Występująca w najcieplejszym miejscu kolektora, przy 1000W globalnego natężenia promieniowania, jeżeli ciepło nie będzie pobierane) - 211 0C

Przyłącze - 22 ( mm

Powierzchnia ustawienia na płaskich dachach - ok. 2,15 m2

Wymagania dla podłoża i zakotwienia - dla konstrukcji dachowej stawiającej wystarczający opór siłom wiatru.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej