DA- AZP- 380- 8/7/2011						                Tarnowskie Góry, 18.04.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego GCR/25/ZP/2011

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet  1 poz. 1.

- Czy Zamawiający pod pojęciem „certyfikatu” miał na myśli wymagany ustawą o wyrobach medycznych dokument „Deklaracja Zgodności” potwierdzający zgodność z normą 455?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający przez pojęcie certyfikatu na zgodność z normą 455 rozumie Deklarację  	zgodności wystawioną przez producenta.

- Czy Zamawiający będzie wymagał na potwierdzenie spełnienia parametrów rękawic, dołączenia do oferty kart danych technicznych zgodnie z normą 455?

- Odpowiedź brzmi: Na potwierdzenie spełnienia parametrów rękawic wymaga się dołączenia do oferty kart danych technicznych rękawic.

Pakiet nr 2 poz. 1.

- Jaki rodzaj ochraniaczy Zamawiający miał  na myśli, włókninowe czy foliowe?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający ma na myśli ochraniacze foliowe.

Pakiet nr 2 poz. 2.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnej pęsety jednorazowego użytku?

Odpowiedź brzmi:  Tak

Pakiet nr 15

- Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw do cewnikowania był wyposażony w etykietę centralną typu TAG z dwiema nalepkami z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta oraz z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź brzmi: Tak

- Czy Zamawiający wymaga aby serweta z otworem posiadała nacięcie od otworu do krawędzi umożliwiające łatwe i czyste obłożenie damskiego i męskiego krocza?

Odpowiedź brzmi: Tak

Pakiet nr 12 poz. 2.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji nr 2 i stworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź brzmi: Nie

- Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie cewników zewnętrznych w rozmiarze 025-041 mm?

Odpowiedź brzmi: W opisie przedmiotu zamówienia  dla Pakietu nr 12 poz. 2 Zamawiający przewidział 	zakres 020 - 041mm.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji  Przetargowej