Załącznik nr  1

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

E-mail……………………………………………..

Adres skrzynki ePUAP …………………………..

NIP: ………………………………………………

REGON..................................................................

KRS*): ……………………………………………

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji                                   na „Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego” nr GCR/35/ZP/2021, po zapoznaniu się  ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oferujemy:

      - Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w SWZ oraz spełniając wszystkie wymagania w niej określone za cenę ryczałtową w wysokości:

Część nr 1.

Netto : …………………………………………………………………………PLN

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

Część nr 2.

Netto : …………………………………………………………………………PLN

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

      - Zobowiązujemy się do udzielenia Zamawiającemu  ...... - miesięcznej gwarancji jakości  (liczonej od dnia bezusterkowego odbioru końcowego, nie mniej niż 36 miesiące) oraz zgadzamy się na rozszerzenie w trybie art. 558 K.c. uprawnień z tytuły rękojmi za wady na czas trwania gwarancji jakości.

      - Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 26.11.2021r.

      - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu zamówienia, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający  zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

      - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                    i realizacji przyszłego świadczenia umownego jakie poniesie  Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w projektowanych postanowieniach umowy.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej oraz warunkami umownymi zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy, a także dokonanymi w toku postępowania zmianami ich treści (jeśli dotyczy). Akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego  oraz  zobowiązujemy się do zawarcia umowy w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres  wskazany w SWZ. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - Wskazujemy, iż oświadczenia / dokumenty(*), o których mowa w Rozdziale X. SWZ, tj.:……………………. ………………………………………………………………………………………………………………… dostępne są w formie elektronicznej pod ogólnodostępnym i bezpłatnym adresem internetowym: …………………………………………………………………………..……………………………………....

      - Wskazujemy, iż oświadczenia / dokumenty(*), o których mowa w Rozdziale X. SWZ, tj.: ……………………

………………………………………………………………………………………………………………..

znajdują się w posiadaniu Zamawiającego w związku z/ zostały przesłane dnia(*): …………………… ……………………………………………………………………………………. oraz, że są one aktualne.

      - Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

      - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

a) siłami własnymi (*)

b) siłami własnymi i przy pomocy następujących podwykonawców:(*) …………………………………

…………….………………………………………………………………… (nazwa/firma podwykonawcy/ów)    w zakresie ………………………………………………………………………………….… (zakres rzeczowy)

Wartość brutto lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy wynosi: ………….………….zł lub stanowi …………………%    wartości całego zamówienia (*).

      - Oświadczamy, że jako Wykonawca jestem/śmy (*):

        - mikroprzedsiębiorstwem (*)

        - małym przedsiębiorstwem (*)

        - średnim przedsiębiorstwem (*)

UWAGA:

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powyższą informację należy podać dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

Informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

      - Oświadczamy, iż wybór niniejszej oferty będzie/ nie będzie(*) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

w zakresie następujących towarów/usług:*) ……………………………………………………………………

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:*) …………………………………………….

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:*)……

- Oświadczamy, iż zamierzam/ nie zamierzam(*) skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666).

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający  przy zapłacie wynagrodzenia  będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11  marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

      - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec  osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO  treści oświadczenia wykonawca nie składa (można dokonać usunięcia  treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie ).

      - Administratorem danych osobowych podanych ze strony Wykonawcy jest:…………………….………………

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: ……………………………….……………..

      - Osoba/y upoważnione do kontaktów w Zamawiającym: ………………………………………………………..

tel.………………………………………….. e-mail: ……………………………………………………………

      - Osoba/y upoważnione do zawarcia w imieniu Wykonawcy umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

-   ……………………………………………..………, podstawa umocowania ……………………….……......

- …………………………………………..………….., podstawa umocowania ………………………………..

19. Osoba/y odpowiedzialne za realizację zamówienia to: ………………………………..………………………….

tel.……………………………………………….e-mail: ………………………………………………………..

20. Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który należy dokonywać zapłaty wynagrodzenia:  …………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

21. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

22. Załączniki do oferty :……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

(*) niepotrzebne skreślić

*) jeśli dotyczy

UWAGA: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Załącznik nr 1B do SWZ

Część nr  1.  Elementy systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRALA POŻAROWA Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | Centrala umożliwia obsługę minimum 8 pętli dozorowych | Tak podać |  |
| 2. | Centrala zapewnia możliwość pracy w sieci | Tak |  |
| 3. | Centrala jest wyposażona w wewnętrzną drukarkę | Tak |  |
| 4. | Centrala jest wyposażona w panel umożliwiający obsługę systemu – panel dotykowy o przekątnej min. 9” | Tak podać |  |
| 5. | System umożliwia podłączenie central sterujących oddymianiem bezpośrednio na liniach dozorowych centrali, zapewniając pełną integrację z adresowalnymi centralami sterującymi | Tak |  |
| 6. | Centrala posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) | Tak załączyć |  |
| OPTYCZNA CZUJKA DYMU – 630 szt. Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | wyposażona w wewnętrzny izolator zwarć | Tak |  |
| TERMICZNA CZUJKA DYMU – 10 szt. Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | wyposażona w wewnętrzny izolator zwarć | Tak |  |
| PRZYCISK ROP (RĘCZNEGO OSTRZEGACZA POŻAROWEGO) wraz z czerwoną ramką maskującą – 40 szt. Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | wyposażona w wewnętrzny izolator zwarć | Tak |  |
| MODUŁ KONTROLNO – STERUJĄCY – 4 szt. Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | wyposażony w minimum 4 wejścia / 4 wyjścia | Tak podać |  |
| 2. | wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć | Tak |  |
| KOMPLET AKUMULATORÓW ZASILANIA AWARYJNEGO Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | 12V, minimum120Ah | Tak podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak i podać” wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Załącznik nr 1B do SWZ

Część nr 2.  Skrzynki hydrantowe – 20 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Parametr wymagany | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| SKRZYNKI HYDRANTOWE – 20 szt. Producent: …………………………………………………….. Nazwa, rodzaj, typ: …………………………………………… Rok produkcji: ........................................................................... |
| 1. | Bez miejsca na gaśnicę | Tak |  |
| 2. | wąż półsztywny DN25, o długości min. 20mb | Tak podać |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak i podać” wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                       	                   Załącznik nr 2

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  NIEPODLEGANIU  WYKLUCZENIU

ORAZ  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzonego przez SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka  oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                 art. ………………………………………. ustawy Pzp.*)

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5  oraz  art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze  (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): *) ………….………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1).………………………………………………………………………………………………………

      - ………………………………………………………………………………………………………

*) należy wypełnić  jeśli dotyczy

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IX.  Specyfikacji Warunków  Zamówienia.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IX.  Specyfikacji Warunków  Zamówienia

- polegam na zasobach  innego/ych podmiotu/ów*)

- nie polegam na zasobach  innego/ych podmiotu/ów*)

*) zaznaczyć właściwe

Nazwa i adres podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Udostępniane zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu, w przypadku zaznaczenia, iż Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                       	                   Załącznik nr 3

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Podmiot udostępniający zasoby:

…………………………………………

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres)

NIP: …………………………………..

REGON.................................................

KRS*): …………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE  PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY  O  NIEPODLEGANIU

WYKLUCZENIU  ORAZ  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzonego przez SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka  oświadczam, co następuje:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                 art. ………………………………………. ustawy Pzp.*)

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5  oraz  art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze  (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): *) ………….………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1).………………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………………

*) należy wypełnić  jeśli dotyczy

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IX.  Specyfikacji Warunków  Zamówienia udostępniam następujące zasoby:

Udostępniane zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(należy wskazać zakres w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby)

- Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale IX.  Specyfikacji Warunków  Zamówienia w zakresie, których udostępniam swoje zasoby Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Podmiotu z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                       	                   Załącznik nr 4

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Podmiot udostępniający zasoby:

…………………………………………

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU  UDOSTĘPNIAJĄCEGO  WYKONAWCY  ZASOBY

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

na podstawie art. 118 ust. 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzonego przez SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka  oświadczam, że zobowiązuję się udostępnić Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………

(Firma i adres siedziby wykonawcy)

następujące zasoby (należy wskazać zakres udostępnionych zasobów):

…………………………………………………………………………………………………………………

Przy czym jednocześnie wskazuję:

            - sposób udostępnienia i wykorzystania ww. zasobów przy wykonywaniu zamówienia:  ………………..

            - okres udostępnienia  ww. zasobów: ………………………………………………………………………

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający ww. zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:  ………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Podmiotu z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                       	                   Załącznik nr 5

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Wykonawcy wspólnie ubiegający się:

…………………………………………

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE

na podstawie art. 117 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, prowadzonego przez SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka  oświadczam(y), że:

            - ……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*):

…………………………………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*):

…………………………………………………………………………………………………………………

            - ……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia np. członka konsorcjum lub wspólnika spółki cywilnej)

będzie wykonywał następujący zakres przedmiotu zamówienia*):

…………………………………………………………………………………………………………………

*) Należy wskazać które roboty budowalne, dostawy lub usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej).

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                                                    Załącznik nr 6

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Wykonawca:

…………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY  O   PRZYNALEŻNOŚCI  LUB  BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY  KAPITAŁOWEJ *)

(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego,  w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej (*)

- należę do tej samej grupy kapitałowej, (*)

z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu:

(należy wskazać)……………………………………………………………………………………………

oraz przedstawiam w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej, (*)

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275).

*)  grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z  2021r.,  poz. 275), tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.

(*)  niepotrzebne skreślić

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego niniejszy dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                                                    Załącznik nr 7

Zamawiający:

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

Wykonawca:

…………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE    WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w imieniu Wykonawcy oświadczam, iż informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedłożonym wraz z ofertą są aktualne w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                                         Załącznik nr  8

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW i USŁUG

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

###### Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego

###### przedkładamy wykaz wykonanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego w pkt. IX  pkt. 1.4. a)  SWZ warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu, który wykonał dostawy i usługi | Miejsce wykonania oraz nazwa i adres Inwestora | Przedmiot wykonanych dostaw i usług | Termin wykonania | Wartość brutto zrealizowanych dostaw i usług |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dowody określające, że dostawy, usługi  zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, powyżej są:

      - referencje,

      - inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane,    a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Nr sprawy: GCR/35/ZP/2021                                                                                           Załącznik nr  9

### WYKAZ  OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

pn.: Dostawa  i  montaż  elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego

Oświadczam, że przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia uczestniczyć będą niżej wymienione osoby

spełniające wymogi określone w pkt. IX pkt. 1.4. b) SWZ

| Lp. | Imię, nazwisko | Kwalifikacje zawodowe rodzaj uprawnień (specjalność), data wydania uprawnień doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobami (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia danej osoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że:

- dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu,

- nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. …………… powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

W załączeniu składamy świadectwo autoryzacji lub inny równoważny dokument, potwierdzający kompetencje pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie instalowania, programowania i konserwacji zaoferowanego systemu wystawiony przez producenta systemu.

UWAGA: Należy sporządzić, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli o charakterze zobowiązującym  lub rozporządzającym  w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji.