DA-AZP-380-5/11/2010						                Tarnowskie Góry, 22.03.2010r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 									     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego GCR/11/ZP/2010

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęło następujące pytanie do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet 13 poz. 1

W punkcie 1 Tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający umieścił probówkę biochemiczną o objętości ok. 6 ml i wysokości około 7,5 cm. Czy, w związku z tym, że w ofercie systemów próżniowych nie występują takie probówki, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki biochemicznej z aktywatorem wykrzepiania o objętości 4 ml i wysokości 7,5 cm lub 6 ml o wysokości 10 cm?

Odpowiedź brzmi: Zamawiającego interesują próbówki biochemiczne z aktywatorem wykrzepiania o objętości zbliżonej do 6ml tj. 5-6-7 ml, ale o wysokości max 8 cm ponieważ w/w próbówki muszą być dostosowane do analizatora laboratorium, które wykonuje badania dla Zamawiającego.

Z poważaniem