DA- AZP- 380- 2/2/14						                   Tarnowskie Góry, 22.01.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/2/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 5 - Pionizator elektryczny z wyciągarką

- Czy Zamawiający dopuści nowy pionizator zaprojektowany w celu zachowania optymalnej kinematyki w szczególności u pacjentów z bardzo ograniczoną mobilnością, urządzenie wolnostojące o wymiarach (dł/szer/wys) 101/57/119 cm?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o małych wymiarach, dostosowane również do osób niskich oraz dzieci, idealny w małych pomieszczeniach i wąskich przejściach, bardzo łatwy w manewrowaniu, ergonomiczny i lekki, ulepszony system podnoszenia poprzez rozłożenie siły nacisku na okolicę pośladków i pleców, sterowany ręcznie za pomocą dużych czytelnych przycisków, nożna regulacja szerokości podstawy jezdnej, solidna konstrukcja zapewniająca dużą stabilność, wizualny i dźwiękowy sygnalizator niskiego poziomu baterii (nadającej się do ponownego ładowania) przy włączeniu panela sterującego ?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez stolika?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający nie dopuszcza przestawionego pionizatora z uwagi na gabaryty ergonomiczne urządzenia oraz przez wzgląd na fakt, iż Zamawiający nie świadczy rehabilitacji dziecięcej.  Ponadto wymagany jest stolik, który po dokonanej pionizacji ma zastosowanie do przeprowadzenia ćwiczeń manualnych kkg.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................