DA- AZP- 380- 11/4/2011						                Tarnowskie Góry, 6.07.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu medycznego GCR/39/ZP/2011

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 1 poz. 9 - 10

1. Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie plastra o długości 1 metra z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. 18

2. Czy Zamawiający miał na myśli kompres włókninowy 4 warstwowy w rozmiarze 5 cm x 5 cm a’ 100 szt.?

Odpowiedź brzmi:  Tak

poz. 18 - 19

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów o masie 40g, który jest odpowiednikiem kompresu z gazy 17 nitkowej 8W?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 poz. 4 - 6

4.Czy Zamawiający dopuści kompresy 17n?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 poz. 1

5. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 2 x 500 szt. z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjek wykonanych z włókniny igłowej wodnie?

Odpowiedź brzmi: Tak

Pakiet nr 6 poz. 1 - 4

7. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy należy zaoferować wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe ( z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odpowiedź brzmi: Tak

poz. 5

9.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pianki myjącej o pojemności 500 ml?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 9 poz. 1

10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania waty celulozowej bielonej?

Odpowiedź brzmi: Tak

11. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania waty celulozowej bielonej, tzn. spełniającej wymogi ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź brzmi: Tak

Pakiet nr 10 poz. 2

12. Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 5 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź brzmi: Nie

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji  Przetargowej