## Pakiet 1
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe,jednorazowego użytku,elastyczne ,rozciągliwe,nie zawierające protein lateksu,powierzchnia teksturowana,AQL 1,5,posiadające certyfikat na zgodność z normą EN 455,długość rękawicy min. 245 mm, szer.min. 75Mm, grubość środkowego palca min. 16mm, siła przy zerwaniu przed starzeniem min. 9N, rozm S,M,L,XL a 100sztuk. | op.po 100szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne sterylne, pudrowane, AQL 1,5; poziom protein <80 ug/g; zgodność z normą EN 455; rozmiar S,M,L | para | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 2
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ochraniacze na buty 40x15 cm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pinceta medyczna jednorazowego użycia ( d.w. i seria na opakowaniu) otwierane aseptycznie ( załączyć jeden egzemplarz pokazowy) | szt | 4500 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 3
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy cewnik powlekany typu Nelaton CH 08 – CH 24, dł. 40cm | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wieszak do worków na mocz | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10 - CH18. Suma powierzchni otworów bocznych nie może przekraczać powierzchni otworu centralnego | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zgłębnik żołądkowy dł. 125cm | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 4
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dożylny filtr infuzyjny Sterfix 0,2 z niezależnym od pozycji filtru działaniem odpowietrznika | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 5
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik urologiczny Foley silikonowany CH 12 - CH 30 pakowany podwójnie folia-papier-folia | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik urologiczny Foley silikon 100% koncówka RTG + zatyczka | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zatyczka do cewników urologicznych w kolorze granatowym | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zestaw do lewatywy | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szczotka do rurek tracheostomijnych, mała | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer-Lock, dł. 1500 | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Maseczka ratunkowa | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyrząd do przetaczania nitrogliceryny | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń III-kanałowy | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Koreczek typu luer-lock, do centralnego wejścia | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | wejścia.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 6
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mini transporter na skazone igły | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 7
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Łącznik bezigłowy do wkłuć centralnych | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 8
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankiet z miękkiego tworzywa, znacznik głębokości osadzania rurki, zawór luer-lock, gładkie zakończenie krawędzi rurki wykonane z nietoksycznego PCV, termoplastyczne, sterylne, rozmiary: 2,5 - 10,0 | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o dł. 200-213 cm, wykonany z PCV z miękkimi końcówkami, końcówka pasująca do reduktora tlenowego, mikrobiologicznie czysty | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku, plastikowe 30ml | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Staza automatyczna uciskowa ze sprzączką wytrzymałą z tworzywa sztucznego, zwalniana przyciskiem umieszczonym na sprzączce | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Worki do zbiórki moczu niesterylne, pojemność 2l | szt | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Worki do zbiórki moczu niesterylne, pojemność 900ml | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Skalpel jednorazowy na plastikowym trzonku sterylny, zabezpieczony plastikową nakładką na ostrzu, rozmiar 10,0 - 20,0 | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Fartuch chirurgiczny fliselinowy | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Maska chirurgiczna fliselinowa z gumką | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych dł. komory min. 6 cm z drenem łączącym o dł.min. 150 cm | szt | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Termometr lekarski elektroniczny, wodoszczelny, zakres pom. 32-42 | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Maska tlenowa z nebulizerem wykonana z PCV z drenem o dł. 200-213 cm, rozmiar S, M, L, XL, elastyczne paski, nastawny klips na nos, mikrobiologicznie czysta | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Maska tlenowa z drenem, wykonana z PCV, z drenem o dł. 200-213 cm, dren o przekroju gwiazdkowym umożliwiającym przepływ tlenu nawet podczas zagięcia drenu, mikrobiologicznie czysta | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rurka ustno-gardłowa sterylna, rozmiar oznaczony kolorem, pakowana papier-folia, atraumatyczne zakończenie rurki, rozmiar 3, 4, 5 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozm. 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, mankiet niskociśnieniowy, przezroczysta, zabezpieczenie przed wklinowaniem się nagłośni, wzmocniony mankiet - ożebrowany, zapobiegający efektowi wywijania się w czasie zakładania (możliwość intubowania zwykłą rurką intubacyjną) | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Dren tlenowy wykonany z PCV, odporny na załamania o dł. min. 2m, o przekroju gwiazdkowym, mikrobiologicznie czysty | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Pojemnik na odpady medyczne z zółtym kolorze ostrzegawczym z czerwonym wlotem, pojemność 1 litr okrągłe | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Pojemnik na odpady medyczne z zółtym kolorze ostrzegawczym z czerwonym wlotem, pojemność 2 litry okrągły wysoki | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 9
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Chustka trójkątna | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Nakłuwacze x100 szt 2,4 mm 21G | op. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łopatka drewniana x 100szt | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kubek do moczu poj. 100 ml | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kieliszki szklane | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kaseta na leki dzienna (trójkomorowa) mała, zamykana | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igły do penów 0,33x12 mm; 0,31x6 mm; 0,31x8 mm x 100szt | op. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Podkład nieprzemakalny dzianina bawełniano-poliestrowa typu frotte, wielokrotnego użycia 140/90 cm | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 10
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kaniula dożylna i wenflon rozmiar 0,9 - 1,7 mm | szt | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Obturator do wenflonów zgodnie z rozmiarem i producentem kaniul | szt | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Aparat do przetaczania krwi, długość komory 9 cm, dren łączącym min. 150 cm | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Strzykawka 50 ml Luer z łatwo przesuwalnym tłokiem | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Strzykawka do insulin z igłą, 1 ml Luer | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Strzykawka 2 ml Luer | op po 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka 5 ml Luer | op po 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka 10 ml Luer | op po 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka 20 ml Luer | op po 100 szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Strzykawka 100 ml Luer z dołączonym łącznikiem | szt | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Igła jednorazowego uzytku 0,5 x 25 Luer | op po 100 szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igła jednorazowego użytku 0,6 x 25 Luer | op po 100 szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igła jednorazowego użytku 0,7 x 30 Luer | op po 100 szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Igła jednorazowego użytku 0,8 x 40 Luer | op po 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Igła jednorazowego użytku 0,9 x 40 Luer | op po 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Igła jednorazowego użytku 1,1 x 40 Luer | op po 100 szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Jałowy plaster na włókninie z klejem akrylowym do mocowania kaniul | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 11
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka tracheostomijna z polietylenu, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu. W skład kompletu wchodzi rurka zewnętrzna, łukowato wygięta i stożkowo zbieżna zamocowana w sposób trwały na kołnierzu oraz rurka wewnetrzna z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciaganie, kapturka zwykłago z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego oraz zapasowa rurka wewnętrzna. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 12
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik zewnętrzny z materiału lateksowego, samoprzylepny z plastikowym aplikatorem Rozmiar 020-041mm | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik zewnętrzny z materiału silikonowego, samoprzylepny Rozmiar 020-041mm | szt | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0
19
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 13
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkład jednorazowy preżelowany ,1000ml | sztuka | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do próżni 2000mm | sztuka | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren z dwoma korektorami i łącznikiem 8x5,6x2000 mm | sztuka | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łącznik do drenów zwężany | sztuka | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kanister 1000ml, wielokrotnego użytku, z uchwytem mocującym | sztuka | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 14
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przeżroczysty samoprzylepny opatrunek
| z folii poliuretanowej, do mocowania wkłuć | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 x 15 cm, pakowany po 10 sztuk
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 15
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
moczowego zawierający:
- tupfery-kule 20x20- 6 sztuk
- serwete nieprzemakalną z warstwą chłonną
50 x 50 – 1 sztuka
-serwetę nieprzemakalną z warstwą chłonną
50 x 50 z otworem min. 6 cm- 1 sztuka
-pensetę jednorazową plastikową-1 szt.
-rękawiczki-M -1 para
opakowanie typu twardy blister z min.
dwiema komorami umożliwiające wlanie
płynów. Ułożenie sprzętu w zestawie
umożliwiające wykonanie zabiegu w sposób
jałowy przez 1 osobę.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 16
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny żel do stosowania docewkowego | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
z Lidocainą możliwy do zastosowania u
jednego pacjenta . Opakowanie jednostkowe
nie większe niż 8,5 g.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0