DA-AZP-380-14/10/09						             Tarnowskie Góry, 09.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009”.GCR/64/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści system do wykonywania prób wysiłkowych bez możliwości monitorowania wartości METS prezentujący ją natomiast w raporcie kończącym badanie?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści system do wykonywania prób wysiłkowych bez możliwości prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST, posiadający prezentację trendów 2D?

Odpowiedź brzmi: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Zamawiający dopuszcza system do testów

wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D.

- Czy Zamawiający dopuści bieżnię do wykonywania prób wysiłkowych bez możliwości sterowania bieżni chodem pacjenta?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający przywiązuje ogromną wagę do tego aby bieżnia posiadała możliwość

sterowania chodu pacjenta, ponieważ ta właściwość techniczna świadczy o modernizacji sprzętu.

Z poważaniem