GCR/46/ZP/2013												                       ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET I

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat alkoholowy, tiksotropowy żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający bisabolol. Opakowanie 0,5 l dostosowane do dozowników typu Dermados. Preparat gotowy do użycia. | 70 % alkohol etylowy | 30 sek. | B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) | butelka | 0,5 l | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulsja o działaniu pielęgnującym i regenerującym, z zawartością wosku pszczelego, kolagenu, elastyny, kompleksu witamin C, E, F. Do każdego opakowania pompka dozująca | Kwas hialuronowy |  |  | butelka | 0,5 l | 200 |  |  |  |  |  |

PAKIET II

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 1500 w czasie 20 sekund oraz normą EN12791 w czasie 90 sekund, zawierający w swoim składzie substancje pielęgnacyjne: gliceryna, pantenol i witamina E. Preparat gotowy do użycia. Opakowanie 0,5 l dostosowane do dozowników typu Dermados. | Alkohol etylowy min. 89 % | 20 sek | B, Tbc, F, V (Rota, Noro w 15 sek.) | butelka | 0,5 l | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kanister | 5 l | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat służący do dekontaminacji rąk, ciała pacjenta przed zabiegiem bez zawartości chlorcheksydyny, mydła, posiada odczyn pH 5,5. Opakowanie 0,5 l dostosowane do dozowników typu Dermados. | triclosan |  | B (MRSA, ORSA), V (HBV, HIV) | butelka | 0,5 l | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kanister | 6 l | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulsja o działaniu natłuszczającym, ochronnym, regenerującym i leczniczym (przebadana dermatologicznie oraz przetestowana klinicznie), mieszanina oleju w wodzie z wit. E. Opakowanie pasujące do dozowników typu Dermados. Do 30% opakowań pompka dozująca. |  |  |  | butelka | 0,5 l | 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat do higienicznego mycia rąk dozowany w postaci piany, o ph 5,0 – 5,5, niezawierający mydła, oparty o APG (alkilopoliglikozyd). Opakowanie 450 ml dostosowane do dozowników typu Dermados. |  |  |  | butelka | 450 ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat do profilaktyki przeciwgrzybiczej w formie gotowej do użytku. Opakowanie kompatybilne z urządzeniem Incimat. Dostawca zapewnia serwis urządzenia Incimat podczas stosowania preparatu. | Alkohol oraz glukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru |  | B, F | kanister | 5 l | 30 |  |  |  |  |  |

PAKIET III

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz pielęgnacji szwów pooperacyjnych | 1-propanol 2-propanol difenylol | do 1 min. | B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno, Papowa SV 40, Vaccinia) | butelka z atomizerem | 250 ml | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | butelka | 1 l | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. | Dichlorowodorek octenidyny | 1 min. | B, F, drożdżaki, pierwotniaki, V | butelka z atomize – rem | 250 ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | butelka | 1 l | 140 |  |  |  |  |  |
| 3. | Chusteczki do dezynfekcji rąk i skóry przed zmianą opatrunków, ph 5,5. | Pronanol 1, Propanol 2, kwas mlekowy | 30 sek. | B (Tbc, Helikobacter pylori), F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno) | pojemnik | 90 szt. | 1100 |  |  |  |  |  |

PAKIET IV

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych miejsc i sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholi. Nie zawierający aldehydów, ani czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych biguanidów, fenolowych, QAV. | n-propanol, izopropanol | B,F – 1 min, Tbc – 5 min, V (HIV, HBV,HCV, Rota – 1 min, Adeno – 5 min) | B, Tbc, F, V, (HIV,HCV, HBV, Rota, Adeno) | butelka z atomize - rem | 1 l | 170 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kanister | 5 l | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych miejsc i sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholi. Substancja aktywna nielotna, nie zawierający aldehydów, ani czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych biguanidów, fenolowych, QAV. W postaci gotowej do użycia. | Glukoprotamina | Od 1 do 10 min. | B, F , V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Polio) | butelka z atomizerem | 0,75 l | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kanister | 5 l | 70 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat mający zastosowanie do dezynfekcji i mycia wszelkich powierzchni zmywalnych i przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze preparatu, wymóg HŻ. Preparat w postaci proszku, łatwo rozpuszczalny, nie zawierający aldehydów, chloru. | Nadwęglan sodu | 10 min. Spory (warunki brudne) - 10min. | B (clostridium difficile, clostridium perfringens), V, F, S | opakowanie | 160 g | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wiadro | 1,5 kg | 110 |  |  |  |  |  |

PAKIET V

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Preparat posiadający właściwości myjąco – dezynfekujące, nie zawiera chloru, aldehydów, fenoli, dobrze rozpuszczalny w wodzie, podlegający biodegradacji, przeznaczony do sprzętu z tworzywa sztucznego | Na bazie aktywnego tlenu, pentapotasu | S- 15 min. | B, Tbc, F, V, S | pojemnik | 900g | 60 |  |  |  |  |  |

PAKIET VI

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno myjący, rozpuszczajacy albuminy, glikogen i trójglicerydy, do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. | Trzy enzymy czwartorzędowe aminy | 10 min. | B, Tbc, F, V (HIV, HCV) | kanister z pompką dozującą | 5 l | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i wyposażenia możliwy do stosowania w obecności personelu i pacjentów w gabinetach hydroterapeutycznych, podlegający biodegradacji. Nie zawiera chloru, fenoli, aldehydów. | Chlorowodorek amininokwasu | 0,25% roztwór roboczy- 15 min. | B ( Legionella pneumophila), F, V | Butelka z dozownikiem | 1 l | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni, również powierzchni obciążonych materiałem organicznym. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu 2000 ppm w czasie 15 minut. | Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego | 15 min | B, F, Tbc (avium, terrae) V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV), S (Clostridium difficile) | Tabletki | 200 | 50 |  |  |  |  |  |

PAKIET VII

| Lp | Przeznaczenie preparatu | Substancja czynna | Parametry użytkowe | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji (poz. 8x9) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość podatku VAT (poz. 10x11) | Wartość ogółem brutto (poz. 10+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Czas ekspozycji | Zakres działania | Rodzaj | Poj. | Ilość szt. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Gotowe do użycia bazalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, powierzchni łącznie z powierzchniami wrażliwymi na działanie alkoholi, np. głowic USG | Chlorek didecylodimetyloamoniowy | . | B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV,Rota, Polio, Noro) | pojemnik | 125 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | wkład | 125 szt. | 50 |  |  |  |  |  |