DA-AZP-380-14/8/09						             Tarnowskie Góry, 05.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009”.GCR/64/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiającemu w odniesieniu do systemu do testów wysiłkowych z bieżnią w wymaganiu nr 10 tabelki SIWZ (opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi)  wystarczy opcja automatycznego przypominania w każdej fazie badania o konieczności dokonania pomiaru ciśnienia krwi?

Odpowiedź brzmi:  Tak, Zamawiającemu wystarczy w/w opcja.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej