Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

• REPTY •

Górnośląskie centrum rehabilitacji

Im. gen. jerzego ziętka

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro

ZAKUP  APARATURY  MEDYCZNEJ  NA  POTRZEBY REALIZACJI  PROGRAMU  POLITYKI  ZDROWOTNEJ POLKARD  2009

GCR/64/W/2009

Tarnowskie Góry, dnia ………….. 2009r.	 		    ................................

Zatwierdził

Adres: 42-604 Tarnowskie Góry ul. Śniadeckiego 1

CENTRALA: (032) 384-70-71, 285-30-71

SEKRETARIAT DN: (032) 285-41-23, 384-63-17

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE: (032) 39-01-206, 39-01-353

www.repty.pl

zamowieniapubliczne@repty.pl,  repty@repty.pl

Nr Konta: ING Bank Śląski Katowice /o Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0002 0085 6763

nip:645-00-09-346	regon:000291701

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

- TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009.

  - Przedmiot zamówienia składa się z 3 pozycji, tj.:

- aparat EKG,

- zestaw reanimacyjny ze sprzętem do udrożnienia dróg oddechowych,

- system do testów wysiłkowych z bieżnią.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik  nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123200-0, 33182100-0, 33157700-2, 33124110-9, 33171200-1, 33171210-4

- OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający  przewiduje  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 Pzp.

- INFORMACJA  O  OFERTACH  WARIANTOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia do dnia 10  grudnia 2009r.

- OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące      warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 Pzp.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą „spełnia/ nie spełnia”.

- WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA OCENY SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  W  POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu  na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a). oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w  art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (załącznik nr 3) oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Pzp  (załącznik nr 4);

b). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c). aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d). dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt b,c winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty.

2.  Dokumenty dodatkowe:

a). ważny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującym prawem np.: CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE, dla którego wyznaczono deklarację zgodności,

b) katalogi, prospekty, zdjęcia umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się  z wyglądem przedmiotu zamówienia,

c) pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

3.  Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt 1 ppkt c, d, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                      i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3.2.Dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX pkt 3 ppkt 1 lit. a, b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 3 ppkt 1 lit. c powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których  mowa w Rozdz. IX pkt 3 ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane  usługi  wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i zapytania Zamawiający   i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres:

SP ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY”  Sekcja zamówień publicznych

ul. Śniadeckiego 1        42 – 604 Tarnowskie Góry

faksem: (032) 39-01-353  lub 39-01-206

lub na adres e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach formalnych – Sekcja zamówień publicznych 032-3901353, 3901206

4. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

4.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

4.3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności postępowania.

4.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.

4.5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną z zachowaniem formy pisemnej wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ   oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

4.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,  jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią  SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

4.7. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w  ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- W uzasadnionym przypadku co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być sporządzone wg postanowień SIWZ oraz wzorów formularzy do niej załączonych.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Oferta wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy ponumerować i połączyć ze sobą w sposób trwały (zszyć lub spiąć).

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą  być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47 poz 211 z późn. zm.) za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana informacja (wiadomość) jeżeli spełnia trzy warunki: ma charakter technologiczny, techniczny, handlowy lub organizacyjny przedsiębiorstwa, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, a także podjęto w stosunku do niej niezbędne działanie w celu zachowania poufności (vide – wyrok Zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publicznych z dnia 22 grudnia 2003r UZP/ZO/0-21/01/03).

- Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”

- Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem: „Oferta do przetargu na zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009.”   Nie otwierać przed: 12.11.2009r godz.11.30

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce składania i otwarcia ofert:

SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

ul. Śniadeckiego 1     42-604 Tarnowskie Góry

Sekcja zamówień publicznych p.231

- Termin składania ofert:  12.11.2009r.  do godz. 11.00

- Termin otwarcia ofert:   12.11.2009r.    o godz. 11.30

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.

- Cena ofertowa musi być skalkulowana, w sposób jednoznaczny, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty zabezpieczenia na czas transportu oraz koszty dostarczenia przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

  - cenę bez podatku VAT (netto)

  - należny podatek VAT

  - cenę łącznie z podatkiem (brutto)

- Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

- Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

- OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSÓB  OCENY  OFERT

Kryterium i jego waga:    CENA  – 100%

Wartość punktowa kryterium ceny jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa ceny

Wc 		- waga kryterium

C min		- najniższa zaproponowana cena

C n		- cena oferowana przez ocenianego Wykonawcę

Oceną oferty jest liczbą punktów otrzymanych w kryterium ceny.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne- jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ EWENTUALNE ZMIANY UMOWY

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i projekcie umowy.

- POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przewidziane ustawą przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

- Protest wnosi się na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony  lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6. Pzp.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych                  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania lub upływu terminu zgodnie z rozdz. XX pkt.4.

- Zamawiający, zgodnie z art. 183 ust 1, rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Protest inny, niż wymieniony w Rozdz XX pkt. 12 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w ustawowym  terminie uznaje się za jego oddalenie.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 184 ust1a.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.

XXI.   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

Zasady udostępnienia dokumentów:

- uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                          i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- udostępnienie dokumentów  zainteresowanym  odbywać się będzie wg poniższych  zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,

- Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy  ustaw Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

  - ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularze cenowe

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy art.22

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy art.24

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

O F E R T A

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

( nazwa wykonawcy i adres)

Nr telefonu …………………………………….….

Nr faksu ……………………………………….….

E-mail……………………………………………..

NIP: ……………………………………………….

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42-604 Tarnowskie Góry

1.  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr GCR/64/W/2009 na zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, spełniając wszystkie wymagania określone w SIWZ, za cenę:

POZYCJA  1 – Aparat EKG

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%………………………………………………………..…

Brutto : ……………………………………………………………….………..PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

POZYCJA  2 – Zestaw reanimacyjny ze sprzętem do udrożnienia dróg oddechowych

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%……………………………………………………….…

Brutto : ………………………………………………………………………...PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

POZYCJA  3 – System do testów wysiłkowych z bieżnią

Netto : …………………………………………………………………………PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

Podatek VAT : ………%……………………………………………………….…

Brutto : ………………………………………………………………………...PLN

( słownie : ………………………………………………………………………….)

- Oświadczamy, że oferujemy przedmiot dostawy o parametrach wymaganych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 2).

- Oświadczany, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz projektem umowy  i w pełni je akceptujemy, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie            z opisem przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa.

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy …………………………………………………………………………. tel.………………………………

- Nr konta Sprzedawcy, na które należy dokonać zapłaty za dostarczony towar………….

…………………………………………………………………………………………

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki :

| Lp | Nazwa dokumentu | Numer załącznika | Numer strony |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (zał nr 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu art. 24 ust 1 i 2 Pzp (zał nr 4) |  |  |
| 2. | aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, |  |  |
| 3. | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; |  |  |
| 4. | ważny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju zgodnie z obowiązującym prawem np.: CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE, dla którego wyznaczono deklarację zgodności |  |  |
| 5. | katalogi, prospekty, zdjęcia umożliwiające Zamawiającemu zapoznanie się z wyglądem przedmiotu zamówienia |  |  |
| 6.* | pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów i składania wyjaśnień, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. |  |  |
| 7 | wypełniony i podpisany załącznik nr 2 |  |  |

*  jeśli dotyczy

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………...

………………………………

( imię, nazwisko i podpis )

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Przetarg nr GCR/64/W/2009                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 2

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.  APARAT  EKG

Nazwa aparatu, typ:  ………………………………………………………………………

Producent:	…………….

Rok produkcji: ………………...……………………………………………………………

| Lp | Parametry technicznie i funkcjonalne | Wymagania | Opis oferowanego parametru lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 5 godzin ciągłego monitorowania lub 20 minut wydruku | TAK |  |
| 3. | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 4. | Komunikacja w jęz. polskim | TAK |  |
| 5. | Ciężar aparatu wraz z zasilaczem i akumulatorem (maks. 2,5 kg) | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz graficzny do prezentacji krzywej EKG, wartości parametrów i menu | TAK |  |
| 7. | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
| 8. | Analiza i interpretacja EKG | TAK |  |
| 9. | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 3-kanałowym | TAK |  |
| 10. | Czułość: 5/10/20 mm/mV | TAK |  |
| 11. | Prędkość zapisu: 10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 12. | Szerokość papieru co najmniej 70 mm | TAK |  |
| 13. | Klawiatura funkcyjna lub alfanumeryczna | TAK |  |
| 14. | Sygnalizacja kontaktu elektrod | TAK |  |
| 15. | Komunikacja z komputerem zewnętrznym z możliwością transmisji i archiwizacji przeprowadzonych badań (opisać sposób komunikacji i możliwości współpracy z komputerem zewnętrznym) | TAK |  |
| 16. | Torba do przenoszenia akcesoriów i aparatu EKG | TAK |  |

…………………………….

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  									do reprezentowania Wykonawcy)

2.  ZESTAW REANIMACYJNY  ZE SPRZĘTEM  DO UDROŻNIENIA

DRÓG ODDECHOWYCH

Nazwa aparatu, typ:  ………………………………………………………………………

Producent:	…………….

Rok produkcji: ………………...……………………………………………………………

| Lp | Parametry technicznie i funkcjonalne | Wymagania/ wymagania graniczne | Opis oferowanego parametru lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEFIBRYLATOR |  |  |
| 1. | Defibrylacja: |  |  |
|  | a. tryb ręczny: | TAK |  |
|  | dwufazowa fala wyładowania o zakresie energii co najmniej do 200 J | TAK |  |
|  | tryb AED (półautomatyczny): | TAK |  |
|  | defibrylacja półautomatyczna przy użyciu jednorazowych elektrod defibrylacyjnych, | TAK |  |
|  | programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji, | TAK |  |
|  | dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej, | TAK |  |
|  | elektrody zewnętrzne dla dorosłych i dzieci, | TAK |  |
|  | programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagająca włączenia defibrylatora | TAK |  |
|  | możliwość wykonania automatycznego testu urządzenia | TAK |  |
|  | kardiowersja z pulsoksymetrem | TAK |  |
| 2. | Monitor: |  |  |
|  | przekątna ekranu, | co najmniej 5,8” |  |
|  | zakres pomiaru częstości akcji serca, | co najmniej 30-290 B/min |  |
|  | alarmy przekroczenia: |  |  |
|  | - dolnej granicy HR, | TAK |  |
|  | - górnej granicy HR. | TAK |  |
| 3. | Rejestrator: |  |  |
|  | typ termiczny, | TAK |  |
|  | standardowy papier termoczuły o szer. 58 mm. | TAK |  |
| 4. | Dane elektryczne: |  |  |
|  | zasilanie: |  |  |
|  | sieciowe 230 V /50 Hz | TAK |  |
|  | akumulatorowe, | TAK |  |
|  | pojemność w pełni naładowanych akumulatorów musi wystarczyć na: |  |  |
|  | min. 40 wyładowań z maksymalnym ładunkiem, | TAK |  |
|  | min. 2 godz. monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | czas ładowania wewnętrznego kondensatora do maksymalnej energii | poniżej 5 s |  |
| 5. | Inne dane: |  |  |
|  | masa z akumulatorami i akcesoriami, | poniżej 10 kg |  |
|  | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie : |  |  |
|  | Wózek reanimacyjny o wymiarach 770x700x1570 mm , 4 koła antystatyczne (dwa z blokadą) śr. 150 mm , 5 szuflad , uchwyt na butlę z tlenem , butla tlenowa 5 l z reduktorem wysoko i niskociśnieniowym , wieszak na kroplówki , obrotowa z regulowaną wysokością półka na defibrylator , elektryczna listwa z gniazdami zasilającymi , wnęka na ssak , blat roboczy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Resuscytator silikonowy dla dorosłych z podwójną powłoką , maski silikonowe z pompowanym mankietem – rozmiar 3/4 , 5 , akumulator tlenu , sterylizacja całości w 134 C - 1 szt. | TAK |  |
|  | Laryngoskop światłowodowy z łyżkami dla dorosłych i dzieci – 1 szt. | TAK |  |
|  | Ssak reanimacyjny ręczny lub nożny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym – rozmiary w zakresie dorośli/dzieci – 10 szt. | TAK |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem – 10 szt. | TAK |  |
|  | Rurka typu Combitube– 3 szt. | TAK |  |
|  | Maska krtaniowa – 10 szt. | TAK |  |
|  | Rurki ustno-gardłowe (Guedela) – 5 szt | TAK |  |

…………………………….

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  									do reprezentowania Wykonawcy)

3.  SYSTEM  DO  TESTÓW  WYSIŁKOWYCH  Z  BIEŻNIĄ

Nazwa aparatu, typ:  ………………………………………………………………………

Producent:	…………….

Rok produkcji: ………………...……………………………………………………………

| Lp | Parametry technicznie i funkcjonalne | Wymagania/wymagania graniczne | Opis oferowanego parametru lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z bieżnią | TAK |  |
| 2. | Nieprzerwana rejestracja oraz prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3. | Filtry eliminujące pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
| 4. | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
| 5. | Możliwość prezentacji uśrednionych zespołów P-QRS-T na tle zespołu z fazy spoczynkowej | TAK |  |
| 6. | Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów, także w trybie RAMP | TAK |  |
| 7. | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
| 8. | Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |
| 9. | Automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
| 10. | Opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi | TAK |  |
| 11. | Automatyczne sterowanie obciążeniem | TAK |  |
| 12. | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK |  |
| 13. | Monitorowanie następujących parametrów: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie | TAK |  |
| 14. | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | TAK |  |
| 15. | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania | TAK |  |
| 16. | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | TAK |  |
| 17. | Prowadzenie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych | TAK |  |
| 18. | Archiwizacja oraz wydruk raportu przeprowadzonego badania | TAK |  |
| 19. | Raportowanie wyników na wszystkich etapach badania | TAK |  |
| 20. | Kabel transmisji danych | TAK |  |
| 21. | Fabrycznie nowy komputer z oprogramowaniem i systemem operacyjnym | TAK |  |
| 22. | Licencja na użytkowanie oprogramowania i systemu operacyjnego | TAK |  |
| 23. | Oprogramowanie spełniające wymogi ustawy o ochronie danych osobowych | TAK |  |
| 24. | Instrukcja użytkownika do obsługi oprogramowania | TAK |  |
| 25. | Instrukcja administratora – archiwizowanie i odtwarzanie danych, instalacja oprogramowania | TAK |  |
| 26. | Nośnik z wersją instalacyjną oprogramowania | TAK |  |
| 27. | Monitor min. 17 ” | TAK |  |
| 28. | Drukarka laserowa | TAK |  |
| 29. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 30. | Stopień ochrony CF | TAK |  |
| 31. | Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
| 32. | Zasilanie: 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Bieżnia |  |  |
| 33. | Regulowana prędkość taśmy | TAK |  |
| 34. | Regulowany kąt pochylenia | TAK |  |
| 35. | Zasilanie: 230 V/50 H | TAK |  |
| 36. | Taśma antystatyczna, antypoślizgowa | TAK |  |
| 37. | Tolerowana wysoka waga pacjenta | TAK |  |
| 38. | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 39. | Możliwość wprowadzenia własnych programów do realizacji prób wysiłkowych | TAK |  |
| 40. | Możliwość sterowania bieżni chodem pacjenta | Parametr pożądany |  |
| 41. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 42. | Deklaracja zgodności | TAK |  |

…………………………….

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej  									do reprezentowania Wykonawcy)

Przetarg nr GCR/64/W/2009                                                             ZAŁĄCZNIK NR 3

.............................................................

(pieczęć  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

ZAKUP  APARATURY  MEDYCZNEJ  NA  POTRZEBY REALIZACJI  PROGRAMU  POLITYKI  ZDROWOTNEJ  - POLKARD  2009

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania zamówienia.

Miejscowość i data ..............................................

Podpisano  (imię i nazwisko, podpis) .......................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

Przetarg nr GCR/64/W/2009                                                              ZAŁĄCZNIK NR 4

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

zgodnie z art.24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

ZAKUP  APARATURY  MEDYCZNEJ  NA  POTRZEBY REALIZACJI  PROGRAMU  POLITYKI  ZDROWOTNEJ  - POLKARD  2009

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Miejscowość i data ...........................................

Podpisano  (imię i nazwisko, podpis) ................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy)

Przetarg nr GCR/64/W/2009                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 5

U M O W A   SPRZEDAŻY ……………

( P R O J E K T )

zawarta w dniu ……. 2009r w Tarnowskich Górach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621,reprezentowanym przez:

Dyrektora					- dr n. med. Krystiana Oleszczyka

zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”

a

……………………………………………………………………………………..……………

z siedzibą w ………………..… przy ulicy ……………….…….., wpisaną……….………….,

w imieniu i na rzecz, której działa: …………………………………………………………….

zwaną dalej „Sprzedawcą”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr GCR/64/W/2009 w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655  z późn. zm.) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu  i przenieść na Kupującego własność ………………….., a Kupujący zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Sprzedawcy umówioną cenę.

2. Sprzedawca jest zobowiązany ponadto do:

a) montażu i uruchomienia dostarczonego przedmiotu umowy w siedzibie Kupującego, w miejscu przez niego wskazanym;

b) dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego przedmiotu umowy w języku polskim;

c) przeprowadzenia konserwacji i napraw lub nadzoru nad prowadzeniem konserwacji i napraw dostarczonego przedmiotu umowy, w okresie uzgodnionym przez Strony, przy czym wykonywanie tych  usług nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości;

d) przeszkolenia personelu Kupującego, na miejscu dostawy, w zakresie uruchomienia, eksploatacji i konserwacji  przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy za czynności,  o których mowa w pkt 2 jest częścią składową ceny za przedmiot umowy.

§ 2

Warunki  dostawy

1. Korzyści i ciężary związane z przedmiotem umowy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzą na Kupującego z chwilą wydania przedmiotu umowy Kupującemu.

2. Miejscem dostawy jest  siedziba Kupującego.

3. Termin realizacji dostawy do dnia 10 grudnia 2009r.

§ 3

Wydanie przedmiotu umowy, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania przedmiotu umowy Kupującemu uważa się dzień, w którym przedmiot umowy został odebrany przez Kupującego zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Umowy.

2. Sprzedawca zawrze umowę przewozu przedmiotu umowy do miejsca dostawy oraz zapłaci wszelkie z tym związane należności przewozowe.

§ 4

Sprawdzenie i odbiór towaru

1. Sprzedawca umożliwi Kupującemu sprawdzenie przedmiotu umowy.

2. Sprawdzenie przedmiotu umowy będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada on opisowi przedmiotu zamówienia.

3. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w miejscu dostawy w godz. 730-1300.               Z odbioru przedmiotu umowy sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Kupującego, w szczególności z powodu wad przedmiotu umowy, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Kupującego przekażą Sprzedawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do przedmiotu umowy.

5. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie :

a) ze strony Kupującego – Kierownik Działu Aparatury Medycznej Robert Ciołczyk,

b) ze strony Sprzedawcy   - …………………………………………

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przedmiotu umowy wad w rozumieniu § 7 Umowy, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez Kupującego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

7. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy nie zwalnia Sprzedawcę od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

§ 5

Materiały  eksploatacyjne i części zapasowe.

1. Na zasadach i w terminach określonych w warunkach umowy, Sprzedawca może być zobowiązany do dostarczenia materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do przedmiotu umowy albo udzielenia Kupującemu informacji o dostępności materiałów eksploatacyjnych i części zapasowych  przedmiotu umowy.

2. W przypadku planowania zakończenia przez Sprzedawcę produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do przedmiotu umowy Sprzedawca jest zobowiązany, z odpowiednim wyprzedzeniem, powiadomić Kupującego o planowanym zakończeniu produkcji, aby umożliwić Kupującemu zdobycie potrzebnych mu materiałów  lub części zapasowych u innych producentów przed zakończeniem produkcji przez Sprzedawcę.

3. Po zakończeniu produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych Sprzedawca jest obowiązany przesłać na żądanie Kupującego dane techniczne, projekty, rysunki i specyfikacje materiałów lub części zapasowych wskazanych przez Kupującego.

4. Powyższe postanowienia nie zwalniają Sprzedawcę ze zobowiązań wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 6

Rękojmia za wady fizyczne.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie może wygasnąć przed upływem gwarancji.

§ 7

Gwarancja jakości, reklamacje,  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1. Sprzedawca gwarantuje Kupującemu, że przedmioty umowy dostarczone w ramach umowy są wolne od wad fizycznych w rozumieniu § 7.

2. Sprzedawca wyda Kupującemu jednocześnie z przedmiotem umowy dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu umowy, uwzględniający postanowienia § 7 Umowy.

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Kupujący może żądać od Sprzedawcy wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcie wad w drodze naprawy na swój koszt.

4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi minimum 24 m-ce od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.

5. Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Kupującego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

6. Jeżeli Sprzedawca, po wezwaniu  do wymiany przedmiotu umowy lub usunięcia wad i okazania dokumentu gwarancyjnego przez Kupującego, nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy, Kupujący jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedawcy, co oznacza, że jest on obowiązany do pokrycia kosztów wykonania zastępczego.

7. Czas reakcji na zgłoszenie usterki wynosi nie dłużej  niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

§ 8

Zapłata ceny.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………… zł netto(słownie:…), a wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) ……………. zł brutto ( słownie: ……….).

2. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu jego odbioru przez Kupującego, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w …………………

nr konta: ………………………….

3. Wszelkie płatności należne Sprzedawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury opisującej dostarczony przedmiot umowy.

4. Płatność będzie dokonana przez Kupującego w terminie 30 dni od doręczenia Kupującemu faktury.

§ 9

Kary umowne i odstąpienie umowy.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Sprzedawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja, rozwiązanie firmy Sprzedawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy,

d) Sprzedawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy  w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy względnie nie kontynuuje tego wykonania pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa przez okres przekraczający 30 dni.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

- Kupujący nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności przysługującej Sprzedawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy na osobę trzecią.

- Wszelkie zamiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy, poza przypadkami, które Kupujący przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Sprzedawcy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY						                                       SPRZEDAWCA