DA- AZP- 380- 15/2/2013						                   Tarnowskie Góry, 26.08.2013r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/58/ZP/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 1 – defibrylator

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator o zakresie energii do 200J?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o energii maksymalnej do 360J?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej 8,4”?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o kapnograf?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który nie posiada możliwości przeprowadzenia defibrylacji testowej bez testera. Oferowane urządzenie posiada zabezpieczenie przed przypadkową defibrylacją, które to uniemożliwia wykonanie takiego testu.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2013r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................