DA-AZP-380-7/30/2011								Tarnowskie Góry, 17.06.2011r.

WSZYSCY  UCZESTNICY  												POSTĘPOWANIA  													PRZETARGOWEGO

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń hydroterapeutycznych GCR/19/ZP/2011

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka, działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GCR/19/ZP/2011, o:

1). wyborze najkorzystniejszej oferty

P.H.U. TECHNOMEX Sp. z o.o.

Ul. Knurowska 45A

44 -100 Gliwice

cena całkowita oferty brutto: 526.803,60 PLN

Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w postawionym kryterium ceny.

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert             zawiera poniższa tabela:

| Nr oferty | Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres wykonawcy | Liczba punktów przyznana w kryterium CENA/ Łączna punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | ELECPOL Lupa Migaj Sp. j. Ul. Łużycka 34a 61-614 Poznań | Oferta odrzucona |
| 2. | P.H.U. TECHNOMEX Sp. z o.o. Ul. Knurowska 45A 44-100 Gliwice | 100 pkt |

2). Wykonawcy, którego oferta została odrzucona

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zmodyfikowaną na podstawie zapytania Wykonawcy zgłoszonego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w poz. 3 - Wirówki - wanny do kąpieli wirowych kończyn dolnych + obręczy biodrowej w pozycji siedzącej, winny być bezwzględnie wyposażone w dotykowy panel sterowania, który posiada szereg właściwości technicznych, a w szczególności daje możliwość pokazania większej ilości parametrów zabiegowych jednoczasowo.

Spółka pod firmą ELECPOL Lupa Migaj Sp. j z  siedzibą w Poznaniu w przedłożonej ofercie zaproponowała dostawę wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych + obręczy biodrowej w pozycji siedzącej WKR wyposażonej w elektroniczny system sterowania, co z oczywistych względów nie odpowiada wymogom wskazanym przez Zamawiającego. W tej sytuacji oferta tego Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3). Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ustawy Pzp.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2011r.  ilość stron …………..……..

podpis i pieczątka osoby upoważnionej ………………….