DA- AZP- 380- 8/7/15						                Tarnowskie Góry, 03.11.2015r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych GCR/36/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

CZĘŚĆ  NR 17

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu paski i płyny kontrolne, których trwałość po otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące? Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści glukometry z szerokim zakresem pomiaru 20-600mg/dl? Zakres ten jest wystarczający do określenie hipoglikemii (poniżej 55mg/dl) i hiperglikemii. Według Zaleceń PTD 2015: „Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca, aby stężenie glukozy u osób chorych na cukrzycę typu 1 na czczo i przed posiłkami mieściło się w granicach 70-110 mg/dl, a dwie godziny po posiłku w samokontroli poniżej 140 mg/dl.”

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu wynoszący 20-60%? Fizjologiczna norma hematokrytu dla dzieci i osób dorosłych mieści się zakresie 20-60%; wyższe niż 60% wartości hematokrytu występują jedynie w stanach patologicznych u noworodków.

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu paski z temperaturą przechowywania 4-30°C a temperatura wykonania pomiaru 10-40oC? Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga pasków z kapilarą zasysającą krew na czubku paska?

Odpowiedź brzmi: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu paski testowe wykrywające zbyt małą ilość krwi wprowadzoną do paska bez możliwości dalszego dokładania krwi, co zabezpiecza tak pobieraną krew przed hemolizą następującą na skutek wtórnego mieszania krwi w środowisku pozaustrojowym w kontakcie ze sztucznymi powierzchniami?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w części nr 17, pozycja nr 1 wymaga pasków kompatybilnych z glukometrem, który nie potrzebuje kodowania - funkcją „Auto Coding”  przez co rozumiemy, że  kodowanie nie może  odbywać się  za pomocą  tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w  których kodowanie dokonuje się za pomocą  przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować  go na jeden kod? Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzeczną stronę paska  „na przestrzał”?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie komory zasysającej z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania z pasywnej części paska i może spowodować dla szpitala zużycie większej ilości pasków.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postepowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | PASKI TESTOWE |
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKI | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKTYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
|  | GLUKOMETR |
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna ( pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ NR 1

- Poz. nr 21-22; 25-27- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Części nr 1 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw materiałów opatrunkowych.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie wyraża zgody.

CZĘŚĆ NR 3

- Poz. nr 1-3 czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przylepców chirurgicznych o długości 10 m?

Odpowiedź brzmi: Tak.

CZĘŚĆ NR 5

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek będących wyrobem higienicznym, dopuszczonych do obrotu na podstawie Świadectwa Jakości Zdrowotnej wydanego przez PZH?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

CZĘŚĆ NR 6

- Poz. nr 1-5- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek opatrunkowych zawierających w swoim składzie min. 50% bawełny? Odpowiedź brzmi: Tak.

CZĘŚĆ NR 8

- Poz. nr 2- prosimy o sprecyzowanie jakiej waty oczekuje Zamawiający- 100 g, 200g czy 500g?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający oczekuje waty 200g.

Z poważaniem										                                          Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206

dn. ………………………2015r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:......................................