DA- AZP- 380- 4/13/14						                   Tarnowskie Góry, 24.02.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/10/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bakteriobójcze bez możliwości sygnalizacji uszkodzenia promiennika?

Odpowiedź brzmi: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną pismem  DA- AZP- 380- 4/5/14 z dni. 20.02.2014r.                      Zamawiający nie dopuszcza urządzeń bez sygnalizacji uszkodzenia promiennika. Zamawiający nie ogranicza formy (sposobu) tej sygnalizacji.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................