DA- AZP- 380- 4/10/14						                   Tarnowskie Góry, 21.02.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/10/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część nr 2 - Lampa zabiegowa sufitowa jednokopułowa – 2 szt.

Część nr 3 - Lampa zabiegowa przyścienna jednokopułowa – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści lampy ze stałym natężeniem światła o wartości  40 000 lx dla czaszy ustawionej w odległości 100cm od pola operacyjnego?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści lampy ze stałą średnicą plamy świetlnej o wartości  24cm dla czaszy ustawionej w odległości 100cm od pola operacyjnego?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga lamp jedno czaszowych, w których źródłem światła są matryce diodowe składające się z min. 25 białych diod LED?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza LED.

4. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji Zamówienia do 8 tygodni, licząc od daty podpisania umowy?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji Części nr 2,3,4 do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................