DA- AZP- 380- 10/12/2016				                                Tarnowskie Góry, 13.01.2016r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.  „Dostawa ambulansu transportowego typu A2 w systemie sprzedaży ratalnej”   nr  GCR/45/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) przekazuje Wykonawcom  treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie nosze samojezdne spełniające wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC, normy EN 1865:1999, normy 1789:1999+A1 oraz spełniające wszystkie pozostałe wymagania techniczne określone przez Zamawiającego?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2016r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:......................................