DA-AZP-380-4/4/2010						             Tarnowskie Góry, 19.03.2010r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 									   POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń laboratoryjnych na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej  GCR/10/ZP/2010

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zwracam się z uprzejmą prośbą o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia brutto na w/w zadanie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1154). A także o udostępnienie przedmiaru robót w formacie ath.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w zadanie  507.553,83 zł brutto.

- Proszę podać jakimi farbami mają być malowane ściany. Przedmiar robót mówi farbach emulsyjnych a w opisie technicznym wymienione są farby akrylowe.

Odpowiedź brzmi: Do malowania pomieszczeń należy  zastosować farby emulsyjne.

- Proszę podać szerokość parapetów wewnętrznych.

Odpowiedź brzmi: Szerokość parapetów wewnętrznych wynosi 25cm.

- Proszę podać wymiary ościeżnic.

Odpowiedź brzmi: Zgodnie z rysunkiem 3A – „rzut podstawowy oddziału”  zostały naniesione wymiary 	drzwi wewnętrznych, które określają wysokość i szerokość w świetle.

- Brak jest zestawienia i rysunków stolarki drzwiowej aluminiowej, ścianek aluminiowych i drzwi płytowych.

Odpowiedź brzmi: Na rysunku 3A – „rzut podstawowy oddziału”  wniesiono podstawowe wymiary, szczegóły podziałów zgodnie z rozwiązaniem systemowym zostaną ustalone przed rozpoczęciem montażu.

- Brak jest projektu zabudowy aneksu kuchennego, lady i lady recepcyjnej.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi rysunkami mebli ( ich opis zawarty jest w przedmiarze robót budowlanych w pozycji 41), przedstawione na rzucie wyposażenie aneksu kuchennego i recepcji powinno wystarczyć dla ustalenia wyceny, natomiast uszczegółowienie oraz kolorystyka mebli zostanie określona w trakcie realizacji zadania.

- Opis techniczny mówi o warunkach p-poż  jakie muszą spełniać użyte materiały, proszę określić stopień odporności ogniowej dla:

- stolarki drzwiowej aluminiowej, ścianki aluminiowej i drzwi płytowych,

- wykładziny PCV,

- płyt gipsowo-kartonowych.

Stosowne atesty są potrzebne do odbioru p-poż. I muszą spełniać aktualne przepisy. Zwłaszcza, że przewidziana jest instalacja systemu oddymiania.

Odpowiedź brzmi: Stopień odporności ogniowej:

–        ścianki aluminiowe ( wewnętrzne) – EI 30,

- ścianki murowane ( wewnętrzne ) - EI 30,

- stolarka aluminiowa – drzwi  trudnozapalne,

- drzwi płytowe – trudnozapalne,

- wykładziny PCV  na drogach ewakuacyjnych – pom. 1,2,4 ( na rys. 3A) – NRO,

- wykładziny PCV – pozostałe pomieszczenia – trudnozapalne,

- płyty GK- trudnozapalne.

- W punkcie 31 przedmiaru robót określić jakie mają to być drzwi stalowe czy aluminiowe.

Odpowiedź brzmi: Drzwi stalowe EI 30.

- Określić rodzaj wykładziny PCV – stopień poślizgowości.

Odpowiedź brzmi: Wykładzina PCV  grubości 2mm posiadająca zabezpieczenie poliuretanowe ,właściwość 	antypoślizgowa zgodnie z normą DIN 51130 – „R9”.

- Proszę określić rodzaj pochwytów dla niepełnosprawnych – kolor, proste czy uchylne i rozmiar.

Odpowiedź brzmi: Pochwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze 	białym, pierwszy uchylny – 60 cm, drugi prosty montowany do ściany – 80 cm, trzeci stojący montowany 	do 	ściany i podłogi.

- Proszę podać wymiary grzejników stalowych.

Odpowiedź brzmi: Wymiary grzejników i moc zgodnie z rysunkiem 2- „instalacji CO rozwinięcie”.

Z poważaniem