DA- AZP- 380- 2/6/14						                   Tarnowskie Góry, 23.01.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/2/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 6 - Stół rehabilitacyjny dla dorosłych

- Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny spełniający wymagania Zamawiającego, ale o wymiarach 202 x 69cm, z regulacją zagłówka w zakresie - 700 do + 400 i elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 101 cm? Masa stołu 73 kg.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o wymiarach 202 x 69cm, z regulacją zagłówka w zakresie - 700 do + 400 oraz o masie 73 kg.

Natomiast ze względów ergonomicznych w relacji pacjent - terapeuta, Zamawiający nie dopuszcza stołu ze zmianą wysokości leżyska w minimalnym zakresie większym niż 44 cm.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................