DA- AZP- 380- 12/11/2014						                Tarnowskie Góry, 21.07.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  jednorazowego sprzętu do apteki szpitalnej   GCR/42/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

CZĘŚĆ NR 14 poz.1

- Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

1x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm

1x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm

5x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

4x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki  (Pagasling Nr 3)

1x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm

1x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem R10 cm

1x strzykawka Luer 20 ml (zapakowana)

1x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 różowa (zapakowana)

1x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

1x woda sterylna w ampułce 20 ml

1x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinięty mankiet)

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający nie dopuszcza.

CZĘŚĆ NR 18 poz.1

- Prosimy o dopuszczenie termometru elektronicznego, który jest oparta na technologii pomiaru na podczerwień. Dwie metody pomiaru z bardzo krótkim czasem pomiaru: 1 sek do pomiaru w uchu i 3 sek do pomiaru na czole, bardzo duży podświetlany wyświetlacz, sygnał dźwiękowy na początku i na końcu pomiaru, sygnał optyczny w trakcie pomiaru, funkcja pamięci, funkcja automatycznego włączania, końcówka termometru z czujnikiem podczerwieni jest odporna na wodę i może być dezynfekowana, obudowa odporna na uderzenia, wymienna bateria o długiej żywotności, praktyczne etui.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający  dopuszcza.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:......................................