DA-AZP-380-14/2/09						             Tarnowskie Góry, 04.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009”.GCR/64/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy Zamawiający w odniesieniu do systemu do testów wysiłkowych z bieżnią w wymaganiu nr 10 tabelki SIWZ (opcja automatycznego pomiaru ciśnienia krwi) wymaga dostarczenia automatycznego miernika ciśnienia czy oczekuje gotowości systemu do współpracy z automatycznym miernikiem ciśnienia krwi?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający wymaga dostarczenia automatycznego miernika ciśnienia.

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system do testów wysiłkowych z bieżnią, który nie posiada prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany  odcinka ST (wymaganie nr 16 tabelki SIWZ)?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający nie dopuszcza systemu do testów wysiłkowych z bieżnią, który nie posiada prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany  odcinka ST.

Z poważaniem