DA-AZP-380-3/33/09							Tarnowskie Góry, 22.06.2009r.

WSZYSCY  UCZESTNICY  												POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego (część II) GCR/23/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia              29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr GCR/23/W/2009, o:

- wyborze najkorzystniejszych ofert:

| Pakiet 1 | G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze | Cena pakietu brutto: 82.946,40 zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze | 1.979,50 zł |
| Pakiet 4 | JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ul. Braci Mieroszewskich B2-3 41 – 219 Sosnowiec | 3.370,50 zł |
| Pakiet 5 | C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4 50 – 543 Wrocław | 5.314,99 zł |
| Pakiet 7 | JTA Investment Sp. z o.o. Ul. Bytomska 8 61 – 403 Poznań | 29.906,50 zł |
| Pakiet 8 | C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4 50 – 543 Wrocław | 588,50 zł |
| Pakiet 9 | C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4 50 – 543 Wrocław | 13.654,48 zł |
| Pakiet 10 | G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41 – 808 Zabrze | 20.189,67 zł |
| Pakiet 11 | C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4 50 – 543 Wrocław | 14.191,41 zł |

Wybrane oferty spełniły wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskały	największą liczbę punktów w postawionym kryterium ceny.

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium najniższej ceny zawiera poniższa tabela:

| Nr oferty | Firma (nazwa)/ nazwisko oraz adres wykonawcy | LICZBA PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet 1 | Pakiet 2 | Pakiet 4 | Pakiet 5 | Pakiet 7 | Pakiet 8 | Pakiet 9 | Pakiet 10 | Pakiet 11 |
| 1 | P.W. Sorimex Sp. z o.o. Równinna 25 87-100 Toruń | 96,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunk. S.A. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | Oferta odrzucona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | JTA Investment Sp. z o.o. Ul. Bytomska 8 61-403 Poznań |  |  |  |  | 100 pkt |  |  |  |  |
| 4 | Beryl Med. Ltd. 72 New Bond Street, Mayfair London W1S 1RR, UK Ul. Klonowa 62 41-218 Sosnowiec |  |  |  |  | Oferta odrzucona |  |  |  |  |
| 5 | HAND-PROD Sp. z o.o. Ul. S. Leszczyńskiego 40A 02-496 Warszawa | 94,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MERCATOR MEDICAL S.A. Ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | 88,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GCZM ZARYS Sp. z o.o. Ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 100 pkt | 100 pkt |  | 61,92 |  | 82,08 | Oferta odrzucona | 100 pkt |  |
| 8 | C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław Ul. Widna 4 50-543 Wrocław | 96,15 |  | Oferta odrzucona | 100 pkt |  | 100 pkt | 100 pkt | 87,01 | 100 pkt |
| 9 | JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Braci Mieroszewskich B2-3 41-219 Sosnowiec |  |  | 100 pkt |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp, odrzuca z postępowania przetargowego oferty, których 	treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności po zbadaniu 	przedłożonych próbek:

- w Pakiecie 7 ofertę Beryl Med. Ltd.  z siedzibą  w Londynie  W1S 1RR, UK przy 72 New Bond Street, Mayfair, 	ponieważ wkład do ssaka nie jest kompatybilny z wielorazowym kanistrem/pojemnikiem będącym na wyposażeniu 	szpitala. Wkład posiada inny kształt niż pojemnik/kanister, tym samym nie ma możliwości prawidłowego zamocowania 	wkładu w kanistrze tak, aby podczas pracy ssaka był stabilny i zabezpieczony przed wypadnięciem.

- w Pakiecie  9 poz. 8 ofertę G.C.Z.M. „ZARYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pod Borem 18, ponieważ 	zaoferowany przez Wykonawcę podkład nieprzemakalny nie jest typu frotte, co było wymaganiem Zamawiającego.

- w Pakiecie 4 ofertę C.Z.M. CEZAL S.A. Wrocław  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Widnej 4, ponieważ 	Wykonawca zamiast dożylnego filtru infuzyjnego zaoferował filtr iniekcyjny.

- Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt  4 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą w terminie, tj. najpóźniej w ostatnim dniu upływu pierwotnego terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego  w terminie

7dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 	okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego