DA- AZP- 380- 16/7/2011						                Tarnowskie Góry, 30.11.2011r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków do apteki szpitalnej GCR/60/ZP/2011

SP ZOZ  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 3 poz. nr 1

- Czy Zamawiający dopuści oferowanie pasków do innych glukometrów niż wymienione, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu odpowiednią ilość najnowocześniejszych obecnie glukometrów                 no-code (bez kodowania), opartych na metodzie biosensorycznej, posługujących się enzymem GDH 0 NAD, przy czym cena glukometrów będzie  zawarta w cenie pasków.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innych glukometrów niż wskazane w SIWZ, pod warunkiem przekazania  20 sztuk glukometrów  w  użyczenie na czas obowiązywania umowy przetargowej oraz spełniających                  co najmniej  następujące parametry:

- brak kodowania,

- funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia).

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy  dla pasków do glukometrów na 48 godzin, dla dostaw „cito” 24 godziny?

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 testów paskowych do innych glukometrów niż wskazany w SIWZ, dokonujących pomiaru stężenia glukozy we krwi w zakresie 10-600 mg/dl, pod warunkiem przekazania w formie darowizny odpowiedniego typu glukometrów, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby aparatów.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innych glukometrów niż wskazane w SIWZ, pod warunkiem przekazania  20 sztuk glukometrów  w  użyczenie na czas obowiązywania umowy przetargowej oraz spełniających                  co najmniej  następujące parametry:

- brak kodowania,

- funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia).

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2011r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................