DA-AZP-380-14/4/09						             Tarnowskie Góry, 04.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009”.GCR/64/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system do testów wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza system do testów wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D.

2.Prosimy o doprecyzowanie parametrów bieżni w tym pojęcia „wysoka waga pacjenta” pkt 37.

Odpowiedź brzmi:  Wysoka waga pacjenta – nie mniej niż 150 kg.

Z poważaniem