DA/ZP – 4/2009						                          Tarnowskie Góry, 07.01.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego GCR/47/W/2008

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące zapytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy pkt. III. 5

1. Prosimy o  sprecyzowanie wymogu, że system powinien gwarantować pobieranie krwi z jednego wkłucia do probówek i do butelki na posiew krwi.

Odpowiedź brzmi: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w piśmie DA/ZP – 2/2009, próżniowy system do pobierania krwi ma gwarantować pobieranie krwi z jednego wkłucia do probówek.

Pakiet nr 9 poz. 9

2. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „Uchwyt Holdera”?

Odpowiedź brzmi: Przez uchwyt Holdera należy rozumieć plastikowy uchwyt z gwintem do zamocowania igły do pobierania krwi i do podłączenia probówek w próżniowym systemie do pobierania krwi.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej