DA-AZP-380-15/2/09						             Tarnowskie Góry, 10.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów elektrotechnicznych GCR/67/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 	poziomu technologicznego i wydajnościowego.

2. Pozycja nr 7  i 8 - Żarówki e27 100 W 230V i e 27 200W 230V są wycofane z produkcji, czy Zamawiający zamieni je na inne jeśli tak to na jakie?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający informuje, że w dniu 09.11.09 zamieścił na stronie internetowej „Sprostowanie”, w którym zamieścił aktualny załącznik nr 1 – formularz cenowy.

W zaktualizowanym załączniku w/w pozycje nie znajdują się. Zmianie ulega zapis w pozycji nr 6 – żarówka e27 200W 230V – 150 szt. na  żarówkę energooszczędną 23W/230V – ilość 60 sztuk.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej