DA-AZP-380-12/49/14                                                                                                Tarnowskie Góry, 19.08.2014r

WSZYSCY UCZESTNICY

POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej  GCR/42/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  im. Gen. Jerzego Ziętka, działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nr GCR/42/ZP/2014, o:

1). wyborze najkorzystniejszych ofert

| CZĘŚĆ 1 | MERCATOR MEDICAL S.A. ul. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków | Cena oferty brutto: 62.785,80 zł |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 2 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 2.513,16 zł |
| CZĘŚĆ 3 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 5.277,42 zł |
| CZĘŚĆ 4 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 1.620,43 zł |
| CZĘŚĆ 5 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 6.419,57 zł |
| CZĘŚĆ 6 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 2.754,84 zł |
| CZĘŚĆ 7 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 199,80 zł |
| CZĘŚĆ 8 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 46.894,47 zł |
| CZĘŚĆ 9 | KD Medical Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 71 43-300 Bielsko Biała | 33.088,05 zł |
| CZĘŚĆ 10 | KD Medical Polska Sp. z o.o. ul. Partyzantów 71 43-300 Bielsko Biała | 50.915,74 zł |
| CZĘŚĆ 11 | BAFARM Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27A 43-100 Tychy | 7.365,60 zł |
| CZĘŚĆ 12 | Coloplast Sp. z o.o. ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa | 16.696,04 zł |
| CZĘŚĆ 13 | KONMEX Sp. z o.o. ul. Dobra 8 lok. 3 05-804 Pruszków | 5.036,04 zł |
| CZĘŚĆ 14 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń | 14.850,00 zł |
| CZĘŚĆ 15 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 20.304,00 zł |
| CZĘŚĆ 16 | Fizjomix s.c. ul. Farmaceutyczna 9 20-706 Lublin | 12.800,16 zł |
| CZĘŚĆ 18 | Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice | 648,00 zł |
| CZĘŚĆ 19 | Coloplast Sp. z o.o. ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa | 629,86 zł |
| CZĘŚĆ 20 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 6.867,72 zł |
| CZĘŚĆ 21 | Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze | 1.782,00 zł |

Wybrane oferty spełniły wszystkie warunki i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskały największą liczbę punktów w postawionym kryterium ceny.

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert zawiera   Tabela 1.

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy  Pzp, odrzuca z postępowania o udzielenie zamówienia oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- w CZĘŚĆI 2 ofertę Spółki Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pod Borem 18, ponieważ w poz. 3 zaoferowana pinceta medyczna nie posiada wymaganych wzmocnionych ramion.

- w CZĘŚĆI 9 ofertę Spółki Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pod Borem 18, ponieważ w poz. 2 zaoferowano nakłuwacz o kształcie niezgodnym z opisem specyfikacji.

- w CZĘŚĆI 14 ofertę Spółki Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pod Borem 18, ponieważ  Wykonawca zaoferował zestaw do cewnikowania o innych parametrach niż dopuszczone (objętość tupferu gazowego i pojemnika) oraz nie spełniający wymagań dotyczących opakowania tj. twardy blister z dwiema komorami.

3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy  Pzp,  wyklucza z postępowania przetargowego w CZĘŚĆI 1 Spółkę pod firmą CARO Sp. z o. o z siedzibą w Głogówku przy ulicy Jagiellońskiej 30.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,  nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że oferowane w Części nr 1 poz. 1 produkty spełniają wymagania określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do brzmienia art. 24 ust. 4  ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego w CZĘŚĆI 1 uznaje się za odrzuconą.

4). Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 180 ustawy Pzp.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................