## CZĘŚĆ I
Lp | Nazwa zaproponowanego preparatu, numer katalogowy | Przeznaczenie preparatu | Opakowanie |  |  | Cena | Cena | Stawka | Wartość | Wartość
|  | Substancja czynna |  |  |  | jedno- | całkowita netto | podatku | podatku | ogółem
|  | Parametry użytkowe (czas ekspozycji, zakres działania) |  |  |  | stkowa | dla każdej | VAT | VAT | brutto
|  |  | Rodzaj | Poj. | Ilość | netto | z pozycji | (w %) | (poz. 8x9) | (poz. 8+10)
[5 empty] | szt. |  | (poz. 6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  | Alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz pielęgnacji szwów pooperacyjnych | butelka z atomizerem | 250 ml | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: 1-propanol, 2-propanol difenylol
Czas ekspozycji: do 1 min.
|  | Zakres działania: B (MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno, Papowa SV 40, Vaccinia) | butelka | 1 l | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed .zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. | butelka z atomize – rem | 250 ml | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Dichlorowodorek octenidyny
Czas ekspozycji: 1 min.
|  | Zakres działania: B, F, drożdżaki, pierwotniaki, V | butelka | 1 l | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Preparat do higienicznego mycia rąk dozowany w postaci piany, o ph 5,0 – 5,5, niezawierający mydła, oparty o APG (alkilopoliglikozyd). Opakowanie 400 ml dostosowane do dozowników typu Dermados. | butelka | 400 ml | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 1500 w czasie 20 sekund oraz normą EN12791 w czasie 90 sekund, zawierający w swoim składzie substancje pielęgnacyjne: gliceryna, pantenol i witamina E. Preparat gotowy do użycia. Opakowanie 0,5 l dostosowane do dozowników typu Dermados. | butelka | 0,5 l | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Alkohol etylowy min. 89 %
Czas ekspozycji: 20 sek.
|  | Zakres działania: B, Tbc, F, V (Rota, Noro w 15 sek.). | kanister | 5 l | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
5. |  | Preparat alkoholowy, tiksotropowy żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający bisabolol. | butelka | 0,5 l | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Opakowanie 0,5 l dostosowane do dozowników typu Dermados. Preparat gotowy do użycia.
Substancja czynna: 70 % alkohol etylowy
Czas ekspozycji: 30 sek
Zakres działania: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno)
6. |  | Emulsja o działaniu natłuszczającym, ochronnym, regenerującym i leczniczym (przebadana dermatologicznie oraz przetestowana klinicznie), mieszanina wodzy w oleju z wit. E. | butelka | 0,5 l | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Opakowanie pasujące do dozowników typu Dermados.
7. |  | Emulsja o działaniu pielęgnującym i regenerującym, z zawartością wosku pszczelego, kolagenu, elastyny, kompleksu witamin C,E,F. | butelka | 0,5 l | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Kwas hialuronowy
8. |  | Preparat do profilaktyki przeciwgrzybiczej w formie gotowej do użytku. Opakowanie kompatybilne z urządzeniem Incimat. Dostawca zapewnia serwis urządzenia Incimat podczas stosowania preparatu. | kanister | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Alkohol oraz glukonian chlorheksydyny, nadtlenek wodoru
Czas ekspozycji:
Zakres działania: B, F
9. |  | Chusteczki do dezynfekcji rąk i skóry przed zmianą opatrunków, ph 5,5. | pojemnik | 90 szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Propanol 1, Propanol 2, kwas mlekowy
Czas ekspozycji: 30 sek.
Zakres działania: B (Tbc, Helikobacter pylori), F, V (HBV, HIV, Rota, Adeno)
10. |  | Uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji i mycia o następujących właściwościach : , łatwy w montażu i w użyciu , łatwy do utrzymania czystości , plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych , bezuszczelkowy , dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Posiadający możliwość dezynfekcji wszystkich elementów ( wyjmowana pompka dozująca ) oraz regulowania ilości dozowanego preparatu ( 0,5; 1 lub 1,5 ml.) Dozowanie preparatów od góry pojemnika ( eliminacja kapania i ew. przeciekania ) Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem.. Kompatybilny z wkładem spieniającym (dozowanie preparatów pianowych). Pasuje do niego większość dostępnych preparatów do rąk w butelkach 500 ml. Możliwość demontażu dozownika ze ściany bez użycia śrub. Gwarancja 12 m-cy. Kolor obudowy: biały. | szt. 6: 145; (poz. 6x7) 8: 0; (poz. 6x7) 10: 0; (poz. 6x7) 11: 0
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Do pozycji nr 4 – zamawiający będzie wymagał dostarczenia do 20 % ilości opakowań o pojemności 500 ml pompek dozujących.

## CZĘŚĆ II
Lp | Nazwa zaproponowanego preparatu, numer katalogowy | Przeznaczenie preparatu | Opakowanie |  |  | Cena | Cena całkowita | Stawka | Wartość | Wartość
|  | Substancja czynna |  |  |  | jedno- | netto | podatku | podatku | ogółem
|  | Parametry użytkowe (czas ekspozycji, zakres działania) |  |  |  | stkowa | dla każdej | VAT | VAT | brutto
|  |  | Rodzaj | Poj. | Ilość | netto | z pozycji | (w %) | (poz. 8x9) | (poz. 8+10)
[5 empty] | szt. |  | (poz. 6x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  | Szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni małych, trudno dostępnych miejsc i sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholi. Nie zawierający aldehydów, ani czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych biguanidów, fenolowych, QAV. | butelka ze spryskiwaczem | 1 l | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: n-propanol, izopropanol
Czas ekspozycji: B,F – 1 min, Tbc – 5 min, V (HIV, HBV,HCV, Rota – 1 min, Adeno – 5 min).
|  | Zakres działania: B, Tbc, F, V, (HIV, HCV, HBV, Rota, Adeno) | kanister | 5 l | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni, dostępne w rozmiarze 20 x 22 cm, z plastikowym zamknięciem typu pop-up, pakowane po 80 szt., zalecane szczególnie do dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi jak np. głowice ultradźwiękowe. | flow pack z plastikowym zamknięciem | 80 chuste czek | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy
Czas ekspozycji: do 2 min.
Zakres działania: B (włącznie z MRSA), F (C. albicans), drożdżaki, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Papova/Polyoma, Vaccinia)
3. |  | Gotowe do użycia chusteczki o właściwościach myjąco – dezynfekujących, przeznaczone do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni z uwzględnieniem powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi (głowice USG, pompy infuzyjne). Wymiar nie mniejszy niż 15 x 20 cm. | tuba | 60 chusteczek | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: czwartorzędowe związki amoniowe , 1-propanol (max 20 % alkoholu)
Czas ekspozycji: do 1 min.
|  | Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota.) | wkład | 60 chusteczek | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Szybko działający preparat do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń, bez zwartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania do głowic USG. W wersji bezzapachowej i zapachowej. | kanister | 5 l | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: czwartorzędowe związki amoniowe , 1-propanol (max 20 % alkoholu)
Czas ekspozycji: do 1 min.
Zakres działania: B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccina, ptasia grypa typu A).
5. |  | Dozownik na suche chusteczki, wielokrotnego użycia, o pojemności 2-3 l, z systemem zamknięcia zapobiegającym kontaminacji roztworu dezynfekcyjnego, umożliwiającym stosowanie środka dezynfekcyjnego do 28 dni. Kompatybilne z chusteczkami z pozycji 6. | pojemnik | 2-3 l | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Jednorazowe chusteczki z politereftalanu etylenu, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym. Chusteczka pakowana w rolce 120 szt. o wymiarach19 x 36 cm i gramaturze minimum 50 g/ m ², dostosowane do dozownika z pozycji nr 5. Każda rolka pakowana w oddzielną folię wraz z nalepką do uzupełnienia informacji o nazwie preparatu, stężeniu, dacie napełnienia, dacie przydatności i osobie uzupełniającej | rolka | 120 chusteczek | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
7. |  | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Możliwość zastosowana do: głowic USG, końcówek stomatologicznych, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwociną, ropą, białkami. Substancja czynna: poliaminy, tenzydy, aminoetanol | miękkie opakowanie | 200 chusteczek | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Czas ekspozycji: 1 – 5 min.
Zakres działania: B, F, TBC (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus)
8. |  | Preparat posiadający właściwości myjąco – dezynfekujące, nie zawiera chloru, aldehydów, fenoli, dobrze rozpuszczalny w wodzie, podlegający biodegradacji, przeznaczony do sprzętu z tworzywa sztucznego | pojemnik | 900 g | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Nadtlenosiarczan potasu
Czas ekspozycji: S – 15 min. Zakres działania: B, Tbc, F, V, S
9 |  | Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno myjący, rozpuszczajacy albuminy, glikogen i trójglicerydy, do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. | kanister z pompką dozującą | 5 l | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Trzy enzymy czwartorzędowe aminy
Czas ekspozycji: 10 min.
Zakres działania: B, Tbc, F, V (HIV, HCV)
10. |  | Preparat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych i wyposażenia możliwy do stosowania w obecności personelu i pacjentów w gabinetach hydroterapeutycznych, podlegający biodegradacji. Nie zawiera chloru, fenoli, aldehydów. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. | Butelka z dozownikiem | 1 l | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Chlorowodorek didecylodimetyloamonowe
Czas ekspozycji: 0,25 % roztwór roboczy – 15 minut.
Zakres działania: B (MRSA, Acinetobacter baumanii ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pnaumoniae ESBL), Tbc, F, drożdże, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, Corona)
11. |  | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia, również powierzchni obciążonych materiałem organicznym. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz w obecności pacjentów. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu 2000 ppm w czasie 15 minut | Tabletki | 200 tabl. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Substancja czynna: Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego
Czas ekspozycji: 15 minut.
Zakres działania: B Tbc (avium, terrae), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens)
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0 |  | 0 | 0