DA- AZP- 380- 4/2/14						                   Tarnowskie Góry, 19.02.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/10/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 2. Lampa zabiegowa sufitowa jedno kopułowa

Część 3. Lampa zabiegowa przyścienna jedno kopułowa

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe o  m.in.. następujących parametrach:

1.  średnica pola zabiegowego 16 cm przy odległości oprawy 100 cm od pola zabiegowego (dot. punktu 2 i 3 poz. 3)

Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

2. regulacja plamy świetlnej skokowa 2-stopniowa 70 - 100%  (dotyczy punktu 2 i 3 pozycja 4),

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający doprecyzowując wymagania specyfikacji wyjaśnia iż, płynna regulacja plamy świetlnej dotyczy zmiany ogniskowej i średnicy (wielkości) plamy.

Regulację skokową np. 2-stopniową (70- 100%) natężenia światła dopuszcza.

Zamawiający wymaga również aby konstrukcja lampy pozwalała na obrót głowicy o 3600 w poziomie.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................