DA-AZP-380-19/5/2010						             	Tarnowskie Góry, 10.08.2010r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 										   POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej GCR/38/ZP/2010

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot.  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy : pakiet nr 5 poz.2

1.  Czy Zamawiający dopuści stół terapeutyczny bez możliwości ujemnego pochylenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania stołu terapeutycznego bez możliwości ujemnego pochylenia. Wymaga się zakupu stołu zgodnie z opisem pakietu nr 5 pkt 2.

Dotyczy : pakiet nr 5 poz.3

2. Czy Zamawiający dopuści poręcze do nauki chodu wykonane z rur stalowych o regulowanej   wysokości 67 do 98 cm, oraz regulowanym rozstawie poręczy od 32 do 125 cm, regulacja  przeszkód na wysokości: 6cm, 19 cm, 33 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionych regulacji.

Dotyczy : pakiet nr 6

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją segmentu pleców i ud za  pomocą sprężyn gazowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łóżek szpitalnych z regulacją za pomocą sprężyn gazowych.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę lekarską o długości 185 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania leżanki o długości  185 cm. Wymagana długość to 188cm do 200cm.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan o wysokości 185 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza parawan o wysokości 185 cm.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan o szerokości 90 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza parawan o szerokości 90 cm.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na brudną bieliznę z metalowym  nieskładanym szkieletem?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek na brudną bieliznę z metalowym nieskładanym szkieletem.

8.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na leki dwudrzwiową?

Odp. Nie, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wyłącznie szafę lekarską jednodrzwiową.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na leki o wymiarach: 195 x 92 x 40 cm?

Odp. Zamawiający wymaga  szafy jednodrzwiowej o wymiarach ok. 1800x600x435 mm.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej