DA-AZP-382 – 48/1/2020

Tarnowskie Góry, dnia 2.12.2020r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wykonanie badań wody

- Opis sposobu przygotowania ofert:

  - należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

  - na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, Wykonawcy oraz napis: „Oferta na zadanie GCR/67/W/2020”

  - cenę należy podać cyfrą,

  - ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

  - ma obejmować całość zamówienia,

  - ma być podpisana przez osobę/y umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo/ciąg pełnomocnictw winno być dołączone do oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści zaproszenia, jednak nie później niż do dnia  4.12.2020r. do godz. 13:00. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie.

- Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonanie badań jakości wody pobieranej z ujęcia „REPTY” z zachowaniem norm lub metod badań wody przeznaczonej do spożycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294)  oraz  fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody z basenu rehabilitacyjnego i urządzeń gabinetu małych basenów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r. poz. 2016).

  - Pobór próbek wody  i badania  stanowiące przedmiot umowy będą realizowane w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r.

  - W przypadku  przekroczenia parametrów mikrobiologicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań dodatkowych. Wykonanie tych badań oraz ich zakres każdorazowo będzie  ustalany telefonicznie. Badania te nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia i będą dodatkowo płatne .

  - Terminy i miejsca poboru próbek a także zakresy badania wody zostały ustalone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pobrania i zabezpieczenia próbek przez przeszkolonego i uprawnionego próbkobiorcę,  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także gwarantuje warunki chłodnicze transportu z automatycznym rejestrem temperatury oraz czasu transportu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na adres Zamawiającego raportu z każdorazowego badania i poboru próbek wody. Raport powinien być przesłany na podane przez Zamawiającego adresy elektroniczny i pocztowy niezwłocznie po o trzymaniu wyników badań.

3. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

4.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Zleceniobiorcę:

4.1. Doświadczenia zawodowego,  a w szczególności że:

a)  w okresie ostatnich trzech   lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał  dwie usługi badania wody do spożycia i wody basenowej,  z których każda  trwała nie krócej niż 12 miesięcy w ramach umowy  o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane..

b)  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz wody określonych w załączniku nr 4  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016);

;

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca załączy wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 a także dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych warunków tj. referencje, umowy, bądź inne dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług, decyzje, certyfikaty, akredytacje i inne.

4.2. Zasobów kadrowych,  a w szczególności dysponowania co najmniej:

4.2.1. jedną osobą będącą przeszkolonym i uprawnionym próbkobiorca i posiadającą:

a) wykształcenie kierunkowe w zakresie technologii żywności/ biotechnologii/chemii/geologii/ochrony

środowiska lub pokrewne wyższe lub średnie;

b) co najmniej 12-miesięczne  doświadczenie, licząc od daty powierzenia jej obowiązków próbkobiorcy/

nabycia  uprawnień próbkobiorcy;

4.2.2.  dwoma osobami  wykonującymi badania i posiadającymi:

a) wykształcenie kierunkowe w zakresie  chemii/ biologii/mikrobiologii/technologii żywienia lub

pokrewne wyższe    lub średnie:

b) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

c) osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie, licząc od daty wpisu na listę członków

właściwej izby samorządu zawodowego .

W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca   załączy wykaz osób, skierowanych   do  realizacji  zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3, w szczególności  odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia  niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- 4.3. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wysokość ceny oferty brutto. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy, tj.: od dnia zawarcia umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W celu potwierdzenia w/w warunku wymagamy załączenia kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

4.4. Zamawiający informuje, że niespełnienie postawionych warunków udziału w postępowaniu spowoduje odrzucenie oferty.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1. - 4.3. zaproszenia, zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu

5. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

5.1. formularz oferty wg załączonego wzoru,

5.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w  obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

5.3. zaparafowany wzór umowy,

5.4. wykaz wykonanych osób – załącznik nr 3.

5.5. wykaz usług  – załącznik nr 4.

5.6. kserokopię polisy  OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

5.6. umowa na wykonywanie badan objętych niniejszym zamówieniem w certyfikowanym laboratorium. *)

*) jeśli dotyczy

5.7. wypełnione formularze cenowe – załącznik nr 1 i 2,

5.8. pełnomocnictwo/ciąg pełnomocnictw *)  jeśli dotyczy

6.  Opis  kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

6.1.  Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena oferty w złotych brutto 100 %

6.2.  Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana według następujących zasad i wzoru:

C =  C min / Cb    x    waga kryterium

C           - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena oferty w złotych brutto

Cmin   - najniższa zaoferowana cena w złotych brutto

Cb      - cena w złotych brutto oferty ocenianej

6.3. Oceną końcową oferty jest ilość punktów uzyskanych w powyższym  kryterium (zaokrąglona do

dwóch miejsc po przecinku).

6.4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

7.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie

7.1. W cenę oferty należy wliczyć wartość usługi  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, koszt poboru i  transportu próbki oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia wynikające z zapisów zaproszenia i projektu umowy.

7.2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę   nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

7.3. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom oraz o najniższej cenie.

8.  Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2020r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie w Sekcji zamówień publicznych (p. A15) SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach przy ul. Śniadeckiego 1.

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona  Wykonawcy nie otwarta.

8.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed  terminem upływu jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.12.2020r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w  Sekcji zamówień publicznych (p.A15).

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Halina Bogus – Sekcja zamówień publicznych  tel/fax 032 390 12 06.

e-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.            O terminie podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

12. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych dla potrzeb niniejszego postępowania jest : SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry   tel.  32- 384 70 71, 32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23, e-mail:   repty@repty.pl   strona internetowa: www.repty.pl ; www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/

- z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka  można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@repty.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b,  c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Pani/Pana  dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją w zakresie przepisów prawa lub publikowane w BIP.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  w czasie trwania postępowania oraz trwania umowy, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym zakończyła się umowa w sprawie udzielenia zamówienia, chyba że okres ten zostanie wydłużony w związku z dochodzeniem roszczeń;

- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania jest zgodne z prawem  po myśli art. 6 ust. 1. b) RODO tzn. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

______________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W załączeniu:

1. Wzór druku „oferty”.

2. Projekt umowy.

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3 - wykaz osób

6. Załącznik nr 4 - wykaz usług																																..................................................

Podpis

…………………………………..

.......................................................

nazwa wykonawcy i adres

tel..............................................................

fax……………………………………………

e-mail........................................................

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

Wykonanie badań wody

( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, załącznika nr 1 i 2 oraz projektu umowy, za kwotę w wysokości:

netto:..............................................zł

podatek VAT........% tj....................zł

brutto:............................................zł

2. Oświadczamy,  że  zawarte  w  „zaproszeniu  do  złożenia  oferty”  warunki  umowy  akceptujemy  i

zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach.

- Wynik przeprowadzonego badania przedstawimy w terminie ………dni od dnia poboru próbki.

4. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie umiejętności i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu

zamówienia, oraz że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z najnowszą wiedzą.

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec  osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*)

*)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO  treści oświadczenia wykonawca nie składa (można dokonać usunięcia  treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie )

6. Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na jego konto

nr  ………………………………….

7.  Oświadczamy, iż zamierzam / nie zamierzam (*) skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej

faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu

postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest ………………………………….…………..

Tel.……….................................... e-mail ………………………………………………………………..

9. Osoba/y upoważnione do zawarcia w imieniu Wykonawcy umowy:

-   ……………………………………………….…, podstawa umocowania ………………………....

- ……………………………………….………….., podstawa umocowania ……………………………

10. Administratorem danych osobowych podanych ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:

……………………………………………………………………………………………

11. Załącznikami do oferty są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

(*) Właściwe zaznaczyć

................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 								                 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 								                                   zasadą reprezentacji

Załącznik nr 3

WYKAZ

Przystępując do postępowania pn.

Badanie wody

przedkładamy wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego w pkt 4.2.  warunku posiadania zasobów kadrowych:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje/wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe, nr i data wpisu do KIDL, | Podstawa dysponowania osobami - własna/ udostępniony przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe i  doświadczenie.

................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 								                 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 								                                   zasadą reprezentacji

Załącznik nr 4

WYKAZ

Przystępując do postępowania pn.

Badanie wody

przedkładamy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego w pkt. 4.1. warunku posiadania doświadczenia zawodowego:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego zrealizowano usługę | Opis zrealizowanej usługi | Termin oraz miejsce wykonania usługi | Wartość brutto zrealizowanej usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

W załączeniu składamy dowody określające, że wykazane powyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, umowy, oświadczenie Wykonawcy).

................................................................

Podpis osoby/osób upoważnionych do składania 								                 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z 								                                   zasadą reprezentacji

UMOWA NR  DN/060/              /2020

(PROJEKT)

zawarta w dniu ………… 2020r. w Tarnowskich Górach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem 0000031621,  NIP 6450009346, Regon 000291701, który reprezentuje:

Dyrektor					- Norbert Komar

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w ………………………..  (kod…-.….) przy ulicy ………..……, wpisanym do ……………….................. pod nr …........................, NIP:.............................REGON:.................................,

w imieniu i na rzecz, którego działa:

………………………                                      -………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843z późn. zm..), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, w wyniku udzielenia zamówienia nr GCR/67/W/2020.

§1

- Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonanie badań jakości wody pobieranej z ujęcia „REPTY” z zachowaniem norm lub metod badań wody przeznaczonej do spożycia określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r.  poz. 2294)  oraz  fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody z basenu rehabilitacyjnego i urządzeń gabinetu małych basenów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015r. poz. 2016).

- Badania i pobór próbek wody stanowiące przedmiot umowy będą realizowane w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r., zgodnie z harmonogramem poboru próbek określonym w załączniku nr 1 i 2 do Umowy.

- W przypadku  przekroczenia parametrów mikrobiologicznych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań dodatkowych. Wykonanie tych badań oraz ich zakres każdorazowo będzie  ustalany telefonicznie. Badania te nie  wchodzą w zakres niniejszego zamówienia i  będą dodatkowo płatne.

§2

- Wykonawca zobowiązany jest do badania i poboru próbek wody pitnej  z ujęcia „REPTY” w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej (Stacja uzdatniania wody) przed i po uzdatnianiu wody,  a także z Izby Przyjęć w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach (42-604), ul. Śniadeckiego 1.

- Ponadto Wykonawca  zobowiązany jest do badania i poboru próbek wody z niecki basenu rehabilitacyjnego , urządzeń WHIRLPOOOL I, II i III , toru wodnego, natrysków znajdujących  się przy basenie i w  gabinecie Małych Basenów, a także z  systemów cyrkulacji w maszynowniach, zlokalizowanych w SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach (42-604), ul. Śniadeckiego 1.

- Terminy i miejsca poboru próbek a także zakresy badania wody zostały ustalone przez Zamawiającego w harmonogramie poboru próbek, stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do Umowy. Możliwość zmiany terminów badania i poboru próbek wody jest dopuszczalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

- Wykonawca  ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania badań w tym zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi ze zlecenia Zamawiającego.

- Wykonawca  zobowiązany jest do pobrania i zabezpieczenia próbek przez przeszkolonego i uprawnionego próbkobiorcę, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także gwarantuje warunki chłodnicze transportu z automatycznym rejestrem temperatury oraz czasu transportu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na adres Zamawiającego raportu pisemnego  z każdorazowego badania i poboru próbek wody basenowej. Raport powinien być przesłany na adres elektroniczny Zamawiającego : dt@repty.pl a także na adres pocztowy , niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań.

- Czas wykonania badania i przesłania raportu wynosi  …………………… dni roboczych od daty pobrania materiału do badania.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadającym metodykom referencyjnym analiz wody określonych w załączniku nr 4  do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

- Wykonawca  zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na pełen zakres przedmiotu  niniejszej umowy, przez cały czas jej obowiązywania  i przedkładać jego kopię na każde żądanie Zamawiającego.

§3

- Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie na realizację przedmiotu niniejszej umowy na kwotę brutto …………………… zł (słownie: …………………………), w tym …..% podatek VAT, zawierające wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy .

- Ceny jednostkowe brutto badania i poboru próbek wody  będących przedmiotem  umowy określone są w załączniku nr 1 i 2 do Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy  i nie podlegają zwiększeniu w okresie realizacji umowy.

- Ceny jednostkowe obejmują również  koszt pobrania próbek i koszt transportu .

- Ceny jednostkowe brutto badania i poboru próbek wody nie podlegają waloryzacji. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obciąża Wykonawcę.

- Badania  dodatkowe Zleceniobiorca wyceni  wg cen badań podanych w załącznikach 1 i 2.

- Faktura powinna zawierać w szczególności rodzaj badania i cenę jednostkową badanych parametrów wody.

- Należność za wykonaną usługę rozliczana będzie miesięcznie na konto Wykonawcy nr …………, w ciągu  30 dni od wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza (*) skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający  przy zapłacie wynagrodzenia  będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, że ewentualne dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, włącznie z zawezwaniem do próby ugodowej zgodnie z art. 184  - art. 186 KPC.

- Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo umieszczać na fakturze numer zawartej umowy

§4

- Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, iż  Wykonawca  dokonuje poboru próbek i badania wody niezgodnie z treścią Umowy;

- W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca  nie ponosi odpowiedzialności a  powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe albo jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego Strony, pomimo dochowania wszelkiej staranności nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zakres prac, które zostały zrealizowane do dnia przerwania prac z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu inne roszczenia.

- W przypadku  utraty przez Wykonawcę akredytacji, o której mowa w § 2 ust. 8 Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o powyższej okoliczności, zachowując przy tym prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno nastąpić na piśmie i zawierać odpowiednie uzasadnienie.

§5

- W razie każdorazowego stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100-1000 zł, do uznania Zamawiającego w zależności od wagi dokonanego naruszenia -za każdy stwierdzony taki przypadek. Zamawiający jest w takim przypadku zobowiązany, przed podjęciem decyzji w przedmiocie wysokości kary  wysłuchać Wykonawcę co do okoliczności i przyczyn naruszenia. Wysokość kary powinna być adekwatna do wagi dokonanego naruszenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po wyłącznej stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym na co Wykonawca  wyraża zgodę.

- W przypadku braku możliwości potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,  jej płatność na rzecz Zamawiającego winna nastąpić w terminie 21 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do jej zapłaty wraz z uzasadnieniem.

§6

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

a)   po stronie Zamawiającego: …………………………………tel:.....................................,

b)   po stronie Wykonawcy: ………………………………………tel:......................................

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego jej  wykonania.

3. Wykonawca  oświadcza,  że  zespół  osób realizujących  przedmiotową usługę wymienionych w załączniku nr 3, posiada niezbędne uprawnienia i wymagane prawem dopuszczenia w tym aktualne badania epidemiologiczno-sanitarne, orzeczenia o dopuszczeniu do pracy na konkretnym stanowisku oraz szczepienia.

§7

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić pod rygorem nieważności po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył SP ZOZ „REPTY” GCR czyli przez Zarząd Województwa Śląskiego.

§ 8

Klauzula informacyjna

1.   Administratorem danych osobowych podanych w umowie ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:

……………………………………………………………………………………………

2.   Administratorem danych osobowych podanych w umowie ze strony  Zamawiającego jest

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji

im. Gen. Jerzego Ziętka z siedzibą w Tarnowskich Górach (kod 42-604) przy ulicy Śniadeckiego 1,

strona internetowa: www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/ oraz www.repty.pl. Osoba do kontaktu w sprawie

przetwarzania danych osobowych ……………., adres e – mail: iod@repty.pl.

3.   Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej

realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 9 RODO

(UE).

- Strony oświadczają, iż zapoznały się z pełną treścią klauzuli informacyjnej, która znajduje się w siedzibie stron oraz na ich stronach internetowych

§9

1.Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą

polubownie.

2.W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

3.Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną pod

rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.Integralną częścią niniejszej umowy jest zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz  oferta

Wykonawcy.

6.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załączniki:

-oferta Wykonawcy,

-zaproszenie do składania ofert.

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- polisa OC