## Część 1
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, winylowe bezpudrowe,rolowany brzeg mankietu,nie zawierają lateksu,niezróżnicowane na prawą i lewą rękę.Pakowane x 100 sztuk, rozmiar S-L PRÓBKA | op. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 2
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Serweta 2-warstwowa,nieprzylepna,jałowa,75x90cm | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Serweta 2-warstwowa 50x(60-,70)cm,nieprzylepna,jałowa z centralnym otworem(6x8cm) | szt | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pinceta medyczna jednorazowego użycia o wzmocnionych ramionach (d.w. i seria na opakowaniu) otwierane aseptycznie + PRÓBKA | szt | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 3
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy cewnik typu Nelaton CH 08 – CH 24, dł. 40cm | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wieszak do worków na mocz | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zgłębnik żołądkowy dł. 125cm | szt | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 4
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przeżroczysty,samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej 10x15cm,op x 50 sztuk,hipoalergiczny | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 5
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik urologiczny Foley silikon 100% | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zatyczka do cewników urologicznych w kolorze granatowym lub czerwonym PRÓBKA | szt | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem i min. 2 otworami bocznymi | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Maseczka ratunkowa | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do przetaczania nitrogliceryny | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | wejścia.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 6
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała, wykonane w 100% z celulozy rozm. 30X40cm, gramatura 60g, grubość 0,95mm, op.x 50 sztuk, zgrzewane w folię PRÓBKA | op | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 7
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, o długości komory min 6cm , dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier | szt | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozm. 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, mankiet niskociśnieniowy, przezroczysta, z niebieskim mankietem, wykonana z silikonu. Pakowana podwójnie (folia/papier + kartonik) | szt | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna, dwudrożny , balon 5-10ml, CH 12- CH 22 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Maska tlenowa z workiem XL dla dorosłych | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren tlenowy wykonany z PCV, odporny na załamania o dł. 2,1m oraz 4,26m, o przekroju gwiazdkowym, sterylny, op. foliowe | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 8
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szczoteczka do czyszczenia rurek tracheostomijnych, mała – PRÓBKA | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 9
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Cewnik zewnętrzny z materiału lateksowego, samoprzylepny z plastikowym aplikatorem Rozmiar 020-041mm + PRÓBKA | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik zewnętrzny z materiału silikonowego, samoprzylepny Rozmiar 020-041mm | szt | 6300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 10
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkład jednorazowy workowy 1000ml, z proszkiem żelującym, z trwale dołączoną pokrywą,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni,posiadające w pokrywie obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy min. 7mm z opcją ortopedyczną o śr. wewn.min. 12mm, sprasowane, ułatwiające magazynowanie. PRÓBKA | sztuka | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do próżni o dł. 2m,sterylny o średnicy wewn. 6mm i zakończeniach lejek-łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych. | sztuka | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren łączący uniwersalny o dł.30mb, z możliwością odcinania. | sztuka | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kanister 1000ml, wielokrotnego użytku, na wkłady workowe, ze skalą pomiarową ,wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, wyposazone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego,podłączony do źródła próżni. PRÓBKA | sztuka | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 11
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zawierający: -pęseta tupfery-kule 20x20-6sztuk, serwetę nieprzemakalną z warstwą chłonną 50x50 – sztuka, serwetę nieprzemakalną z warstwą chłonną 50x 60cm z otworem min. 5cm – 1 sztuka, rękawiczki M – 1 para, opakowanie typu twardy blister z min. dwiema komorami umożliwiające wlanie płynów.Ułożenie sprzętu w zestawie umożliwiające wykonanie zabiegu w sposób jałowy przez jedną osobę. + PRÓBKA | szt | 2500 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 12
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W składzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną lub radiacyjnie Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. + PRÓBKA | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 13
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Plastry do tapingu, K-Active Tape, 5m x 5cm , elastyczność 130-140%,rozciągliwość tylko na długość, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry, wodoodporne, nie zawierają leków i latexu. Dostępne w różnych kolorach ( niebieski, beżowy, czarny, różowy) + PRÓBKA | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 14
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maska tlenowa z nebulizatorem, wykonana z PCV, z drenem dla dorosłych, standardowa , elastyczne paski, sterylna | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Termometr lekarski bezrtęciowy, cieczowy, ze szkła,zakres pomiarów 32 -42 st. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 15
LP | przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe. Teksturowane końcówki palców. a'100 szt. Rozmiar S-XL. Opakowanie każdego rozmiaru w innym kolorze. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm. AQL 1,0. Siła zrywania przed starzeniem min. 8,0N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (załączyć certyfikat jednostki niezależnej) Przebadane na przenikanie związków chemicznych wg EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min. 60 minut. Opakowanie x 100 sztuk + PRÓBKA | 9000 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne jałowe,nitrylowe AQL 1,0, zgodne z normą EN 455, rozmiar XS-XL, pakowane w parach o uniwersalnym kształcie + PRÓBKA | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rekawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe,teksturowane końcówki palców. Rekawice z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą, z koloidialnym roztworem mączki owsianej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar S, M, L. Grubość pojedyńczej ścianki palca 0,09-0,11 mm. AQL 1,0. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL) potwierdzić protokołami badań producenta. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i srodek ochrony osobistej kat. III. Załaczyć badania jednostki niezależnej na przenikanie substancji chemicznych wg EN 374-3, w tym chlorheksydyna 4%. Na opakowaniu fabrycznie oznakowana: data produkcji, data ważności, nr serii. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 16
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1x32mm) przepływ 65ml/min. ; 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3x45mm) przepływ 95ml/min. ; 18G(1,3x32mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5x45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G(2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. a'50szt. Wszystkie kaniule jednego producenta. PRÓBKA | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Koreczek do kaniul. Opakowanie 100szt. Ten sam producent co kaniule | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Obturator do wenflonów zgodnie z rozmiarem i producentem kaniul | szt. | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | \
4. | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV. Komora kroplowa o długości min. 10cm. Filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml, trzyczęściowa luer lock z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Strzykawka 3 częściowa cewnikowa Janeta, 100ml j.u., jałowa, dodatkowo łącznik luer, z widoczną kontrastującą skalą, | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Igła j.u. do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2x30mm ; 1,2x40mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, sterylizowana EO, (opakowanie 100 szt.). Wszystkie igły jednego producenta. PRÓBKA | op | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33x12mm ; 0,45x12mm ; 0,45x22mm ; 0,50x19mm ; 0,50x25mm ; 0,60x30mm ; 0,70x30mm ; 0,80x16mm ; 0,80x40mm ; 0,90x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. PRÓBKA | op. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Chustka trójkątna włókninowa 136x96x96 | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Nakłuwacze x100 szt 2,4 mm 21G w kształcie grzybka + PRÓBKA | op. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Łopatka drewniana x 100szt | op. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Kubek do moczu poj. 100 ml | szt | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Kieliszki szklane ze skalą numeryczną | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Kaseta na leki dzienna (3- lub 4-komorowa) mała, zamykana- PRÓBKA | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Igły do penów 0,30 x 8mm (30G) x 100szt. | op. | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Podkład nieprzemakalny dzianina bawełniano-poliestrowa typu frotte, wielokrotnego użycia 140/90 cm | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Przedłużacz do pomp, bursztynowy,150cm | szt. | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Strzykawka 50ml j.u. bursztynowa, 3 cz. | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Cewnik urologiczny Foley silikonowany CH 12 - CH 30 pakowany podwójnie folia-papier, folia | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer-Lock, dł. 1500 | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7cm, 10cm, 25cm | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Koreczek typu luer-lock, Combi do centralnego wejścia. Ten sam producent co kaniule | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do higieny jamy ustnej; suche pałeczki do zwilżania ust wodą lub płynami oraz do czyszczenia jamy ustnej, zębów, dziąseł i wewnętrznej strony policzków. Bez zawartości lateksu, hypoalergiczne. Długość całkowita 15,5 cm, dł. gąbki 20x26mm. Pakowany pojedynczo. (a'144sz.) | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Bezigłowy zawór przeznaczony do podawania leków/płynów. Pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie. Do 140 uruchomień do 7 dni. Nie zawiera PCW, ani lateksy. A'50szt. Ten sam producent co kaniule | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankiet z miękkiego tworzywa, znacznik głębokości osadzania rurki w postaci grubego oringu, zawór luer, gładkie zakończenie krawędzi rurki wykonane z nietoksycznego PCV, termoplastyczne, sterylne, rozmiary rozm.4,5-9,5 | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o dł. 200 cm, wykonany z PCV z miękkimi końcówkami, końcówka pasująca do reduktora tlenowego, sterylny, op. foliowe | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Staza automatyczna uciskowa ze sprzączką wytrzymałą z tworzywa sztucznego, zwalniana przyciskiem umieszczonym na sprzączce | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Worki do zbiórki moczu sterylne, pojemność 2l + PRÓBKA | szt | 45000 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Skalpel jednorazowy na plastikowym trzonku sterylny, zabezpieczony plastikową nakładką na ostrzu, rozmiar 10,0 - 20,0 x 10 sztuk | op. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Maska chirurgiczna fliselinowa z gumką | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Maska tlenowa z drenem, wykonana z PCV, z drenem o dł. 210 cm, sterylna, op. foliowe, rozmiar S-XL | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Rurka ustno-gardłowa sterylna, rozmiar oznaczony kolorem, pakowana papier-folia, atraumatyczne zakończenie rurki, rozmiar 3, 4, 5 | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Pojemnik na odpady medyczne w czerwonym kolorze, pojemność 1 litr okrągły | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Pojemnik na odpady medyczne w czerwonym kolorze, pojemność 2 litry okrągły | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Opatrunek do mocowania kaniul,włókninowy, samoprzylepny,jałowy, 6cm x 8cm a 100 sztuk | op. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Fartuch chirurgiczny, fliselinowy x 100 sztuk | op | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10 - CH18. Średnica otworów bocznych nie może przekraczać 50% otworu centralnego, powierzchnia zmrożona, dł. 60cm. Otwory naprzeciwległe. Barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze. | szt. | 5500 |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Przecinarka do tabletek, pakowana pojedynczo – PRÓBKA | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 17
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy, skalowany co 5cm, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, reduktor luer, 2 otwory boczne naprzemianległe, długość 120cm, CH 12-20. Pakowany podwójnie | szt | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0

## Część 18
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania,opakowanie x 50 sztuk | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 19
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Zaproponowany odpowiednik leku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ustnik prosty ,jednorazowy do inhalatora Thomex, Tajfun, UH1 + PRÓBKA | szt | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Część 20
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną- łagodząco- nawilzającą, o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01mm mokroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach AQL 1,5, zgodność z normą EN 455, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-3: min.12 substancji ( poza cytostatykami) z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671( fabryczne oznakowanie na opakowaniu)fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością potwierdzone okresowo wydawanym certyfikatem jenostki niezależnej. Rozmiary XS-XL , pakowane po 100 sztuk ( XL po 90 ) | opakowanie | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0