DA- AZP- 380- 9/5/2013						            Tarnowskie Góry, 24.06.2013r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na   „dostawę środków dezynfekcyjnych”   GCR/46/ZP/2013

Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej   „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 - 2 , ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom   treść zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

- dotyczy Pakietu nr  VII

treść zapytania:  Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie grzybobójcze (Aspergillus  Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny 
zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

- dotyczy Pakietu nr VI, poz.  1

treść zapytania:  Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl. II b.

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

- dotyczy Pakietu nr VI, poz. 2

treść zapytania: Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego 
szerokie spektrum działania wobec B,F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut oraz 
M. Tuberculosis w czasie 30 minut przy stężeniu 0,25%.

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

- dotyczy Pakietu nr IV, poz. 1

treść zapytania:  Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholu 
etylowego, który nie jest sklasyfikowany jako drażniący, wykazujący bardzo 
szybki czas i szerokie spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV,HBV, HCV, Vaccinia, Herpes, Rota, Adeno) w czasie 30 sekund. Preparat ze względu 
na brak substancji drażniących w swoim składzie nie powoduje podrażnień błon 
śluzowych personelu. Chcemy zaznaczyć, iż preparat posiada badania wykonane 
zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny).

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

- dotyczy Pakietu nr II, poz. 1

treść zapytania:  Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny preparatu biobójczego do higienicznej i
chirurgicznej dezynfekcji rąk spełniającego na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g/100ml oraz substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V (HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota i  Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odpowiedź brzmi: Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

- dotyczy Pakietu nr I, poz. 1

treść zapytania:  Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą 
o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, na 
bazie alkoholu etylowego 60% i izopropylowego 15% o spektrum działania B,F,
Tbc, V (Polio i Adeno) w opakowaniach 500ml pasujących do dozowników typu 
Dermados

Odpowiedź brzmi: Zamawiający  nie dopuszcza do oceny oferowanego produktu. Zamawiający

wymaga preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem									                                     Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2013r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................