## Część 1
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0.08 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne niejałowe, winylowe bezpudrowe,rolowany brzeg mankietu,nie zawierają lateksu,niezróżnicowane na prawą i lewą rękę.Pakowane x 100 sztuk, rozmiar S-L PRÓBKA , Zamawiający dopuszcza rękawice pozbawione substancji DEHP. | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 2
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Serweta 2-warstwowa,nieprzylepna,jałowa,75x90cm | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Serweta 2-warstwowa 50x(60-,80)cm,nieprzylepna,jałowa z centralnym otworem(6x8cm) | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Pinceta medyczna jednorazowego użycia o wzmocnionych ramionach (d.w. i seria na opakowaniu) otwierane aseptycznie + PRÓBKA | szt | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 3
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy cewnik typu Nelaton CH 08 – CH 24, dł. 40cm , powierzchnia zmrozona | szt | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Wieszak do worków na mocz | szt | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zgłębnik żołądkowy dł. 125cm, rozmiar CH16 – CH18 | szt | 130 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 4
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przeźroczysty,samoprzylepny opatrunek z foli poliuretanowej 8- 10x15cm,op x 50 sztuk,hipoalergiczny | op. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 5
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik urologiczny Foley silikon 100% , pakowany bez zatyczki | szt | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Zatyczka do cewników urologicznych w kolorze granatowym lub czerwonym PRÓBKA | szt | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem i min. 2 otworami bocznymi | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Maseczka ratunkowa | szt | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do przetaczania nitrogliceryny | szt | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | wejścia.
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 6
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostk0wa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała, wykonane w 100% z celulozy rozm. 30X40cm, gramatura 50- 60g, op.x 50 sztuk, zgrzewane w folię,typu CELDRAP AIRLAND PRÓBKA | op | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 7
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, o długości komory min 6cm , dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier, nie są wymagane napisy w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym oraz oznaczenie „ nie zawiera ftalanów” | szt | 30000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozm. 30-50 kg, 50-70 kg, 70-100 kg, mankiet niskociśnieniowy, przezroczysta lub w kolorze cielistym, z niebieskim mankietem, wykonana z silikonu. Pakowana podwójnie (folia/papier + kartonik) | szt | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewnik Foleya z końcówką Tiemanna, dwudrożny , balon 5-10ml, CH 12- CH 22 | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Maska tlenowa z workiem XL dla dorosłych | szt | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren tlenowy wykonany z PCV, odporny na załamania o dł. 2,1m oraz 4,26m, o przekroju gwiazdkowym, sterylny, op. foliowe | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 8
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szczoteczka do czyszczenia rurek tracheostomijnych, mała – PRÓBKA | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 9
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik zewnętrzny z materiału lateksowego, samoprzylepny z plastikowym aplikatorem Rozmiar 25, 30 (+/-1mm) PRÓBKA | szt | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Cewnik zewnętrzny z materiału silikonowego, samoprzylepny Rozmiar 23,28,31,35 (+/-1mm) | szt | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 10
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkład jednorazowy workowy 1000ml, z proszkiem żelującym, z trwale dołączoną pokrywą,uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni,posiadające w pokrywie obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy min. 7mm z opcją ortopedyczną o śr. wewn.min. 12mm, sprasowane, ułatwiające magazynowanie. PRÓBKA | sztuka | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do próżni o dł. 2m,sterylny o średnicy wewn. 6mm i zakończeniach lejek-łącznik do cewnika górnych dróg oddechowych. | sztuka | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Kanister 1000ml, wielokrotnego użytku, na wkłady workowe, ze skalą pomiarową ,wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, wyposazone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego,podłączony do źródła próżni. PRÓBKA | sztuka | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 11
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zawierający: -pęseta tupfery-kule 20x20-6sztuk, serwetę nieprzemakalną z warstwą chłonną 50x50, 60cm , – sztuka, serwetę nieprzemakalną z warstwą chłonną 50x 60, 75 cm z otworem . 5cm-7cm – 1 sztuka, rękawiczki M – 1 para, opakowanie typu twardy blister z min. dwiema komorami umożliwiające wlanie płynów.Ułożenie sprzętu w zestawie umożliwiające wykonanie zabiegu w sposób jałowy przez jedną osobę. + PRÓBKA | szt | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 12
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. W składzie m.in. lignokaina i chlorheksydyna. Bez zawartości wody. Sterylizowany parą wodną lub radiacyjnie Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. + PRÓBKA oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta | op | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 13
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Plastry do tapingu, K-Active Tape, 5m x 5cm , elastyczność 130-140%,rozciągliwość tylko na długość, ciężar i grubość zbliżona do parametrów skóry, wodoodporne, nie zawierają leków i latexu. Dostępne w różnych kolorach ( niebieski, beżowy, czarny, różowy) + PRÓBKA | szt | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## Część 14
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maska tlenowa z nebulizatorem, wykonana z PCV, z drenem dla dorosłych, standardowa , elastyczne paski, sterylna | szt | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Termometr lekarski bezrtęciowy, cieczowy, ze szkła,zakres pomiarów 32 -42 st. | szt | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 15
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nietoksyczna z kontrastem RTG ( 3 linie RTG), posiadające filtr hydrofobowy, kodem identyfikującym, wbudowany plastikowym lub metalowym element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu, 24G(0,7x19mm) przepływ 23ml/min; 22G(0,9x25mm) przepływ 36ml/min. ; 20G(1,1x32mm) przepływ 65ml/min. ; 20G(1,1x25mm) przepływ 65ml/min. ; 18G(1,3x45mm) przepływ 95ml/min. ; 18G(1,3x32mm) przepływ 95ml/min. ; 17G(1,5x45mm) przepływ 142ml/min. ; 16G(1,7x45mm) przepływ 200ml/min. ; 14G(2,1x45mm) przepływ 305ml/min. Opakowanie jednostkowe typu TYVEK. a'50szt. Wszystkie kaniule jednego producenta. PRÓBKA | szt. | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Koreczek do kaniul. Opakowanie 100szt. Ten sam producent co kaniule | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Obturator do wenflonów zgodnie z rozmiarem i producentem kaniul | szt. | 25000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PCV. Komora kroplowa o długości 9cm, . 10cm. Filtr 200µm, regulator przepływu z miejscem do podwieszenia drenu, dren o długości 150cm z przeźroczystym łącznikiem luer-lock na jego końcu. Opakowanie folia-papier | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml, trzyczęściowa luer lock z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Strzykawka dwuczęściowa 2ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Strzykawka dwuczęściowa 5ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 140 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Strzykawka dwuczęściowa 10ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 140 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Strzykawka dwuczęściowa 20ml. Luer jednorazowego użytku z mlecznym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierająca lateksu, czarną widoczną skalą, wykonanie: kopolimer etylenowo-propylenowy. Z rozszerzoną skalą . a’100szt. | op | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Strzykawka 3 częściowa cewnikowa Janeta, 100ml j.u., jałowa, dodatkowo łącznik luer, z widoczną kontrastującą skalą, | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Igła j.u. do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,2x30mm ; 1,2x40mm, z bocznym otworem, z ostrzem typu pencil-pointe, sterylizowana EO, (opakowanie 100 szt.). Wszystkie igły jednego producenta. PRÓBKA | op | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Igła iniekcyjna j.u., posiadająca ostre zakończenie, musi być odporna na odkształcenia, drożna, sterylna, rozmiar: 0,33x12mm ; 0,45x12mm ; 0,45x22mm ; 0,50x19mm ; 0,50x25mm ; 0,60x30mm ; 0,70x30mm ; 0,80x16mm ; 0,80x40mm ; 0,90x40mm – na opakowaniu jednostkowym oznaczona długość ostrza (opakowanie 100 szt.) Wszystkie igły jednego producenta. PRÓBKA | op. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Chustka trójkątna włókninowa 136x96x96 | szt | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Nakłuwacze x100 szt 2,4 mm 21G w kształcie grzybka + PRÓBKA | op. | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Łopatka drewniana x 100szt | op. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Kubek do moczu poj. 100 ml | szt | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Kieliszki szklane ze skalą numeryczną | szt | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Kaseta na leki dzienna (3- lub 4-komorowa) mała, zamykana- PRÓBKA | szt | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Igły do penów 0,30 x 8mm (30G) x 100szt. | op. | 750 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Podkład nieprzemakalny dzianina bawełniano-poliestrowa typu frotte, wielokrotnego użycia 140/90 cm | szt | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Przedłużacz do pomp, bursztynowy,150cm | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Strzykawka 50ml j.u. bursztynowa, 3 cz. | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Cewnik urologiczny Foley silikonowany CH 12 - CH 30 pakowany podwójnie folia-papier, folia | szt | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Luer-Lock, dł. 1500 | szt | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7cm, 10cm, 25cm | szt | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Koreczek typu luer-lock, Combi do centralnego wejścia. Ten sam producent co kaniule | szt | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Jednorazowy aplikator gąbkowy do higieny jamy ustnej; suche pałeczki do zwilżania ust wodą lub płynami oraz do czyszczenia jamy ustnej, zębów, dziąseł i wewnętrznej strony policzków. Bez zawartości lateksu, hypoalergiczne. Długość całkowita 15,5 cm, dł. gąbki 20x26mm. Pakowany pojedynczo. (a'144sz.) | op. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Bezigłowy zawór przeznaczony do podawania leków/płynów. Pasujący do wszystkich standardowych strzykawek zapewniający szczelne zamknięcie. Do 140 uruchomień do 7 dni. Nie zawiera PCW, ani lateksy. A'50szt. Ten sam producent co kaniule | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego, posiadająca znacznik RTG na całej długości, mankiet z miękkiego tworzywa, znacznik głębokości osadzania rurki w postaci grubego oringu, zawór luer, gładkie zakończenie krawędzi rurki wykonane z nietoksycznego PCV, termoplastyczne, sterylne, rozmiary rozm.4,5-9,5 | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | Cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o dł. 200 cm, wykonany z PCV z miękkimi końcówkami, końcówka pasująca do reduktora tlenowego, sterylny, op. foliowe | szt | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Staza automatyczna uciskowa ze sprzączką wytrzymałą z tworzywa sztucznego, zwalniana przyciskiem umieszczonym na sprzączce | szt | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Worki do zbiórki moczu sterylne, pojemność 2l + PRÓBKA | szt | 45000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | Skalpel jednorazowy na plastikowym trzonku sterylny, zabezpieczony plastikową nakładką na ostrzu, rozmiar 10,0 - 20,0 x 10 sztuk | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | Maska chirurgiczna fliselinowa z gumką | szt | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | Maska tlenowa z drenem, wykonana z PCV, z drenem o dł. 210 cm, sterylna, op. foliowe, rozmiar S-XL | szt | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. | Rurka ustno-gardłowa sterylna, rozmiar oznaczony kolorem, pakowana papier-folia, atraumatyczne zakończenie rurki, rozmiar 3, 4, 5 | szt | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
37. | Pojemnik na odpady medyczne w czerwonym kolorze, pojemność 1 litr okrągły | szt. | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
38. | Pojemnik na odpady medyczne w czerwonym kolorze, pojemność 2 litry okrągły | szt | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
39. | Opatrunek do mocowania kaniul,włókninowy, samoprzylepny,jałowy, 6cm x 8cm a 50 sztuk | op. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
40. | Fartuch chirurgiczny, fliselinowy x 100 sztuk | op | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH10 - CH18. Średnica otworów bocznych nie może przekraczać 50% otworu centralnego, powierzchnia zmrożona, dł. 60cm. Otwory naprzeciwległe. Barwny i numeryczny kod rozmiaru na konektorze. | szt. | 5500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. | Przecinarka do tabletek, pakowana pojedynczo – PRÓBKA | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0
Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną z oznaczeniem na opakowaniu rozmiaru i długości igły?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 27. Czy Zamawiający dopuści aplikatory gąbkowe o długości całkowitej 14 cm i długości gąbki 21mmx śr. 18 m, pakowane
pojedynczo, a’50 sztuk z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 29. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z oznaczeniem głębokości rurki w postaci grubego półksiężyca, spełniającą
pozostałe parametry?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 34.Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje maski o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej
99,99%?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga .
Poz. 40.Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny pakowany po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.
Poz. 41.Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania posiadający barwny kod rozmiaru na konektorze, natomiast numeryczny
kod rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?
Odpowiedź brzmi: Zamawiający dopuszcza.

## część 16
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy, skalowany co 5cm, nitka RTG wzdłuż całego zgłębnika, reduktor luer, 2, 4 otwory boczne naprzemianległe, długość 120cm, CH 12-20. Pakowany podwójnie, elastyczny lejek bez zatyczki PRÓBKA | szt | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 17
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania,opakowanie x 50 sztuk | op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 18
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ustnik prosty ,jednorazowy do inhalatora Thomex, Tajfun, UH1 + PRÓBKA | szt | 650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 19
LP | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, tekstura na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0.12 mm, na dłoni min. 0.08 mm oraz na mankiecie min. 0.06 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 9 N oraz min. po starzeniu 8 N, AQL 1.0, Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3(potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). Rozmiar XS-XL op.100 sztuk. Rozmiary :XS; S; M; L; XL do wyboru przez Zamawiającego. + PRÓBKA | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor lawendowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna pokryta polimerem, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość rękawicy minimum 265 mm, grubość na palcu 0.10 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 10 N oraz min. po starzeniu 9 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice ułożone w pudełku w sposób umożliwiający pobranie dokładnie jednej rękawicy, ułożone precyzyjnie, bez widocznych zagnieceń. Rękawice w pudełku nie mogą być sklejone jedna do drugiej. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie co najmniej 15 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowana fabrycznie zgodność z normami: EN 455,EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii. Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo poprzez otwór centralny lub pojedynczo za mankiet. Op. a' 100 sztuk Rozmiary :XS; S; M; L; XL do wyboru przez Zamawiającego. + PRÓBKA | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jałowe, o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, wewnętrzna chlorowana, dł. min. 242 mm, bez zawartości protein lateksu, zgodne z normą EN 455, AQL 1,0, grubość na palcu min. 0,15mm, na dłoni min. 0,13mm.Pakowane parami w podwójnym opakowaniu, rozm. S, M, L, XL. + PRÓBKA | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy mini. 280 mm, grubość na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm, siła zrywu min. przed starzeniem 13 N oraz min. po starzeniu 12 N, AQL 1.5 . Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3. Op. a'100 sztuk. Rozmiary :XS; S; M; L; XL do wyboru przez Zamawiającego. + PRÓBKA | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kolor różowy kształt uniwersalny - pasujący na lewą i prawą dłoń powierzchnia teksturowana na końcach palców pokryta powłoką polimerową powierzchnia wewnętrzna pokryta allantoiną i kolagenem AQL 1,0. Mankiet rolowany. Długość min. 240 mm Grubość na palcu min. 0,11 mm; na dłoni min. 0,08 mm; na mankiecie min. 0,06mm. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Op. a' 100 sztuk Rozmiary :XS; S; M; L; XL do wyboru przez Zamawiającego. + PRÓBKA | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nieprzemakalny podkład chłonny, wielokrotnego użytku, do prania, zbudowany z warstwy nieprzemakalnej od strony łóżka i z delikatnej części chłonnej od strony pacjenta. Z zakładkami bawełnianymi, do podwijania pod materac, szerokość jednego skrzydełka: min. 45 cm . Wymiar części chłonnej- 85 x 90 cm, nieprzemakalny –z wewnętrzną warstwą z PU (poliuretan).Warstwa chłonna od strony pacjenta, pokryta delikatnym sztucznym jedwabiem, pikowana szwem, Chłonność warstwy min. 2500 ml. Temperatura prania oraz nazwa producenta zaznaczona na wszytej etykietce produktu z boku. Pranie w normalnych warunkach. Możliwość prania. 300 razy w temperaturze min.95 stopni C. Pakowany pojedynczo. Dołączyć Kartę techniczną, potwierdzająca parametry produktu. PRÓBKA | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0

## część 21
LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena całkowita netto dla każdej z pozycji ( poz 4x5 ) | Stawka podatku VAT ( w % ) | Wartość podatku VAT ( poz.6x7 ) | Wartość ogółem brutto ( poz.6+8 ) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rurka tracheotomijna Biesalskiego, wykonana z termowrazliwego PVC, sterylna ,bez mankietu uszczelniajacego, z dwoma wymiennymi kaniulami wewnetrznymi kodowanymi kolorystycznie, z łącznikiem 15mm, nakładką przeciwkaszlową, opaską mocującą zapinaną na rzep, w rozm.7,8,9 | szt | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka tracheotomijna Biesalskiego, wykonana z termowrazliwego PVC, sterylna ,bez mankietu uszczelniajacego, z przezroczystą ramką, z obrotowym łącznikiem 15mm, rozmiar na ramce, w rozm. 7,8,9 | szt | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka tracheotomijna Biesalskiego, wykonana z termowrazliwego PVC, sterylna , z mankietem uszczelniajacym, niskociśnieniowym,niebieski balonik kontrolny, z przezroczystą ramką, z obrotowym łącznikiem 15mm, rozmiar na ramce, w rozm. 7,8,9, w zestawie tasiemka oraz mandryn | szt | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0 | 0