Numer ogłoszenia: 315090 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311062 - 2014 data 18.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3901206, fax. 032 3901353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: (...)E. Agregat prądotwórczy- Inne dane agregatu: moc w trybie rezerwowym- 415,18 kVA/332,60KW, (...) Prądnica trójfazowa synchroniczna: stopień ochrony IP-25,(...).

- W ogłoszeniu powinno być: 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: (...)E. Agregat prądotwórczy- Inne dane agregatu: moc w trybie rezerwowym- 415,80 kVA/332,60KW, (...) Prądnica trójfazowa synchroniczna: stopień ochrony IP-23,(...).