DA- AZP- 380- 14/8/2012						                Tarnowskie Góry, 02.10.2012r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych  GCR/51/ZP/2012

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Accu-Chek Performa Nano, który służy do ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej, żylnej, tętniczej lub pobranej od noworodka, jako pomoc w monitorowaniu glikemii. Pomiar wykonywany jest w ciągu 5 sekund, w zakresie 10-600 mg/dl z kalibracją do osocza, z wykorzystaniem bardzo małej objętości badanej krwi(0,6µl), z zachowaniem dokładności przy szerokim zakresie wartości hematokrytu(10-65%) i brakiem wpływu ponad 190 leków i metabolitów(m.in. maltozy, fruktozy, kw. askorbinowego), na ogół w stężeniach znacznie wykraczających poza terapeutyczne lub fizjologiczne. Oferowane paski testowe oznaczają się stabilnością 18 miesięcy od daty produkcji i stabilnością po otwarciu opakowania, która jest ważna do daty ważności podanej na opakowaniu oraz spełniają wymagania co do dokładności oznaczeń stężenia glukozy we krwi, zgodnie z normą ISO 15197. Oferowany system przeznaczony jest m. in. do diagnostyki in vitro wykonywanej przez personel medyczny w warunkach klinicznych.

Gleukometry charakteryzują się automatyczna 3-stopniową jakościową kontrolą całego systemu w celu zapewnienia dokładności pomiaru: kontrola próbki krwi(weryfikacja wielkości próbki nakładanej na test paskowy, sygnalizacja zbyt małej próbki krwi, możliwość dołożenia krwi w ciągu 5 sek), kontrola testu paskowego(sprawdzenie czy test paskowy lub pole reakcyjne nie są uszkodzone z powodu zbyt wysokiej wilgotności powietrza zarysowań elektrod testu), kontrola całego systemu pod kątem hematokrytu, wilgotności powietrza, temperatury. Oferowane gleukometry nie wymagają kodowania, ponieważ klucz aktywujący jest zainstalowany w aparacie, nie wymaga wymiany i pozostaje na stałe w aparacie oraz nie trzeba go wymieniać nawet po otwarciu nowego opakow3ania testów paskowych, gdzie znajduje się taki sam nowy klucz aktywujący. Budowa aparatu i wielkość testu paskowego, który znajduje się na zewnątrz aparatu, oferują również łatwe ręczne usunięcie testu po wykonaniu badania oraz zapewniają prawidłowy pomiar w zakresie temperatury od 8ºC

do 44 ºC z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu, duży i czytelny ekran z podświetlanymi cyframi, niskie koszty eksploatacji aparatu, dzięki automatycznemu włączaniu/wyłączaniu i  ogólnie dostępnym bateriom guzikowym typu CR2032.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy bezterminowy serwis lub wymianę glukometru na nowy oraz szkolenie personelu.

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków do glukometrów Accu-Check Performa Nano wraz z użyczeniem glukometrów i płynami kontrolnymi opisanymi w specyfikacji.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi z zakresem pomiaru 20 - 500 mg/dl. Oferujemy paski, które gwarantują dokładne wyniki pomiaru przy zakresie hematokrytu 20% - 70%, do stosowania w każdym rodzaju krwi: żylna, tętnicza, włośniczkowa, neonatalna,  z automatycznym czujnikiem objętości minimalnej próbki krwi, indywidualnie pakowane paski, możliwość nanoszenia próbki krwi od góry i na koniec paska testowego, mała objętość próbki krwi 0,6 µl, z zastosowanym enzymem GDH-NAD pozwalającym na eliminację wpływu ponad 65 substancji pochodzących z powszechnie przyjmowanych leków.

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza paski o zakresie pomiaru stężenia glukozy w przedziale : 20-500 mg/dl.

Dotyczy wzoru umowy

3. Prosimy o wprowadzenie we wzorze umowy zapisu umożliwiającego zmianę ceny brutto w przypadku zmiany urzędowych stawek podatku VAT.

Odpowiedź brzmi: Powyższe zagadnienie zostało poruszone w § 5 pkt. 8 projektu umowy.

4. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu:

Mając na uwadze art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz.696 ze zm.) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ofertę z ceną wyższą niż cena maksymalna określona tym przepisem, tj.

- w przypadku oferenta prowadzącego obrót hurtowy: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu produktu stanowiącego podstawę limitu, powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa;

- w przypadku oferenta nieprowadzącego obrotu hurtowego: cena wyższa niż urzędowa cena zbytu oferowanego produktu.

Artykuł 9 wspomnianej ustawy zabrania świadczeniodawcom nabywania m.in. wyrobów medycznych po cenach wyższych niż określone w tym przepisie, a więc Zamawiający nie może przyjąć takiej oferty. Taka oferta może być jednak najkorzystniejsza w świetle kryteriów określonych w SIWZ, co spowoduje wadę przetargu, jeśli Zamawiający nie będzie miał podstaw do jej odrzucenia. Dlatego uzasadnione wydaje się odzwierciedlenie w SIWZ okoliczności wynikających z cytowanego art. 9 „ustawy refundacyjnej”, co zapewni pozytywną odpowiedź na postawione pytanie, zgodnie z zasadą, że wyjaśnienia SIWZ staja się jej integralną częścią.

Prosimy o uzupełnienie wzoru umowy o poniższy zapis:

W związku z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011r.) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w wypadku:

1) obniżenia urzędowej ceny zbytu nabywanego wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy,

2) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny obowiązuje od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy.

Odpowiedź brzmi:  W § 5 projektu umowy  Zamawiający dodaje pkt. 9 o następującej treści: „Uwzględniając treść art. 9 ust 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 122 poz.696 z późn. zm.) dokonywana będzie zmiana umowy poprzez obniżenie cen nabywanych wyrobów medycznych, w razie:

1) obniżenia urzędowej ceny zbytu wyrobu medycznego, w przypadku nabywania od podmiotu innego niż przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny wchodzi w życie od dnia obowiązywania nowej urzędowej ceny zbytu i nie wymaga aneksu do Umowy,

2) obniżenia wysokości limitu finansowania dla grupy limitowej, do której należy nabywany wyrób, w przypadku nabywania od podmiotu będącego przedsiębiorcą prowadzącym obrót hurtowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne. Zmiana ceny wchodzi w życie od dnia obowiązywania nowej wysokości limitu finansowania i nie wymaga aneksu do Umowy.”

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2012r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................