DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ZAMONTOWANYCH W KOTŁOWNI GCR ‘’REPTY’’

1. Kocioł parowy typ TURBOMAT RN-HW Viessmann gazowo – olejowy

- moc znamionowa				- 1310 kW

- ciśnienie robocze				- 10 bar

- wydajność				- 2000 kg pary / h

- zużycie gazu				-  67,5 – 270 m3/h

- zużycie oleju				-  50 – 200 kg/h

- rok budowy				- 1999

- numer fabryczny				- 732361800108

- pojemność całkowita			- 3,78 m3

- powierzchnia ogrzewalna parownika	- 34,8 m2

- temperatura pary nasyconej		- 183,2 °C

Wyposażony w palnik na gaz i olej typu GI/EMME 2000 o wydajności 67,5 – 270 mm3/h. Wentylator podmuchowy o max. nadciśnieniu 150 mm H2O zamontowany w palniku. Aparatura pomiarowa firmy BOREN Energia Nova. Kocioł wyposażony w pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa typ Si6301P, zawór kulowy odcinający Dn32, zawór międzykołnierzowy zwrotny Dn32, zawór kulowy odmulający Dn32, zawór kulowy parowy Dn100. Preparowanie wody zasilającej odbywa się przez zmiękczanie i odwróconą osmozę.

- Palnik gazowo – olejowy GI/EMME 2000

- typ, model, marka					- 681 T1

- producent						- Riello Burners Włochy

- rok produkcji						- 2002

- moc minimalna						- 581 kW

- moc maksymalna						- 2352 kW

- ciśnienie maks. paliwa					- 360 mbar

- ciśnienie min. paliwa					- 26 mbar

- moc el. silnika						- 4+1,1 kW

- moc palnika						- 6,7 kW

- zużycie paliwa						- 49-196 kg/h

- stopień ochrony el. 					- IP40

- paliwo							- gaz ziemny GZ50

Palnik gazowo olejowy GI/EMME 2000 wyposażony jest	w silnik firmy Lafert o mocy 4 kW, sterownik palnika firmy Landis&Gyr LFL 1,333, transformator zapłonowy 35 mA 2x6000V, serwomotor, czujnik ciśnienia powietrza. Palnik charakteryzuje się dwustopniową progresywną regulacją mocy. Może być stosowany do rozwiązań przemysłowych w celach technologicznych jak i do celów grzewczych.

Cena wywoławcza			- 145 200,00 zł

- Komin kotła parowego z konstrukcją wsporczą.

- typ, model, marka				- KmWk

- rok produkcji					- 2002

- średnica komina					- 500 mm

- wysokość komina				- 20 000 mm

- całkowita długość komina z przyłączami		- 25 000 mm

- gatunek zast. stali				- OOH17N14M2

- grubość zast. stali				- 0,6 mm

Dwuścienny komin ze stali nierdzewnej systemu KmWk służy do odprowadzania spalin z kotła spalającego paliwo gazowe i ciekłe. Wyprowadzony na zewnątrz kotłowni komin zabudowany jest konstrukcją wsporczą wykonaną z rur czarnych i stali profilowej.

Cena wywoławcza			- 12 700,00 zł

2. Kocioł parowy typ TURBOMAT RN-HW Viessmann gazowo – olejowy

- moc znamionowa				- 1310 kW

- ciśnienie robocze				- 10 bar

- wydajność				- 2000 kg pary / h

- zużycie gazu				-  67,5 – 270 m3/h

- zużycie oleju				-  50 – 200 kg/h

- rok budowy				- 1999

- numer fabryczny				- 732361800108

- pojemność całkowita			- 3,78 m3

- powierzchnia ogrzewalna parownika	- 34,8 m2

- temperatura pary nasyconej		- 183,2 °C

Wyposażony w palnik na gaz i olej typu GI/EMME 2000 o wydajności 67,5 – 270 mm3/h. Wentylator podmuchowy o max. nadciśnieniu 150 mm H2O zamontowany w palniku. Aparatura pomiarowa firmy BOREN Energia Nova. Kocioł wyposażony w pełnoskokowy zawór bezpieczeństwa typ Si6301P, zawór kulowy odcinający Dn32, zawór międzykołnierzowy zwrotny Dn32, zawór kulowy odmulający Dn32, zawór kulowy parowy Dn100. Preparowanie wody zasilającej odbywa się przez zmiękczanie i odwróconą osmozę.

- Palnik gazowo – olejowy GI/EMME 2000

- typ, model, marka					- 681 T1

- producent						- Riello Burners Włochy

- rok produkcji						- 2002

- moc minimalna						- 581 kW

- moc maksymalna						- 2352 kW

- ciśnienie maks. paliwa					- 360 mbar

- ciśnienie min. paliwa					- 26 mbar

- moc el. silnika						- 4+1,1 kW

- moc palnika						- 6,7 kW

- zużycie paliwa						- 49-196 kg/h

- stopień ochrony el. 					- IP40

- paliwo							- gaz ziemny GZ50

Palnik gazowo olejowy GI/EMME 2000 wyposażony jest	w silnik firmy Lafert o mocy 4 kW, sterownik palnika firmy Landis&Gyr LFL 1,333, transformator zapłonowy 35 mA 2x6000V, serwomotor, czujnik ciśnienia powietrza. Palnik charakteryzuje się dwustopniową progresywną regulacją mocy. Może być stosowany do rozwiązań przemysłowych w celach technologicznych jak i do celów grzewczych.

Cena wywoławcza			- 145 200,00 zł

-  Komin kotła parowego z konstrukcją wsporczą.

- typ, model, marka				- KmWk

- rok produkcji					- 2002

- średnica komina					- 500 mm

- wysokość komina				- 20 000 mm

- całkowita długość komina z przyłączami		- 25 000 mm

- gatunek zast. stali				- OOH17N14M2

- grubość zast. stali				- 0,6 mm

Dwuścienny komin ze stali nierdzewnej systemu KmWk służy do odprowadzania spalin z kotła spalającego paliwo gazowe i ciekłe. Wyprowadzony na zewnątrz kotłowni komin zabudowany jest konstrukcją wsporczą wykonaną z rur czarnych i stali profilowej.

Cena wywoławcza			- 12 700,00 zł

Sprzedaż kotła parowego następuje łącznie ze sprzedażą palnika gazowo-olejowego i komina kotła

3. Aparat kogeneracyjny CAT 260 SP

- producent						- TEDOM S.R.O. Czechy

- rok produkcji						- 2001

- maks. moc elektryczna					- 271 kW

- maks. moc cieplna					- 419 kW

- pobór mocy w paliwie					- 775 kW

- zużycie gazy przy 100% mocy				- 82 m3/h

- typ silnika gazowego					- CAT G3408

- moc silnika gazowego					- 280 kW

- typ generatora elektr.					- synchroniczny 47.1M6 Leroy Somer

- moc znamionowa agr.elektr.				- 320 kW

- wymiary agregatu					- 3800x3415x1800 mm

parametry standardowe agregatu kogeneracyjnego

- moc cieplna wyjściowa					- 368 kW

- min. temp. wody grzewczej				- 70/90 °C

- temp. wody powrotnej 					- 50/70	°C

- pojemność wodna					- 70 dm3

- max. ciśnienie robocze					- 600 kPa

- przepływ znamionowy					- 4,4 kg/s

Agregat kogeneracyjny stanowi kompletny zespól urządzeń z turbodoładowanym gazowym silnikiem spalinowym firmy Catepilar o symbolu G 3408. Źródłem energii elektrycznej jest synchroniczny generator 47,1M6 firmy LEROY SOMER o mocy znamionowej 320 kW. Agregat wyposażony jest w szafę sterowniczą umożliwiającą przyłączenie generatora i wyprowadzenie mocy elektrycznej układu. System cieplny stanowią dwa niezależne obiegi: wtórny i technologiczny, które określają obieg głównego strumienia mocy cieplnej agregatu oraz obieg chłodzenia mieszanki paliwowo-powietrznej. Podstawowym paliwem jest gaz ziemny GZ-50.

Cena wywoławcza			- 354 000,00 zł

-  Komin agregatu kogeneracyjnego

- typ, model, marka					- KmWk

- rok produkcji						- 2002

- średnica komina						- 200 mm

- wysokość komina					- 20 000 mm

- całkowita długość komina z przyłączami			- 25 000 mm

- gat. zastosowanej stali					- OOH17N14M2

- grubość zast. stali					- 0,6 mm

Dwuścienny komin ze stali nierdzewnej systemu KmWk służy do odprowadzania spalin z kotła spalającego paliwo gazowe i ciekłe. Wyprowadzony na zewnątrz kotłowni komin nie posiada konstrukcji wsporczej.

Cena wywoławcza			- 3 100,00 zł

Aparat kogeneracyjny sprzedany zostanie łącznie z kominem.

Wyceny urządzeń energetycznych zamontowanych w kotłowni dokonała:

DKR FIRMA FRANCHISINGOWA SIMP

Centrum Kwalifikacji Zawodowych i Rzeczoznawstwa

44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25