DA-AZP-380-14/6/09						             Tarnowskie Góry, 05.11.2009r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 												POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup aparatury medycznej na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej POLKARD 2009”.GCR/64/W/2009

SP ZOZ  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” informuje, że wpłynęły następujące pytania do  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści aparat ekg o wadze 3,3 kg?

Odpowiedź brzmi:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści dwuwymiarowe prezentacje położenia i nachylenia odcinka ST?  Czy Zamawiający dopuści prezentację ST w układzie 3D poprzez eksport danych i zobrazowanie w programie Excel?

Odpowiedź brzmi:  Zamawiający dopuszcza system do testów wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D.

- Czy Zamawiający dopuści system, który posiada alarm optyczny informujący o przekroczeniu poziomu tętna, natomiast inne parametry i arytmie prezentowane są na bieżąco na ekranie monitora w postaci liczbowej, trendów lub wykresów?

Odpowiedź brzmi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej