DA- AZP- 380- 2/9/14						                   Tarnowskie Góry, 24.01.2014r.

WSZYSCY   UCZESTNICY 							                      	     POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych GCR/2/ZP/2014

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Część 6 - Stół rehabilitacyjny dla dorosłych - 4 szt.

1.  Czy Zamawiający dla stołu rehabilitacyjnego dopuści regulację wysokości leżyska w zakresie 45-93 cm?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru  z uwagi na zbyt małą  maksymalną wysokość uniesienia  leżyska.

2.  Czy Zamawiający dla stołu rehabilitacyjnego dopuści  następujące wymiary:  dł x szer. 190 x 66 cm?

Odpowiedz brzmi: Zamawiający dopuszcza.

### 3.  Zwracam się z zapytaniem o dopuszczenie sprzętu o podobnych lub lepszych parametrach:

- z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 45-95cm - Zamawiający nie dopuszcza powyższego parametru z    uwagi   na zbyt małą maksymalną wysokość uniesienia leżyska.

- z regulowanym zagłówkiem od -80° do +45°  - Zamawiający dopuszcza

- zagłówek z  otworem na nos i brodę - Zamawiający dopuszcza

- dwuczęściowy - Zamawiający dopuszcza

- sterowany pilotem - Zamawiający dopuszcza

- wymiary:  dł x szer. 195 x 68 cm - Zamawiający dopuszcza

- zasilanie 230V/50Hz - Zamawiający dopuszcza

- siła siłownika	min 6.000N - Zamawiający dopuszcza

- obciążenie(waga pacjenta) do 200 kg - Zamawiający dopuszcza

- masa stołu 55 kg - Zamawiający dopuszcza

- kolor tapicerki niebieski - Zamawiający dopuszcza

Część  7 - Stół rehabilitacyjny dla dorosłych – 1 szt.

### 4. Zwracam się z zapytaniem o dopuszczenie sprzętu o podobnych lub lepszych parametrach:

- z elektryczną zmianą wysokości leżyska w zakresie 45-95 cm,

- z regulowanym zagłówkiem od -80° do +45°

- z możliwością regulacji odchylenia leżyska głównego +30°

- dwuczęściowy

- pilot ręczny

- wymiary:  dł x szer. 195 x 68 cm

- zasilanie 230V/50Hz

- siła siłownika	min 6.000N

- obciążenie(waga pacjenta) do 200 kg

- masa stołu 55 kg

- kolor tapicerki granatowy

Odpowiedz brzmi: Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o powyższych parametrach.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2014r.  ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................