ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Serwer – 2 szt.

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Konfiguracja ……………………………………………………………………………………………………………

| LP | Parametr lub warunek | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; |
| 2 | Płyta główna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów dwunastordzeniowych; -Minimum 6 złącz PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); -Zintegrowany układ TPM 1.2; |
| 3 | Procesory | -Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 528 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; |
| 4 | Pamięć RAM | -Zainstalowane 128 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2133Mhz w kościach o pojemności 16 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa minimum 768GB pamięci RAM DDR4; |
| 5 | Dyski twarde | -Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5; -Możliwość rozbudowy do min. 16 wnęk Hotplug 2,5 w obrębie obudowy 2U; |
| 6 | Inne napędy zintegrowane | -Zintegrowany naped DVD-RW ultraslim |
| 7 | Kontrolery LAN | -Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; Karta LAN musi umożliwiać wymianę interfejsów na interfejsy 2x10Gbit bez potrzeby wymiany całego układu lub instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Espress; - dołączone cztery patchordy cat 5e, min. 3m |
| 8 | Kontrolery I/O | - dwa kontrolery FC 8Gb/s MMF LC, kompatybilne z posiadaną macierzą Fujitsu Eternus DX90 S2 sn : 4521411546 |
| 9 | Porty | -zintegrowana karta graficzna z dwoma złączami VGA (jedno na froncie obudowy); -7x USB, w tym minimum 5x USB w standardzie 3.0 w tym 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne, 2 dostępne z tyłu serwera;Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera; -2x RS-232-C (możliwość wykorzystania przez kartę zarządzającą serwera); |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; |
| 11 | Zarządzanie | -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Wbudowane rozwiązanie pozwalające na bootowanie serwera z zewnętrznych zasobów dla oferowanych systemów wirtualnych |
| 12 | Wspierane OS | -Windows 2012 R2 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL |
| 13 | Gwarancja | Serwer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia procesu wdrożenia potwierdzonego protokołem niestwierdzającym wad. - Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - Pakiet serwisowy winien być składnikiem serwera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu serwera. - Serwer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji serwera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta serwera - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Serwis realizowany w języku polskim Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela |
| 14 | Dokumentacja, inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wymagane oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia powyższe wymogi. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych poszczególnych modułów/podzespołów. Zamawiający wyklucza możliwość jakiegokolwiek przerabiania/rozbudowy lub innego modyfikowania serwera na drodze producent – Zamawiający. W szczególności Zamawiający wyklucza możliwość używania jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem i które mogą wpłynąć na warunki gwarancji |

- Rozbudowa macierzy oraz dodatkowa półka

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Konfiguracja ……………………………………………………………………………………………………………

| Kontroler FC do posiadanej macierzy | Dwa dwuportowe kontrolery Fibre Channel 8Gbps |
| --- | --- |
| Dodatkowa półka dyskowa | Półka dyskowa musi być kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą Fujitsu Eternus DX90 S2 SN: 4521411546, tzn. pozwalać na podłączenie jej do macierzy. Zarządzanie dyskami twardymi musi odbywać się przy wykorzystaniu oprogramowania zarządzającego powyższą macierzą. Min. 9 dysków twardych 4TB NL-SAS 3,5” hot-plug |
| Okablowanie | Min. 6 przewodów Fibre Channel OM3 LWL LC LC min. 5m |
| Gwarancja dodatkowej półki dyskowej | Półka dyskowa musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia procesu wdrożenia potwierdzonego protokołem niestwierdzającym wad -Gwarantowany przez producenta czas skutecznej naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii - W przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary - Pakiet serwisowy winien być składnikiem półki oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu serwera. - Półka nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi serwera - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Gwarancja może być realizowana na podstawie wskazań oprogramowania serwisowo-diagnostycznego producenta macierzy - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Serwis realizowany w języku polskim Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. |

- Instalacja i konfiguracja

| W ramach dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, zostanie zrealizowana instalacja, konfiguracja środowiska sprzętowego i systemowego, oraz szkolenie z zakresu wykonanego wdrożenia |
| --- |
| Wdrożenie obejmować będzie | Instalacja kontrolerów FC w posiadanej przez zamawiającego macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 Podłączenie dodatkowej półki dyskowej do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 Podłączenie macierzy NAS do środowiska zamawiającego Uruchomienie macierzy dyskowej, aktualizacja oprogramowania do najnowszej stabilnej wersji Konfiguracja grup RAID-owych macierzy Uruchomienie serwerów z pkt.1 oraz podłączenie do macierzy Fujitsu Eternus DX90 S2 Instalacja trzech instancji wirtualnych systemów serwerowych na macierzy dyskowej, środowiska Active Directory oraz bazodanowego Instalacja systemu i konfiguracja systemu backupu z pkt. 9 Wykonanie wraz z Zamawiającym testów ciągłości działania infrastruktury symulujących awarię Instalacja i konfiguracja dostarczonego sieciowego systemu bezpieczeństwa z posiadanym przez zamawiającego systemem FortiGate 100D SN: FG100D3G13821097 w klaster HA w trybie active-active przez certyfikowanego inżyniera producenta sprzętu lub dystrybutora Wdrożenie musi być realizowane przez inżyniera/inżynierów producenta sprzętu lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta. W przypadku wdrożenia przez autoryzowanego partnera należy dostarczyć dokumenty potwierdzające taką autoryzację podpisane przez producenta sprzętu. |
| Dokumentacja powdrożeniowa szkolenie z zakresu wdrożenia | Wykonanie dokumentacji zawierającej procedurę wykonania kopii bezpieczeństwa, oraz podłączenia serwerów, macierzy oraz NAS Oferent jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Sekcji Informatyki Zamawiającego z obsługi wdrożonego sprzętu i oprogramowania do wirtualizacji w zakresie instalacji, konfiguracji, zarządzania środowiskiem i polityką backupu. Proces wdrożenia zostanie potwierdzony protokołem odbioru niestwierdzającym wad. |

- Komputer stacjonarny z monitorem – 10 szt.

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Konfiguracja ……………………………………………………………………………………………………………

| Procesor | Procesor min. dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min. 5035 pkt w teście PassMark (http://cpubenchmark.net) testy z dnia 31.08.2015 – wydruk dołączony do oferty |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 4GB DDR3-1600MHz możliwość rozbudowy do 32 GB możliwość pracy w trybie dual channel min. 3 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Dysk twardy | 500GB SATA III (6Gbit), zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników |
| Płyta główna | zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację zintegrowany kontroler 4 x SATA, w tym 4x SATA III min 1x PCI-Express 3.0 x16 o niskim profilu min 1x PCI-Express 2.0 x4 o niskim profilu min 2x PCI-Express x1 o niskim profilu BIOS z obsługą UEFI możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera, możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz hubów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) realizowane przez BIOS komputera i umożliwiające autoryzację PBA rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 2.1 możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1759MB, ze wsparciem dla DirectX 11.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na minimum trzech niezależnych ekranach jednocześnie |
| Porty I/O | min. 12 portów USB (z czego min. 2 w standardzie USB 3.0), min. 2x USB na froncie obudowy min. 1x port szeregowy 2x porty PS2 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy 1x wyjście grafiki analogowe (VGA) 1x wyjście grafiki cyfrowe (DVI lub DP) nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera porty USB z zasilaniem prądowym umożliwiającym ładowanie urządzeń zewnętrznych każdy wymieniony port ma być obsługiwany bezpośrednio przez płytę główną z pominięciem dodatkowych kontrolerów lub hubów. |
| System operacyjny | Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym system operacyjny w polskiej wersji językowej - Dostarczony nośnik systemu w polskiej wersji językowej - płyta przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce pozwalający na ponowną instalację systemu oraz jego poprzedniej wersji. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
| Obudowa | konwertowalna, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie typu SFF, z możliwością zainstalowania wewnętrznego napędu optycznego pełnej wysokości obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), objętość nie wieksza niż 14l w kolorze ciemnym (szara, czarna) zasilacz o mocy nieprzekraczającej 280W zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85% przy pełnym obciążeniu komputera oraz 86% przy połowicznym obciążeniu tryb zerowego poboru energii licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy możliwość instalacji opcjonalnego wewnętrznego czytnika kart procesorowych, |
| Klawiatura | Klawiatura PS2, odporna na zalanie w układzie polski programisty, trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta |
| Mysz | Mysz optyczna 800 dpi, PS2/USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, trwałe oznaczenie myszy logo producenta |
| Gwarancja | Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, z gwarantowanym przez producenta czasem reakcji w drugim z rzędu dniu roboczym. - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty - Dostępność części zapasowych do 5 lat od zakupu komputera. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązujacej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera - Możliwość przedłużenia gwarancji producenta do min. pięciu lat Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. |
| Zarządzanie zdalne i diagnostyka | Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputereów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu monitoring komponentów takich jak: dysu twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji inwentaryzacja szczegółowa komputera: odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: praca w środowisku Windows XP i Vista, pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy eksport informacji do plików danych |
| Certyfikaty i normy | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Certyfikat ISO9001 dla serwisu Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera Certyfikat EPEAT GOLD Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) powinien wynosić nie więcej niż 21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. W zestawie kabel zasilający min 1,5m oraz kabel sieciowy RJ45 min 3m. |
|  | Monitor LCD |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | 21,5 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.248 mm, podświetlanie typu LED |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 20.000.000:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 176 stopni w poziomie oraz 170 stopni w pionie, częstotliwość pozioma 31-83 kHz, częstotliwość pionowa 55-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo | 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (grafit/czarny), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -3° / +20° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i 2 głośniki stereo o mocy minimum 1.5W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy 515 x 55 x 325 mm, waga maksymalna 3,0 kg Deklarowany przez producenta MTBF na poziomie min 60 tys godzin |
| Kable | Dostarczone: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo – analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, możliwość realizacji przez serwis producenta z pominięciem dostawcy (oświadczenie producenta monitora należy dołączyć do oferty) |
| Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, możliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | - zużycie energii max. 17W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by 0.2W oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0.2W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora -CE, ISO9241, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -EPEAT Silver |

- Skaner sieciowy ADF z dupleksem - 10 szt.

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Konfiguracja ……………………………………………………………………………………………………………

| Typ skanera | Skaner do dokumentów z podajnikiem ADF oraz funkcją skanowania płaskiego |
| --- | --- |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi (możliwość skanowania w przedziałach 75, 100, 150, 200, 300, 400 i 600 dpi) |
| Kodowanie - kolor | 24 bity |
| Tryb duplex | TAK |
| Szybkość skanowania | 20 stron/min. i 40 obrazów/min. (format A4 w szarości, czarno-biały przy rozdz. 300 dpi) 20 stron/min. i 30 obrazów/min. (format A4 w kolorze przy rozdz. 300 dpi) |
| Pojemność podajnika ADF | 50 kartek |
| Skanowanie płaskie | Szyba - flatbed |
| Wymiary skanowanych dokumentów | Dla ADF: min. 90x90 mm, max. 216x356 mm Dla FLATBED: max. 216x297 mm |
| Gramatura papieru | 60-107 g/m2 |
| Formaty zapisu skanowanych dokumentów | JPEG, PDF, Multi page, TIFF, GIF, BMP |
| Dodatkowe funkcje | Definiowanie profili skanowania z możliwością ich wyboru bezpośrednio z poziomu panelu urządzenia lub z poziomu oprogramowania. Dołączona płyta CD z oprogramowaniem i sterownikami skanera, kabel USB, zasilacz. |
| Interfejs | USB 2.0, RJ-45 |
| Maksymalne, dzienne obciążenie | 2500 stron |
| Detekcja podwójnych pobrań | Technologia ultradźwiękowa |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows Vista, Windows 7/ 8 (32 i 64 bit) |

- Macierz dyskowa NAS

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Konfiguracja ……………………………………………………………………………………………………………

| Procesor | Urządzenie powinno być wyposażone w procesor umożliwiający osiągniecie wydajności przynajmniej Intel Intel Ivy Bridge i3-3220http://www.cpubenchmark.net |
| --- | --- |
| Charakterystyka sprzętowa | • Pamięć RAM 4GB ECC • Max ilość dysków 12 • Urządzenie ma być wyposażone w 12 dysków twardych o pojemności 3TB zainstalowane oraz przetestowane przez producenta urządzenia NAS • Wspierane typy dysków SATA/SSD 2.5” oraz 3.5” • Dyski wymieniane na gorąco • 2 porty eSATA • 4 porty Gigabit • Port USB 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 • Gwarancja na NAS 5 lat realizowana w systemie door-to-door z wymianą na następny dzień roboczy oraz 5 lat na dyski realizowana przez producenta urządzenia NAS - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia procesu wdrożenia potwierdzonego protokołem niestwierdzającym wad - W przypadku awarii dysku serwis dostarcza nowy dysk i pozostawia stary • Zabezpieczenie danych (Kopie zapasowe & Replikacja) • Nielimitowana ilość migawek zapewniająca stałą ochronę • Przywracanie obrazu plików z dowolnego punktu w czasie • Przywracanie obrazu plików za pomocą lokalnego GUI lub portalu dostępnego z poziomu chmury • Migawki na podstawie harmonogramu oraz ręcznie wyzwalane • rsync • Szyfrowana zdalna replikacja • Replikacja danych w chmurze z urządzenia na urządzenie bez dodatkowych licencji • Szyfrowanie wolumenów AES 256-bit • Migracji poziomu RAID oraz powiększania wolumenu z zabezpieczeniem przed awarią zasilania • Single Disk, JBOD • RAID: 0, 1, 5, 6, 10 • RAID Global Hot Spare • Powiększanie przestrzeni dzięki eSATA • Backup na zewnętrzny storage (USB/eSATA) • Wsparcie dla Apple Time Machine • Zdalny z każdego miejsca na świecie backup Apple Time Machine • Synchronizacja plików pomiędzy urządzeniami mobilnymi • Synchronizacja z DropBox • Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym wykorzystujące algorytmy heurystyczne. Nie wymaga dodatkowych licencji, zabezpiecza przed wirusami, trojanami, robakami |
| Storage Area Networks (SAN) | • Nielimitowana ilość migawek iSCSI LUN • Stała lub dynamiczna rezerwacja przestrzeni dyskowej dla LUN • Multi-LUN per target • LUN mapping • LUN masking • SPC-3 Persistent Reservation (iSCSI) • MPIO (iSCSI) • MC/S (iSCSI) • Max ilość iSCSI Target: 256 • Max ilość iSCSI LUN: 256 • VMware vSphere 5 • Citrix XenServer 6 • Windows Server 2008 Hyper-V • Windows Server 2008 Failover Clustering • Windows Server 2012 |
| Hardware | • Flash min: 128MB OS • Programowalny przycisk backup • Zabezpieczenie Kensington lock • Połączenie VPN do transferu zdalnego plików • Współdziel dane ze znajomymi oraz współpracownikami bezpośrednio z portalu |
| Zdalny dostęp | • APlikacja dla Apple Mac OS X, Microsoft Windows, Android, Apple iOS (zdalny dostęp do plików) • Zdalny dostęp z wykorzystaniem szyfrowanego kanału VPN • Zdalny dostęp bez rekonfiguracji routera |
| System plików oraz protokoły | • Linux 3.x • Wewnętrzny system plików: BTRFS • Zewnętrzny system plików: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ • System plików Copy-on-write • Microsoft (CIFS/SMB) • Apple OS X (AFP 3.3) • Linux/Unix (NFS v3) • Internet (HTTP) • Secure Internet (HTTPS) • File Transfer Protocol (FTP) • FTP over SSL / TLS (explicit) • FTP tryb pasywny z konfiguracją zakresu portów • FTP kontrola przepustowości • FTP Anonymous • FTP logi transferu • Secure Shell (SSH) • SSH File Transfer Protocol (SFTP) • Web Authoring (WebDAV) • Storage Array Network (iSCSI) • Synchronizacja plików (rsync) • Lokalny menadżer plików • Wspierane przeglądarki (Microsoft Internet Exploer 9+, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+) |
| Użytkownicy/Grupy | • Max ilość użytkowników: 8192 • Max ilość grup: 8192 • Max ilość folderów współdzielonych: 1024 • Max ilość jednoczesnych połączeń: 1024 • Dostęp za pomocą ACL do folderów współdzielonych • Zaawansowane prawa dostępu ACL do folderów oraz do podfolderów dla CIFS/SMB, AFP, FTP • Autentykacja Microsoft Active Directory (AD) Domain Controller • Lokalna lista kontroli dostępu • Logowanie do zasobów z wykorzystaniem hasła domenowego poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP Zarządzanie • Lokalne wykrywanie urządzenia dzięki RAIDar (Windows/Mac) • Możliwość zapisania konfiguracji (klonowanie urządzeń) • Lokalny dziennik zdarzeń • Wysyłanie powiadomień na serwer SYSLOG • Raportowanie połączeń (SMB) • Interfejs użytkownika w języku: angielski, niemiecki, francuski, japoński, chiński, rosyjski, szwedzki, portugalski, włoski, hiszpański, polski, czeski, koreański • Bazar Genie+ zawierający dodatkowe aplikacje • Wsparcie Unicode |
| Zarządzenie wolumenem | • Dynamiczna alokacja przestrzeni dyskowej dla wolumenów oraz LUN • Natychmiastowa rezerwacja miejsca na dysku z ochroną danych • Przywracanie ustawień fabrycznych • Wspierane systemy operacyjne (Microsoft Windows Vista (32/64-bit), 7 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2008 R2/2012, Apple OS X, Linux/Unix, Solaris, Apple iOS, Google Android) • Wspierane przeglądarki (Microsoft Internet Exploer 9+, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+) |
| Monitorowanie systemu | • Pojemność urządzenia, wydajność, kondycja zasobów • Skanowanie Bad block • S.M.A.R.T. • Kontrola systemu plików • Disk Scrubbing • Defragmentacja dysku • Powiadomienia poprzez SMTP, email, LCD, SNMP, syslog, lokalnie • Automatyczne wyłączanie (dyski, wentylatory, UPS) • Auto-restart po odzyskaniu zasilania |
| Protokoły sieciowe | • TCP/IP • IPv4 • IPv6 • Statyczny adres IP • Dynamiczny adres IP • Klient DHCP • UPnP • Bonjour • Agregacja portów IEEE 802.3ad • Agregacja portów (round robin, active backup, balance xor, broadcast, 802.3ad LACP, transmit load balancing, adaptive load balancing) • Hash IEEE 802.3ad LACP lub XOR (Layer 2, Layer3, Layer 4) • Ramki Jumbo • Virtual LAN (VLAN) • SSH • SNMP v2, v3 • Network Time Protocol (NTP) |
| MultiMedia | • Serwer DLNA (UPnP DLNA Media Server) • Przesyłanie strumienia do każdego urządzenia typu PS3/Xbox 360 • Przesyłanie strumienia do każdego urządzenia mobilnego iOS, Android DLNA - wpierane formaty muzyczne: wav, wma, pcm, ogg, mp3, m4a, flac, aac • DLNA - wpierane formaty zdjęć: jpg, jpeg • DLNA - wpierane formaty video: 3gp, mp4, wmv, xvid, vob, ts, tivo, mts, mpeg, mpg, mp4, mov, mkv, m4v, m4p, m2t, m2ts, flv,flc, fla, divx, avi, asf • DLNA - wpierane formaty playlist: pls, m3u • Serwer iTunes • iTunes - wpierane formaty muzyczne: mp3, m4a, m4p, wav, aif • iTunes - wpierane formaty video: m4v, mov, mp4) • iTunes - wpierane formaty playlist: m3u, wpl • Archiwizacja TiVo • Przesyłanie multimediów z Plex Media Server do klientów DLNA oraz Plex (komórki, komputery, Google TV, Roku, Samsung & LG TV) |
| Zgodność | • Wytyczne ENGR 10049 EST Environmental Stress Test • Wytyczne ENGR 10045 EVT Engineering Validation Test • Wytyczne ENGR 10048 CVT Compliance Validation Test • Wytyczne ENGR 10046 SVT System Validation Test • Wytyczne ENGR 10023 HALT Highly Accelerated Life Test • Wytyczne ENGR 10036 CDG Component Derating |
| Środowisko | • Harmonogram włączania wyłączania on/off • Wsparcie UPS • Komunikacja z UPS ze wsparciem SNMP za pomocą sieci • Wake on LAN • Automatyczne włączanie po zaniku napięcia |

- Nagrywarka m-disc + płyty

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

| Nagrywarka obsługująca formaty | DVD-R ; DVD-R (DL) ; M-DISC ; DVD-RAM ; DVD+R (DL) ; DVD+R ; DVD+RW ; CD-R ; CD-RW ; DVD-RW ; |
| --- | --- |
| Prędkość zapisu / odczytu m-disc | 4x / 8x |
| Złącze | USB 2.0 |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 7, Windows 8, Windows Vista™, Windows XP, Mac OS® X |
| Certyfikaty | CE |
| Inne | Min. 100 płyt m-disc posiadające nieorganiczną warstwę na której zapisywane są dane odporne na światło oraz wysoką temperaturę |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

- Oprogramowanie do wirtualizacji

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Licencje powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech dwuprocesorowych serwerach fizycznych, oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego lub producenta serwera na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia. Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5dni w tygodniu przez 12godzin

Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 2TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 64 procesorów wirtualnych każda z krokiem co jeden) Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.

Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. Powinna zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Rozwiązanie powinno zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. Należy opisać wykorzystywany mechanizm. Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej..

Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii – klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

- Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

| Wymagania ogólne | • Oprogramowanie powinno współpracować z instrastrukturą VMware w wersji 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 5.5 oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 I 2012 R2 • Oprogramowanie powinno wpółpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz Microsoft Virtual Machine Manger oraz z hostami niezarządzanymi • Oprogramowanie powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V • Oprogramowanie powinno zapewnić tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych oprogramowania z punktu 8 |
| --- | --- |
| Całkowite koszty posiadania | • Oprogramowanie powinno być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpiecznony TB, dodatkowo platna deduplikacja) nie jest dozwolone • Oprogramowanie powinno być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej • Oprogramowanie powinno tworzyć “samowystarczalne” archiwa to odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków • Oprogramowanie powinno mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów • Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu • Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej • Oprogramowanie powinno zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia • Oprogramowanie powinno zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błedzie zadania poprzez email lub SNMP • Oprogramowanie powinno mieć możliwość uruchamiania skryptów przed i po zadaniu backupowym • Oprogramowanie powinno oferować portal samoobłsugowy , umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time) • Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu • Oprogramowanie powinno mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API • Oprogramowanie powinno zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1 i archiwizować również metadane vCD. Powinno też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD • Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji • Oprogramowanie powinno mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. • Oprogramowanie powinno oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza • Oprogramowanie powinno wspierać backup maszyn wirtualych używających wpółdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |
| Wymagania RPO | • Oprogramowanie powinno wykorzystywać VMware vStorage API for Data Protection i używać mechanizmów Change Block Tracking • Oprogramowanie powinno oferować podobne rozwiązanie jak CBT również dla platformy Hyper-V • Oprogramowanie powinno oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji • Oprogramowanie powinno oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru dla VMware i Hyper-V • Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu • Oprogramowanie powinno integrować się bezpośrednio z HP Lefthand, HP 3PAR i HP Storevirtual. Powinno zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Powinno też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku Vmware • Takie same funkcjonalności powinny być zapewnione dla macierzy Netapp z oprogramowaniem ONTAP • Oprogramowanie powinno wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn • Oprogramowanie powinno mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server • Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej • Oprogramowanie powinno mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) • Oprogramowanie powinno umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain • Oprogramowanie powinno mieć możliwość kopiowania backupów z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. • Oprogramowanie powinno mieć możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy lokalizacjiami • Funkcjonalność ta powinna być zapewniona dla vSphere i Hyper-V • Oprogramowanie powinno dawać możliwość użycia wcześniej wykonanego backupu jako źródła do zadania replikacji • Oprogramowanie powinno wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) • Oprogramowanie powinno dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere • Oprogramowanie powinno przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |
| Wymagania RTO | • Oprogramowanie powinno umożliwić uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania • Oprogramowanie powinno pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jezeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie powinno realizować jaką migrację swoimi mechanizmami • Oprogramowanie powinno umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków • Oprogramowanie powinno umozliwić odtworzenie plików na maszyne operatora, lub na serwer produkcyjny • Oprogramowanie powinno mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API • Oprogramowanie powinno wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: o Linux  ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS o BSD  UFS, UFS2 o Solaris  ZFS o Mac  HFS, HFS+ o Windows  NTFS, FAT, FAT32, ReFS • Oprogramowanie powinno umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji takich jak Active Directory (dowolny obiekt, atrybut w tym hasło), Microsoft Exchange 2010 i nowsze(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Microsoft SQL 2005 i nowsze (w tym odtwarzanie point-in-time) oraz Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze . Odtworzenie powinno być możliwe na serwery produkcyjne • Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny. • Oprogramowanie powinno indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania • Oprogramowanie powinno używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows • Oprogramowanie powinno wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |
| Ograniczenie ryzyka | • Oprogramowanie powinno dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V • Oprogramowanie powinno umożliwość weryfikację odtwarzalności dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzgędniać możliwość uruchomienia dowonego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. • Oprogramowanie powinno mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere |
| Monitoring | • System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich • System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 5.x oraz 4.x – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie • System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 oraz 2012 R2 zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Server • System musi mieć status „VMware Ready” i być przetestowany i certyfikowany przez VMware • System musi mieć możliwość instalacji na systemach operacyjnych w wersjach 64 bitowych: o Microsoft Windows 2008 SP2 o Microsoft Windows 2008 R2 SP1 o Microsoft Windows 7 SP1 o Microsoft Windows 8 o Microsoft Windows 2012 o Microsoft Windows 2012 R2 o Microsoft Windows 8.1 • System musi obsługiwać następujące bazy danych w wersjach 32 i 64 bitowych: o Microsoft SQL Server 2005 o Microsoft SQL Server 2008 o Microsoft SQL Server 2008 R2 o Microsoft SQL Server 2012 R2 o Microsoft SQL Server 2014 • System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter • System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn • System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel • System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk • Silnik raportowania powinien być oparty o SQL Server Reporting Services w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do raportów dla wielu użytkowników z uwzględnieniem ról, jakie pełnią w organizacji • System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora • System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów • System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard) • System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna • System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego • System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta • System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych. • System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware • System musi mieć możliwość monitorowania instancji VMware vCloud Director w wersji 5.1 oraz 5.5 |
| Raportowanie | • System raportowania powinien umożliwić tworzenie raportów z infrastruktury wirtualnej bazującej na VMware ESX/ESXi 4.x oraz 5.x, vCenter Server 4.x oraz 5.x jak również Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012 i 2012 R2. • System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów. • System musi być certyfikowany przez VMware i posiadać status „VMware Ready” • System powinien instalować się na następujących systemach operacyjnych: o Microsoft Windows 2008 SP2 o Microsoft Windows 2008 R2 SP1 o Microsoft Windows 7 SP1 o Microsoft Windows 8 o Microsoft Windows 2012 R2 o Microsoft Windows 8.1 • System powinien wspierać jako silnik bazodanowy następujące bazy danych: o Microsoft SQL Server 2005 o Microsoft SQL Server 2008 o Microsoft SQL Server 2008 R2 o Microsoft SQL Server 2012 o Microsoft SQL Server 2014 • System do prezentacji raportów powinien używać SQL Server Reporting Services w celu jednoczesnego dostępu do raportów wielu użytkowników z określonymi przez administrator systemu uprawnieniami. • System powinien być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V • System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF • System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc • System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach • Minimalny interwał czasowy dla zadań kolekcjonowania i raportowania musi wynosić min 1 godzinę • System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów • System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych • System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych • System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury • System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta • System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn wirtualnych, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych. • System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’. • System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware • System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots) • System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie |

- Oprogramowanie relacyjnej bazy danych – 2 licencje

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Serwer relacyjnej bazy danych (SRB) typ I musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy: 1. Możliwość wykorzystania SRB jako silnika relacyjnej bazy danych, wielowymiarowej bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu aplikacji, narzędzi raportowania i analiz biznesowych, 2. Kompresja kopii zapasowych - SRB musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Powinna to być cecha SRB niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. 3. Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie - wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników lub zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników). 4. Możliwość definiowania zasad administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów - SRB musi mieć możliwość automatyzacji zadań administracyjnych przez definiowanie reguł wymuszanych potem przez system. Przykładem takiej reguły jest uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów (np. tabel, procedur, baz danych, widoków) o zdefiniowanych przez administratora nazwach lub ich fragmentach. Dodatkowo wymagana jest możliwość rejestracji i raportowania niezgodności ze wskazanymi regułami działającego systemu bez wpływu na jego funkcjonalność. 5. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SRB musi pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Między innymi wymagane są: - odczyt lub zapis danych na dysku dla wyszczególnionego zapytania (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), - wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy takim jak np. tabela (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). 6. Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np. dotyczących tylko wskazanego obiektu). 7. Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SRB musi udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. 8. Możliwość wywoływania procedur składowanych, jako usług sieci Web (WebServices) - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur składowanych, które mogę być udostępnione i wywoływane, jako WebServices bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania. 9. Wysoka dostępność - SRB musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: - bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SRB), - niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), - klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, - czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. 10. SRB musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. 11. Wykonywanie typowych zadań administracyjnych w trybie on-line - SRB musi umożliwiać wykonywanie typowych zadań administracyjnych (indeksowanie, backup, odtwarzanie danych) bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy (operacje w trybie on-line). 12. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SRB musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). 13. Definiowanie nowych typów danych - SRB musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do „potomków” obiektu, „rodzica” itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. 14. Wsparcie dla technologii XML - SRB musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności musi: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, - udostępniać język zapytań do struktur XML, - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. 15. Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SRB musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania. 16. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SRB musi udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. 17. Dedykowana sesja administracyjna - SRB musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. 18. Wsparcie dla danych przestrzennych SRB musi zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: - zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, - oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp., - obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SRB, - typy danych geograficznych powinny być konstruowane na podstawie obiektów wektorowych, określonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), (powinny być to m.in. takie typy obiektów jak: lokalizacja (punkt), seria punktów, seria punktów połączonych linią, zestaw wielokątów, itp.). 19. Raportowanie zależności między obiektami SRB musi udostępniać obiekty systemowe do raportowania zależności między obiektami baz danych. Mechanizm ten powinien umożliwiać m.in. uzyskanie informacji o referencjach między obiektami, czyli które obiekty bazy danych odwołują się do innych obiektów. 20. Mechanizm blokowania planów wykonania zapytań do bazy danych SRB musi udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten ma umożliwiać przenoszenie systemów między serwerami (środowisko testowe i produkcyjne), migrację do innych wersji SRB lub wprowadzanie zmian sprzętowych w serwerach. Mechanizm ma umożliwiać przewidywalność czasu odpowiedzi na zapytania. 21. Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SRB musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. 22. System transformacji danych SRB musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. - mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania, - mechanizm stawiania „pułapek” (breakpoints), - mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, - możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), - możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) - mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), - mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), - mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, - mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. 23. Wbudowany system analityczny SRB musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina. 24. SRB musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP – wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP – agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne – MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). 25. SRB musi pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron www powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). 26. System powinien posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia wykonywanych zapytań . 27. System powinien obsługiwać wielojęzyczność (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach – w zależności od ustawień na komputerze klienta). 28. Wbudowany system analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining (m.in. algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system powinien udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. 29. System analityczny powinien pozwalać na dodawanie własnych algorytmów oraz modułów wizualizacji modeli Data Mining. 30. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators) - SRB musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. 31. System raportowania - SRB musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien obsługiwać: - raporty parametryzowane, - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z różnymi wartościami parametrów), - współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych, - wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File), - możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) do współdzielonej biblioteki, z której mogą korzystać inni użytkownicy, tworząc nowy raport ze znajdujących się w bibliotece elementów raportowych, - możliwość wizualizacji wskaźników KPI, - możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline. 32. Środowisko raportowania powininno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). 33. Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 1997 do 2010), Microsoft Word (od wersji 1997 do 2010), HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach. 34. SRB musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. 35. SRB musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). 36. Wbudowany system raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. 37. Zintegrowanie narzędzia do zarządzania systemem – SRB musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia i wykonywania skryptów zarządzających SRB oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP. 38. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SRB musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SRB. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debug 39. Oprogramowanie typu CoreLic na dwa rdzenie procesora, bez konieczności dokupowania licencji dostępowych 40. Zamawiający dopuszcza zaoferowane licencji typy Government 41. Oprogramowanie musi spełniać wymagania systemu szpitalnego SOP

- Sieciowy system bezpieczeństwa

Producent……………….……………………………………………………..…………………………………………

Nazwa /model/typ………………………..………………………………………......……………………………….

Rok produkcji…………………………………………………………..………………………………………………

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. Dla elementów systemu bezpieczeństwa obsługujących GCR, Wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: 1. Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. 2. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 3. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. 4. System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. 5. System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować minimum 16 portami Ethernet 10/100/1000 Base-TX 6. Możliwość tworzenia min 254 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 7. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 miliony jednoczesnych połączeń oraz 20 tys. nowych połączeń na sekundę 8. Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 1 Gbps dla pakietów 512 B 9. Wydajność szyfrowania VPN IPSec: nie mniej niż 400 Mbps 10. System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dysk o pojemności minimum 16GB do celów logowania i raportowania. W przypadku kiedy system nie posiada dysku do poszczególnych lokalizacji musi być dostarczony system logowania w postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 11. W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub programowych: • kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection • ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS). • poufność danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN • ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS] • kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. • kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) • kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] • Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P • Możliwość analizy ruchu szyfrowanego protokołem SSL • Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) z funkcją archiwizowania informacji 12. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 500 Mbps 13. Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączoną funkcją: Antivirus min. 300 Mbps 14. W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: • Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site • Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności • Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh • Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF • Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth 15. Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. 16. Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. 17. Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 18. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) 19. Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ 20. Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) 21. Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 6500 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 22. Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP 23. Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne takie kategorie stron jak: spyware, malware, spam, proxy avoidance. Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 24. Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 25. System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu • haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP • haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych • Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania a kontrolerze domeny. 26. Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikaty: • ICSA dla funkcjonalności SSL VPN, IPSec, IPS, Antywirus • ICSA lub EAL4 dla funkcjonalności Firewall 27. Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 28. Serwisy i licencje • Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy. 29. System musi mieć możliwość pracy w klastrze HA w trybie active-active z posiadanym przez zamawiającego systemem FortiGate 100D 30. Gwarancja oraz wsparcie 1) Gwarancja: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu zakończenia procesu wdrożenia potwierdzonego protokołem niestwierdzającym wad. 2) W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. 3) Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych.

- Sieciowy system bezpieczeństwa – przedłużenie wsparcia do posiadanego przez zamawiającego urządzenia

Przedłużenie wsparcia do posiadanego przez zamawiającego urządzenia FortiGate100D o numerze seryjnym : FG100D3G13821097 o 12 miesięcy, zawierające NGFW, AV, Web Filtering, Antispam, zgłaszanie usterek w dni robocze.