ZAŁĄCZNIK NR 1.    SZCZEGÓŁOWY  OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/

FORMULARZ  OFEROWANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Część | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Ilość | Parametry oferowanego urządzenia (należy opisać szczegółowo lub zadeklarować TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do pneumatycznego masażu uciskowego wyposażony w: - pokrętło regulacji ciśnienia - łączniki do podłączania mankietów - wskaźnik ciśnienia określający ciśnienie powietrza pompowanego wykorzystywany do rękawów jednokomorowych od 20-150 mmHg. | 2 szt. |  |
| 2. | Lustro korekcyjne z wyrysowaną siatką posturograficzną (10x10cm) do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta. Składające się z: - trzech części - skrzydeł bocznych uchylnych - ramy lustra wykonanej z kształtowników stalowych zapewniających wysoką jakość konstrukcji - lustro wyposażone w kółka z hamulcem (pełna mobilność konstrukcji) - rama lakierowana proszkowo w kolorze szarym Wymiary: - część środkowa szer. 63 x wys. 160 cm - skrzydło szer. 30 x wys. 160 cm | 1 szt. |  |
| 3. | Lustro korekcyjne z wyrysowaną siatką posturograficzną do weryfikacji prawidłowej postawy ciała pacjenta. - rama lustra wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo - lustro wyposażone w cztery stopki zapewniające stabilność lustra - w kolorze biały z odcieniem szarości - wymiary: 750 x 1.650 mm | 1 szt. |  |
| 4. | Ergometr do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - rok produkcji 2013 - wartość obciążenia wyrażona w watach przy 50 obr/min. - komputer treningowy zasilany bateryjnie wraz z odczytem obrotów na minutę, obrotów w czasie całego ćwiczenia oraz pomiarem czasu - mechaniczny system oporowy - koło zamachowe - opór regulowany przez docisk pasa - manualna regulacja oporu za pomocą pokrętła - uchwyt rąk z możliwością regulacji promienia - kółka ułatwiające transport - uchwyt transportowy z regulacją wysokości - możliwość podłączenia pasa do pomiaru pulsu - obciążenie może być kalibrowane - możliwość wyjątkowej regulacji poszczególnych elementów - ramiona dźwigni winny być od siebie niezależne aby można było je ustawiać pod różnym kątem i dowolnie regulować ich długość - pożądane wymiary urządzenia: długość 540 mm, szerokości 400 mm , wysokości 550 mm, waga urządzenia 22 kg +/- 1 kg - możliwość wykorzystania w pozycji siedzącej z wózka inwalidzkiego - możliwość montażu na stojaku przyściennym - stosuje się wyłącznie ćwiczenia z dawkowanym oporem | 3 szt. |  |

Podpisano:

Miejscowość i data ………………………………... 			………………………………

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach 								uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 								oferenta lub we właściwym upoważnieniu.