Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych  i funkcjonalnych                          oraz   warunków koniecznych do spełnienia

CZĘŚĆ nr 1.   Urządzenie do realizacji ćwiczeń stabilizujących w podwieszeniu – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu umożliwiające diagnostykę i prowadzenie treningu wg. metody Neurac | TAK |  |
| 2 | lekka konstrukcja sufitowa o wymiarach 180 cm dł. x 77 szer. cm wykonana z aluminium z trzema trawersami z systemem blokującym przemieszczanie trawersu za pomocą linki | TAK PODAĆ |  |
|  | zestaw zawierający: 1 x aparat typu AXIS 3 x aparat typu TRAINER 2 x podwieszka szeroka 2 x podwieszka wąska 1 x podwieszka dzielona 1 x linka 5 m z klamrą 2 x linka 60 cm czerwona 2 x linka 30 cm czerwona 2 x linka elastyczna 30 cm czarna 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona 2 x linka elastyczna 60 cm czarna 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona wałek 15 x 50 cm 2 x poduszka sensomotoryczna 4 x para uchwytów zwykłych 1 x para uchwytów typu POWER GRIP | TAK PODAĆ |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                                   ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji )

CZĘŚĆ nr 2.   Urządzenie do terapii polem magnetycznym  – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | możliwość wykonania minimum 5 zabiegów jednocześnie | TAK PODAĆ |  |
| 2 | aparat umożliwia wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz możliwość wykonania 1 zabiegu laseroterapii (łącznie 5 zegarów zabiegowych) | TAK PODAĆ |  |
|  | 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów w każdym podłączenie na 2 aplikatory | TAK PODAĆ |  |
|  | wyświetlacz dotykowy LCD co najmniej 5,7 | TAK PODAĆ |  |
|  | rozmiar sterownika max. 142 x 364x335 (wys, szer, głęb.) | TAK PODAĆ |  |
|  | częstotliwość: od 1 do 100 Hz | TAK PODAĆ |  |
|  | typy fali: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne | TAK PODAĆ |  |
|  | kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości | TAK |  |
|  | kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą częstotliwości | TAK |  |
|  | Zmiana indukcji pola magnetycznego 0-20mT | TAK PODAĆ |  |
|  | wyposażenie: sterownik, aplikator – 315mm szt.1, aplikator 600mm szt. 1, leżanka z systemem przesuwnym aplikatora 600mm z półką na sterownik | TAK PODAĆ |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                                   ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji )

CZĘŚĆ nr 3.   Aparat do terapii skojarzonej (kombajn fizykoterapeutyczny z funkcją EMG)  – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do terapii kombinowanej, elektroterapii i terapii ultradźwiękowej z trzema w pełni niezależnymi kanałami zabiegowymi. (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki) | TAK PODAĆ |  |
| 2 | możliwość rozbudowy do 5 kanałów terapeutycznych | TAK PODAĆ |  |
|  | Przenośny -możliwości zamontowania akumulatora | TAK PODAĆ |  |
|  | Generowane przebiegi prądowe: Interferencyjny 4- i 2- polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów - czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp. | TAK |  |
|  | duży monochromatyczny ekran LCD | TAK PODAĆ |  |
|  | specjalny program do jonoforezy | TAK |  |
|  | krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji | TAK |  |
|  | możliwość pracy w trybie CC i CV | TAK |  |
|  | graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna | TAK |  |
|  | encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń | TAK |  |
|  | gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów: 200 | TAK |  |
|  | możliwość zapisania własnych procedur: 100 | TAK PODAĆ |  |
|  | możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych | TAK |  |
|  | (3 rodzaje prądów w jednym zabiegu): 80 | TAK PODAĆ |  |
|  | system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii | TAK |  |  | TAK |  |
|  | dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa: 1 i 3 MHz | TAK PODAĆ |  |  | TAK PODAĆ |  |
|  | tryb pracy: ciągły i impulsowy | TAK |  |  | TAK PODAĆ |  |
|  | kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa, | TAK |  |  | TAK PODAĆ |  |
|  | z możliwością modyfikacji lub wyłączenia | TAK |  |  | TAK |  |
|  | funkcja podgrzewania czoła głowicy: 29,4 ºC - 43,3 ºC | TAK PODAĆ |  |  | TAK PODAĆ |  |
|  | współczynnik wypełnienia: 10, 20, 50 i 100 % | TAK PODAĆ |  |  | TAK |  |
|  | moc wyjściowa: 0 - 3 W/cm2 | TAK PODAĆ |  |  | TAK |  |
|  | W zestawie: •dwuzakresowa, wodoszczelna głowica ultradźwiękowa 1/3,3 MHz o pow. 5 cm2 •żel ultradźwiękowy 250 ml •przewody pacjenta (2 szt.) •przewody pacjenta (2 szt.) •elektrody silikonowe 8x6 cm (4 szt.) •podkłady do elektrod (4 szt.) •elektrody przylepne (4 szt.) •karty pacjenta (1 szt.) | TAK PODAĆ |  |  | TAK |  |
|  | Gwarancja: •urządzenie - 24 miesiące •głowica - 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |  | TAK |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                                   ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji )

CZĘŚĆ nr 4.  Stół do ćwiczeń rehabilitacyjnych Bobath  – 1 szt.

Producent ……………………………………………………………………………………….

Nazwa, model, typ ………………………………………………………………………………

Rok produkcji …………………………………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do rehabilitacji metodą Bobath i Vojta – jednosekcyjny z centralnym systemem jezdnym | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości odbywa się za pomocą umieszczonej dookoła podstawy stołu ramy. Regulacja wysokości: minimum 50cm do 120cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Stół wyposażony w cztery centralnie unoszone kółka i cztery stabilne antypoślizgowe stopki | TAK PODAĆ |  |
|  | Malowana proszkowo, stabilna rama spawana automatycznie | TAK PODAĆ |  |
|  | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa klucze magnetyczne | TAK |  |
|  | Masa stołu: 140 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Maksymalne obciążenie dynamiczne: minimum 225 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary (dł. x szer.): 200cm x 120 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |

Parametry „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełnienia warunku należy zadeklarować poprzez „Tak”  lub „Tak” i podać wartość/ opisać szczegółowo.

Oświadczam, iż oferowane i wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do bezpośredniego użytkowania bez konieczności dokonywania żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oświadczam, że  przedmiot dostawy będzie zgodny z powyższymi wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

…………….……. dnia ………….……. r.                                   ………………………………………….

(miejscowość)                                                                                                         (podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy z uwzględnieniem zasady  reprezentacji )

Załącznik nr 2

..................................., dnia..................

…………………………………..

.......................................................

nazwa wykonawcy i adres

tel..............................................................

fax……………………………………………

e-mail........................................................

SP ZOZ „REPTY”

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka

ul. Śniadeckiego 1

42 – 604 Tarnowskie Góry

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego”

( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

  - Oferujemy dostawę sprzętu fizjoterapeutycznego, o parametrach wymaganych w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Część 1.

Cena netto : ………………………………………………………………………….PLN

Podatek VAT : ………%……………………………………………………..………PLN

Cena brutto: ………………………………………………………………………….PLN

  - Część 2.

Cena netto  : ………………………………………………………………….…...….PLN

Podatek VAT : ………%…………………………………………………..……….…PLN

Cena brutto : ………………………………………………………………………….PLN

Część 3.

Cena netto  : …………………………………………………………..….….……….PLN

Podatek VAT : ………%……………………………………………….……..………PLN

Cena brutto  : ……………………………………………………….…..…………….PLN

Część 4.

Cena netto : …………………………………………………………………..……….PLN

Podatek VAT : ………%………………………………………………………………PLN

Cena brutto : ………………………………………………………………….……….PLN

- Oświadczamy, że szczegółowy opis oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia zawiera wypełniony załącznik nr 1 do zaproszenia.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia udzielenia Zamawiającemu, na warunkach określonych w zaproszeniu,

Część nr 1: …  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady  na zaoferowany przedmiot zamówienia.

Część nr 2: …  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady  na zaoferowany przedmiot zamówienia.

Część nr 3: …  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady  na zaoferowany przedmiot zamówienia.

Część nr 4: …  - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady  na zaoferowany przedmiot zamówienia.

- Zobowiązujemy się dostarczyć  przedmiot zamówienia w terminie do  ……………….……, jednak nie później niż do dnia 2 grudnia 2019r.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

i realizacji przyszłego świadczenia umownego jakie poniesie  Zamawiający w przypadku wyboru    niniejszej  oferty oraz że cena nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy akceptujemy                       i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nastąpi przelewem na konto w Banku …………… nr .……………………………………. ………….

- Oświadczamy, iż zamierzam / nie zamierzam (*) skorzystać z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

(*) niepotrzebne skreślić.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec  osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*)

*)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO  treści oświadczenia wykonawca nie składa (można dokonać usunięcia  treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie )

- Administratorem danych osobowych podanych ze strony Wykonawcy jest: ……………………………

Osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: …………………………………………

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest ………………………………….…………..

Tel.……….................................... e-mail ………………………………………………………………..

13. Osoba/y upoważnione do zawarcia w imieniu Wykonawcy umowy:

-   ……………………………………………….…, podstawa umocowania ……………………….............

- ……………………………………….………….., podstawa umocowania ……………………………

14. Załącznikami do oferty są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia.

...........................................................

podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy	z uwzględnieniem zasady  reprezentacji

Załącznik nr  3

.............................................................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Przystępując do postępowania pn.: „Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego”

ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy) ……………………………

…………………. ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

wskazuję, że autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zaoferowanego sprzętu  na terenie Polski, świadczy:

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

Tel/fax…………………………………………………………………………………………

e-mail …………………………………………………………………………………………

.............................................., dnia………………

.................................................................

podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy	z uwzględnieniem zasady  reprezentacji