DA/ZP -  67/2009                                                                 			    Tarnowskie Góry, dnia 27 lutego 2009r.

WSZYSTCY   UCZESTNICT 												     POSTĘPOWANIA   PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego GCR/47/W/2008

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)  w związku z art. 146 ust 1 pkt 6 i przy uwzględnieniu art. 7 ust 1 pkt 1 tej ustawy

postanawia

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego GCR/47/W/2008, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w części obejmującej pakiet nr 2 oraz  pakiety nr  5,7,11,12,13 i 14.

Uzasadnienie

W związku z zapytaniem, czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie wymagał, aby rękawice lateksowe niesterylne były produkowane pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym czy będzie wymagane załączenie do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną, udzielono odpowiedzi twierdzącej, co w oczywisty sposób stanowi modyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wprowadzenie przez Zamawiającego wymagania, aby Wykonawca dołączył certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością oferowanych rękawic z normą EN 455-1,-2,-3 w zakresie pakietu 2 poz. 1, 2 i 3 nie znajduje żadnego uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w treści art. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 93 poz. 896 z późn. zm.).

Żądanie zbędnego certyfikatu, którego potencjalni Wykonawcy mogą nie posiadać, w sposób istotny ogranicza ich dostęp do uzyskania zamówienia i jest przejawem „niesprawiedliwego traktowania oferentów”. Stanowi tym samym naruszenie zasady nieuczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

W odniesieniu do pakietów nr 5,7,11,12,13 i 14 postępowanie zostaje unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z tych więc względów postanowiono jak w sentencji niniejszego pisma.

Wobec niniejszego rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy, przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 –dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Z poważaniem

Kierownik Zamawiającego